## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33140000-3
GRUPA 22 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE CRRT POSTUPAKA ZA PRISMAFLEX UREĐAJ ILI JEDNAKOVRIJEDAN
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Set za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije, AN69 membrana, površina hemofiltera 0,9 m ² | kom | 20
2 | Set za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije, AN69 ST membrana s heparinom | kom | 10
3 | Bikarbonatna dijalizna i nadomjesna otopina za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije a 5l | kom | 200
4 | Bikarbonatna dijalizna i nadomjesna otopina za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije a 5 l koja sadrži fosfate | kom | 40
5 | Bikarbonatna dijalizna otopina za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije a 5 l - bikarbonati 22 mmol/l ; bez kalcija - za korištenje uz opciju regionalne citratne antikoagulacije | kom | 100
6 | Otopina citrata za korištenje uz opciju regionalne citratne antikoagulacije a 5 l - citrata 18 mmol/l | kom | 100
7 | Prazne vrečice za otpadnu tekućinu SP -414 5 L kompatibilne s aparatom Prismaflex ( prazna vrečica SP - 414) | kom | 5
8 | Prazne vrečice za otpadnu tekućinu SP - 418 9 L kompatibilne s aparatom Prismaflex ( prazna vrečica SP - 418 ) | kom | 10
9 | Y konektor ( nastavak ) | kom | 20
10 | Linija za kompenzaciju kalcija za korištenje uz opciju regionalne citratne antikoagulacije | kom | 10
11 | centralni dvoluminalni venski kateteri za dijalizu, ravni, privremeni netunelirani mekani, biokompatibilni atraumatski s iglom vodilicom, dilatatorom i čepovima; za odrasle15-24 cm 11,5 do 14,5 Fr | kom | 20
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________