## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 23 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE I NADZOR HEMODINAMSKOG MONITORINGA I POTPORE RADU SRCA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Set za neinvazivno mjerenje hemodinamskih parametara, sistem za praćenje sa senzorom za iniciranje temperature i crvenom linijom arterijskog tlaka. | kom | 25
2 | Set za neinvazivno mjerenje hemodinamskih parametara, kateter za toplinsko razrjeđivanje 4 i 5 Fr, 16 do 22 cm za postavljanje u femoralnu ili brahijalnu arteriju sa sistemom za uvođenje. | kom | 25
3 | Kateter peteroluminalni termodilucijski sa sistemom za zaštitu od kontaminacije duž čitavog katetera za manipulaciju sa kateterom bez opasnosti («Hands-off») i sa integriranom komorom za testiranje balona na kateteru prije upotrebe. Dimenzije: 7,5Fr/110 cm. | kom | 20
4 | Uvodnica za termodilucijski kateter sa sistemom kompatibilnim za uvođenje termodilucijskog katetera, fleksibilna sa pomičnim zglobom za lakšu manipualciju i pokretljivost pacjenata. Dimenzije: 8,5Fr/10 cm. | kom | 20
5 | Set za privremeni Bipolar pacing kateter | kom | 1
6 | Uvodnica za Bipolar pacing kateter | kom | 1
7 | Set za kateterizaciju femoralne arterije sa sistemom u kojem je na kateter spojena tuba kroz koju se uvodi adaptirana žica i iglom i komoricom za automatsku aspiraciju. Dimenzija: 18 i 20G/10,8cm. | kom | 10
8 | Set za kateterizaciju radijalne arterije sa sistemom u kojem je na kateter spojena tuba kroz koju se uvodi adaptirana žica i iglom i komoricom za automatsku aspiraciju. Dimenzija: 20 i 22G/ 3,81cm |  | 50
9 | Kateter set troluminalni centralno venski: kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži specijalnu Raulersonovu špricu sa nepovratnim ventilom i iglom za jednostavno direktno uvađanje žice za kateter u jednom koraku, što smanjuje mogućnost zračne embolije. Žica sa sistemom za jednoručno uvađanje. Dimenzije: 7 F / 20 cm. | kom | 800
10 | Kateter set troluminalni centralno venski – antiseptični za visokorizične pacjente i dugo držanje: Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) tromborezistentnog glatkog poliuretanskog materijala. Vanjska i unutarnja površina katetera mora biti premazana sa klorheksidinom i srebrnim sulfadijazinom koji se polako otpuštaju i dugotrajno djeluju baktericidno. Set sadrži specijalnu Raulersonovu špricu sa nepovratnim ventilom i iglom za jednostavno direktno uvađanje žice za kateter u jednom koraku, što smanjuje mogućnost zračne embolije. Žica sa sistemom za jednoručno uvađanje. Dimenzije: 7 F / 16 cm, 7 F / 20 cm, 7 F / 30 cm. | kom | 10
11 | Kateter set četveroluminalni centralno venski - antiseptični za visokorizične pacjente i dugo držanje. Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) tromborezistentnog glatkog poliuretanskog materijala. Vanjska i unutarnja površina katetera mora biti premazana sa klorheksidinom i srebrnim sulfadijazinom koji se polako otpuštaju i dugotrajno djeluju baktericidno. Set sadrži kateter sa ekstenzijskom linijom, žicu, dilatator, špricu 5 cc sa luer slip nastavkom, iglu i kateter clamps. Dimenzija: 8,5 Fr / 20 cm. | kom | 150
12 | Kateter set peteroluminalni centralno venski - antiseptični za visokorizične pacjente i dugo držanje. Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) tromborezistentnog glatkog poliuretanskog materijala. Vanjska i unutarnja površina katetera mora biti premazana sa klorheksidinom i srebrnim sulfadijazinom koji se polako otpuštaju i dugotrajno djeluju baktericidno. Set sadrži kateter sa ekstenzijskom linijom, žicu, dilatator, špricu 5 cc sa luer slip nastavkom, iglu i kateter clamps. Dimenzija: 8,5 Fr / 20 cm. | kom | 5
13 | Jednoluminalni CVK set: Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) tromborezistentnog poliuretana. Set sadrži špricu, iglu i vodilicu) Dimenzija: 140 i 16G, 16cm i 20cm. | kom | 5
14 | Kateter za kaniliranje centralne vene dvoluminalni i troluminalni, po Seldinger-u, PUR, set sadrži: žica vodilica i špricu 5 ml, kateter 4F-5F, min. 5 do max.13 cm duljine i 5,5F do max.8 cm duljine. | kom | 10
15 | Dvoluminalni kateter za viši protok tekućine, set : Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog), tromborezistentnog, glatkog poliuretanskog materijala, za jednostavno direktno uvađanje. Dimenzija 12F ( 12, 12G ) 16 i 20cm | kom | 100
16 | Dvoluminalni kateter za viši protok tekućine, set : Kateter zakrivljeni sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog), tromborezistentnog, glatkog poliuretanskog materijala, za jednostavno direktno uvađanje. Dimenzija: 12F ( 12, 12G), 16 i 20cm. | kom | 5
17 | Troluminalni kateter za viši protok tekućine, set: Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog), tromborezistentnog, glatkog poliuretanskog materijala, za jednostavno direktno uvađanje. Set sadrži špricu, iglu, vodilicu i liniju za terapiju Dimenzija: 12F (12, 12G), 20cm. | kom | 5
18 | Kateter set troluminalni centralno venski: kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži specijalnu Raulersonovu špricu sa nepovratnim ventilom i iglom za jednostavno direktno uvađanje žice za kateter u jednom koraku, što smanjuje mogućnost zračne embolije. Žica sa sistemom za jednoručno uvađanje. Dimenzija: 7 F / 20 cm. | kom | 5
19 | Jednoluminalni CVK set sa perifernim uvođenjem (PICC kateter) 5F,16G, duljine 50cm, bez lateksa. | kom | 5
20 | Jednoluminaln CVK set sa perifernim uvođenjem (PICC kateter),5F,16G, duljine 70 cm, bez lateksa. | kom | 5
21 | Žica vodilica sa advancerom dimenzja ; 0,032", ( (12 G) / 60cm. | kom | 5
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________