## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33140000-3
GRUPA 1- SUSTAVI ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA INDUCIRANE HIPOTERMIJE ZA THERMOGUARD UREĐAJ ILI JEDNAKOVRIJEDAN
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Set za hlađenje sterilne fiziološke otopine. Postavlja se u uređaj opisan u naslovu skupine. Sadrži zavojnicu za hlađenje, zamku za mjehuriće zraka, cijev za priključak na rotacionu pumpu i priključke za katetere opisane pod točkama 1.2. – 1.5. Kroz ovaj set cirkulira fiziološka otopina, te je u set ugrađen odgovarajući indikator brzine cirkulacije. | kom | 2
2 | Kateter za hlađenje pacijenata i kontrolu povišene tempearature, s 2 balona, debljine 9,3 F, dužine 22 cm i tri dodatna lumena za davanje lijekova, uzimanje krvi i centralno vensko mjerenje tlaka. Postavljanje subklavijalno, jugularno i femoralno, Seldinger tehnikom. Pakiranje uključuje komplet pribora za uvođenje katetera. | kom | 1
3 | Kateter za uvođenje pacijenata u kontroliranu terapijsku hipotermiju, s 3 balona, debljine 9,3 F, dužine 38 cm i tri dodatna lumena za davanje lijekova, uzimanje krvi i centralno vensko mjerenje tlaka. Postavljanje femoralno, Seldinger tehnikom. Pakiranje uključuje komplet pribora za uvođenje katetera. | kom | 1
4 | Kateter Foley sa temperaturnim senzorom (14 FR) | kom | 2
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________