## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33140000-3
GRUPA 2 - INTRAVASKULARNI KATETERI I KANILE, SUSTAVI ZA INVAZIVNO MJERENJE TLAKA U KARDIOANESTEZIJI
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1. | Arterijska kanila, sa zaštitinim ventilom protoka s ugrađenom kuglicom, onemogućen refluks i gubitak krvi kod uvođenja, s integriranim krilcima radi lakšeg postavljanja i pozicioniranja, 20G dužine 45 mm. | kom | 1000
2. | Centralni venski kateter za nadoknade većih volumena tekućine u hitnim stanjima, izrađen od teflona s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom, postavljanje po tehnici "preko igle", stilet i stabilizacijska krilca su sastavni dio seta.
2.1 | 16 G, dužina 160 mm | kom | 50
2.2 | 18 G, dužina 130 mm | kom | 100
3. | Centralni venski kateter, izađen od poliuretana, tri lumena, 7F dužine 20 cm s mekim vrhom i regulatorima protoka s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom na svakom lumenu, postavljanje po Seldinger metodi. | kom | 5
4. | Centralni venski kateter, izađen od poliuretana, četiri lumena, 7F dužine 20 cm s mekim vrhom i regulatorima protoka s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom na svakom lumenu, postavljanje po Seldinger metodi. | kom | 100
5. | Set za zatvoreno davanje tekućine za mjerenje minutnog volumena srca s graduiranom štrcaljkom, nepovratnim ventilom i priključkom za temperaturni senzor. | kom | 5
6. | Pulmonalni -arterijski kateter ''Swan-Ganz'', peteroluminalan, 7,5 Fr, 110 cm, sa postavljenom zaštitnom navlakom na tijelo katetera sa ''Luer-Lock'' konekcijama, s atestom točnosti tzv.''Gabarith Test'' | kom | 5
7. | Uvodnica za postavljanje pulmonalnog-arterijskog "Swan-Ganz" katetera, 8,5Fr,10 cm, sa "Tuohy Borst" adapterom, postraničnim ulazom, žicom vodilicom dužine 45 cm, dilatorom sa samozatvarajućim hemostaznim ventilom, skalpelom, štrcaljkom, trostrukom skretnicom, te zaštitnom navlakom s "Luer Lock" konekcijama. | kom | 5
8. | Senzor "in line" adapter za davanje rashladne tekućine za mjerenje minutnog volumena srca metodom termodilucije, jednokratan. | kom | 300
9. | Linija produžna za mjerenje invazivnog tlaka dužine 100cm sa spojevima muško/muško vrlo visoke tvrdoće i male rastezljivosti, radi što kvalitetnijeg mjerenja. | kom | 200
10. | Linija produžna za mjerenje invazivnog tlaka dužine 150 cm sa spojevima muško/žensko vrlo visoke tvrdoće i male rastezljivosti, radi što kvalitetnijeg mjerenja. | kom | 25
11. | Pretvarač za invazivno mjerenje tlaka-jedna linija, dužine 150 cm, priključak za nuliranje s kapicom bez potrebe za odvajanjem ili odgovarajuće, testiran na točnost, tjz. Gabarith testom, 5 kom/pak | kom | 100
12. | Pretvarač za invazivno mjerenje tlaka-dvije linije, dužine 150 cm, priključak za nuliranje s kapicom bez potrebe za odvajanjem ili odgovarajuće, testiran na točnost, tjz. Gabarith testom, 5 kom/pak. | kom | 5
13. | Pretvarač za invazivno mjerenje tlaka-tri linije, dužine 150 cm, priključak za nuliranje s kapicom bez potrebe za odvajanjem ili odgovarajuće, testiran na točnost, tjz. Gabarith testom, 5 kom/pak. | kom | 200
14. | Integrirani periferni kateterski sustav izrađen od poliuretana s integriranim laterarnim nastavkom s y-konekcijom i stoperom krvi, ugrađen bezigleni pripoj sa Split Septum tehnologijom na jednom kraju, mehanizam zaštite koji sprječava ubodni incident s potpunim zatvranjem vrha igle, dodatni otvor na igli radi brzog povrata krvi i potvrde pozicije u veni. | kom
14.1 | veličina kanile 18 G | kom | 100
14.2 | veličina kanile 20 G | kom | 100
14.3 | veličina kanile 22 G | kom | 20
14.4 | veličina kanile 24 G | kom | 20
15. | Infuzijski nastavak duljine 100 cm, luer lock konekcije, na jednom kraju trokraka skretnica, pogodni za davanje PCA analgezije. | kom | 600
16. | Trokraka infuzijska skretnica s produžnom linijom 25 cm, luer lock konekcije. | kom | 20
17. | Trokraka infuzijska skretnica, luer lock konekcije, volumen punjenja 0,22 ml. | kom | 20
18. | Bezigleni pripoj, Split Septum tehnologija, proziran, bez unutarnjih sastavnih dijelova, dvokomponentan s ravnim neometanim putem tekućine, silikonski pokrov cijelom površinom dostupan za dezinfekciju, validiran na najmanje 100 aktivacija, s mogućnošću protoka od 32 lit / sat. | kom | 50
19. | Jednokratni uložak za grijač krvi i infuzijskih otopina EnFlow s produžnom linijom duljine cca. 10 cm. S unutarnjom zavojnicom volumena ispiranja 4 ml. Kompatibilan s svim infuzijskim i transfuzijskim setovima s luer lock pripojem. | kom | 20
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________