## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 25 - POTROŠNI MATERIJAL POTREBAN ZA RAD I ODRŽAVANJE DRAEGER ANESTEZIOLOŠKIH UREĐAJA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Cjevčice za uzimanje uzoraka anestezijskih plinova, dužina 3m, priključci 2xluer lock priključak, muški, materijal koji ne apsorbira anestetike, (10 kom). | pak | 40
2 | Odvajači vlage sa RFID funkcionalnošću (12 kom) za anesteziološke aparate Draeger | pak | 30
3 | Senzor za mjerenje koncetracije kisika na anesteziološkom aparatu Draeger | kom | 1
4 | Senzor protoka zraka sa RFID funkcionalnošću za anesteziološke aparate (5 kom) Draeger | pak | 50
5 | Jednokratni filter za anesteziološki aparat, elektrostatička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 30 ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtera, bakterijska retencija 99,999 %, virusna retencija 99,99 %, otpor filtera od 0,6mbar kod protoka od 30 l/min, nema gubitka vlage, maksimalno vrijeme upotrebe za jednog pacijenta 24 h. | kom | 5000
6 | Jednokratni HEPA filter za anesteziološki aparat, mehanička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 55 ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtera, bakterijska retencija 99,9999 %, virusna retencija 99,9999 %, otpor filtera od 01,3 bar kod protoka od 30 l/min, nema gubitka vlage, maksimalno vrijeme upotrebe za jednog pacijenta 24 h. | kom | 50
7 | HEPA filter za zaštitu vakuumskog regulatora i centralnog razvoda plinova, mehanička metoda filtracije, minimalni kapaciteta usisa filtra 90ml, bakterijska retencija minimalno 99,99998 %, virusna retencija minimalno 99,9998 % (10 kom/pak) | kom | 10
8 | Jednokratna crijeva za odrasle, sa RFID funkcionalnošću,unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva sa sakupljačima kondenzata i Y komada. | kom | 300
9 | Jednokratna crijeva za odrasle, sa RFID funkcionalnošću,unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva. | kom | 800
10 | Rastezljiva jednokratna crijeva za odrasle s RFID funkcionalnošću, za respirator Evita, unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od min 220 cm, sastoji se od 2 rastezljiva crijeva i Y komada sa luer lock priključkom. | kom | 400
11 | Jednokratni balon volumena 2L, sa RFID funkcionalnošću, priključno crijevo duljine minimalno 120 cm. | kom | 400
12 | Jednokratna crijeva za pedijatrijsku primjenu,sa RFID funkcionalnošću, unutarnjeg promjera 15 mm, maksimalne duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva. | kom | 150
13 | Jednokratni balon za pedijatrijsku primjenu volumena 1L, sa RFID funkcionalnošću, priključno crijevo duljine minimalno 110 cm. | kom | 50
14 | Jednokratna crijeva za neonate sa RFID funkcionalnošću, unutarnjeg promjera 10 mm, maksimalne duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva. | kom | 50
15 | Jednokratni balon za neonate volumena 0.5 L, sa RFID funkcionalnošću, priključno crijevo duljine min 110 cm. | kom | 100
16 | Filtar za zaštitu pogonskog elementa aspiratora na anesteziološkom aparatu Draeger | kom | 32
17 | Jednokratne vrećice za sakupljanje bronhoaspirata od 0,7 L (25 kom.) za anesteziološki aparat. | pak | 64
18 | Jednokratne vrećice za sakupljanje bronhoaspirata sa sredstvom za geliranje od 0,7 L (25 kom.) za anesteziološki aparat. | pak | 76
19 | Jednokratne tube za sakupljanje bronhoaspirata (25 kom.) dužine 2M za anesteziološki aparat. | pak | 50
20 | Jednokratne vrećice za sakupljanje sekreta sa integriranim poklopcem, zapremnine 2,5 L. U poklopcu vrećice integiriran nepovratni ventil i zaštita od prelijevanja/bakterijski filter sa zaštitom od prskanja. (40 kom). | pak | 20
21 | Tcore jednokratni temperaturni senzori za kontinuirano neinvazivno mjerenje centralne temperature | kom | 20
22 | Multimed 5 POD dužine 2,5 m za monitore proizvođača Dräger serije Infinity | kom | 6
23 | EKG kabel 3 odvoda DUALPIN za monitore Draeger INFINITY * | kom | 5
24 | EKG kabel 5 odvoda DUALPIN za monitore Draeger INFINITY * | kom | 10
25 | Bazni kabel dužine 1 m za mjerenje SpO2 za monitore za monitore Draeger INFINITY* | kom | 10
26 | Senzor za mjerenje SpO2 za monitore Draeger INFINITY | kom | 10
27 | Gumeni senzor za mjerenje SpO2 za monitore Draeger INFINITY | kom | 1
28 | Jednokratni senzori za odrasle (24 kom u setu), za mjerenje SpO2, za monitore Draeger INFINITY | pak | 1
29 | NIBP priključno crijevo za monitore Draeger INFINITY | kom | 8
30 | NIBP manžeta za odrasle 23-33/43 cm, srednja plus, za monitore Draeger INFINITY* | kom | 20
31 | NIBP manžeta za odrasle 31-40/55 cm, velika plus, za monitore Draeger INFINITY * | kom | 10
32 | Natron vapno u pakiranju za jednokratnu upotrebu, sa RFID funkcionalnošću, volumena minimalno 1.2L, kuglaste strukture, za apsorpciju CO2 na aparatima za anesteziju. Napomena: Za uporabu jednokratnih pakiranja natron vapna potrebno je dati na korištenje odgovarajuće adaptere za cijelo vrijeme korištenja jednokratnih punjenja natron vapna. Adapteri moraju imati potvrdu proizvođača anestezioloških aparata o kompatibilnosti (6 kom/pak) * | kom | 500
33 | Natron vapno za niske protoke plinova i upotrebu sa sevoranom u pakiranju za jednokratnu upotrebu, sa RFID funkcionalnošću, volumena minimalno 1.2L, kuglaste strukture, za apsorpciju CO2 na aparatima za anesteziju. Napomena: Za uporabu jednokratnih pakiranja natron vapna potrebno je dati na korištenje odgovarajuće adaptere za cijelo vrijeme korištenja jednokratnih punjenja natron vapna. Adapteri moraju imati potvrdu proizvođača anestezioloških aparata o kompatibilnosti (6 kom/pak) * | kom | 500
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________