## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 27 - SUSTAVI ZA NADZOR DUBINE ANESTEZIJE, CEREBRALNE OKSIGENACIJE I PULSNE OKSIMETRIJE, SUSTAVI
BRONHOSKOPIJE I DVOLUMINALNI TUBUSI
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Jednokratni adhezivni senzori za praćenje cerebralne oksigenacije za odrasle, mora sadržavati četiri valne duljine, mora sadržavati vrijednosti trenda i apsolutnu vrijednost. | kom | 100
2 | Jednokratni bilateralni senzor za kontinuirani nadzor dubine sedacije i anestezije, elektrode moraju sadržavati mekanu pjenu koja ne stvara neugodnost kod pacijenta za vrijeme monitoriranja | kom | 500
3 | Jednokratni SpO2 senzor za nedonoščad adhezivni, sterilno pakiran, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip. | kom | 50
4 | Jednokratni senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje hemoglobina, PI, PVI, SpMet, SpO2 | kom | 10
5 | Jednokratni SpO2senzor za odrasle, adhezivni, sterilno pakiran,s pokrovom otpornim na trganje, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip i perfuzijski indeks | kut | 10
6 | Jednokratni SpO2 senzor za nedonoščad adhezivni, sterilno pakiran, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip is perfuzijski indeks | kut | 10
7 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 3.8mm sa radnim kanalom debljine 1.2 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije. | kom | 10
8 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 5 mm sa radnim kanalom debljine 2.2 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije. | kom | 10
9 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 5.8 mm sa radnim kanalom debljine 2.8 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije. | kom | 10
10 | Dvoluminalnlni tubus lijevi 35 sa integriranom kamerom za kontinuirani prikaz pozicije tubusa, u setu se moraju nalaziti blokatori lijevog i desnog bronha i četiri pripadujuća katetera za sukciju. | kom | 10
11 | Dvoluminalnlni tubus lijevi 37 sa integriranom kamerom za kontinuirani prikaz pozicije tubusa, u setu se moraju nalaziti blokatori lijevog i desnog bronha i četiri pripadujuća katetera za sukciju. | kom | 10
12 | Dvoluminalnlni tubus lijevi 39 sa integriranom kamerom za kontinuirani prikaz pozicije tubusa, u setu se moraju nalaziti blokatori lijevog i desnog bronha i četiri pripadujuća katetera za sukciju. | kom | 10
13 | Dvoluminalnlni tubus lijevi 41 sa integriranom kamerom za kontinuirani prikaz pozicije tubusa, u setu se moraju nalaziti blokatori lijevog i desnog bronha i četiri pripadujuća katetera za sukciju. | kom | 10
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________