## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 13 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE ANESTEZIJE I VENTILACIJE U HITNIM STANJIMA I KOD SPECIFIČNIH OPERATIVNIH ZAHVATA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | PVC vodilica za tubuse, za tubuse veličine I.D. od 2-10 mm | kom. | 150
2 | Fleksibilna vodilica za tubuse, sterilna, metalna sa površinom od PVC-a, veličina 6,10,12,14 | kom. | 20
3 | Orofaringealni airway tubus, PVC, veličina 000-6 | kom. | 10
4 | Orofaringealni airway tubus, polietilen, veličina 000-5 | kom. | 4000
5 | Naozofaringealni airway tubus, PVC, veličina 12-36 | kom. | 10
6 | Kanila za traheotomiju PVC sa fonacijskim otvorom, bez balona, veličine mm 7/8.5/10/11 | kom. | 160
7 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. 26/28/35/37/39/41 Ch, lijevi ili desni | kom. | 10
8 | Tubus bronhijalni 2 - lumenski, PVC, set sa priborom (2 aspiracijska katetera, 2 konektora i Y-konektor) vel. 26/28/35/37/39/41 Ch, lijevi ili desni, sa karina kukicom. | kom. | 10
9 | Silikonske maske za anesteziju, veličine 0-5 | kom. | 2
10 | Endotrahealni tubusi s cuff-om, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, veličine mm 2.5-10 | kom. | 3000
11 | Endotrahealni tubusi armirani, sa cuff-om, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, nisko tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, veličine: mm 3.5-10 | kom. | 2100
12 | Endotrahealni tubusi bez cuff-a, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, veličine mm 2.5-10 | kom. | 120
13 | Ultra Tracheoflex set armiranih traheotomskih kanila, veličine mm 7/8/9/10/11 | kom. | 90
14 | Kontrolni ventili za sukciju | kom. | 100
15 | Armirani fleksibilni PVC traheotomski tubusi za laringektomiju, veličine mm 7/8/9/10/11 | kom. | 60
16 | LMA fleksibilna laringealna maska, PVC, jednokratna, vel. 2.0 - 5.0 | kom. | 10
17 | LMA fleksibilna laringealna maska, silikon, višekratna (re-sterilizacija 40 puta), vel. 2.0 - 6.0 | kom. | 1
18 | Jednokratni supraglotički tubus, PVC (trahealni i gastrički pristup), PVC, vel. 1.0 - 5.0 | kom. | 10
19 | Maska laringealna, silikonska, višekratna (re-sterilizacija 40 puta), vel. 1.0 - 6.0 | kom. | 1
20 | Bronhijalni blokator, set | kom. | 10
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________