## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 14 - SUSTAVI ZA INDUKCIJU I OSIGURANJE DIŠNOG PUTA KOD IZVOĐENJA SPECIFIČNIH ANESTEZIJSKIH POSTUPAKA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Maska jednokratna laringealna raznih veličina;maska, na dijelu prema pacijentu, ne smije sadržavati epiglotičke resice, mora imati klasičan oblik «cuff-a». Cuff i zadnja potporna ploča maske su različite debljine istog materijala. Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Cjevčica za napuhavanje cuff-a je pričvršćena za stijenku cijevi za disanje i njena duljina od ruba cijevi za disanje do kontrolnog balona za napuhavanje cuffa ne smije biti manja od 19 cm. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu | kom | 800
2 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite. Vel. 3, 4, 5. | kom | 250
3 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite. Vel. 1, 1.5, 2, 2.5. | kom | 20
4 | Mirisna maska za anesteziju, za djecu, veličina 1 i 2 | kom | 20
5 | Guedel Airwayi veličine 000-5. | kom | 3000
6 | Intubacijska vodilica, jednokratna dostupna u veličinama 15FR/ 700mm x 5.0mm; 10FR/ 700mm x 3.3mm; 6FR/ 530mm x 2.0mm | kom | 20
7 | Intubacijski stilet dostupan u veličinama 14FR/ 340mm x 4.7mm; 10FR/ 340mm x 3.3mm; 6FR/ 275mm x 2.0mm. | kom | 20
12 | Set za indukciju pacijenta, sastoji se od : Guedel Airway-a vel.1.5, eco maske za anesteziju vel.3 i bakteriološkog filtra. | kom | 100
13 | Set za indukciju pacijenta, sastoji se od : Guedel Airway-a vel.2, eco maske za anesteziju vel.4 i bakteriološkog filtra. | kom | 100
14 | Set za pleuralnu punkciju s jednosmernim valvulama i Verres iglom - CH9. | kom | 2
15 | Set za pleuralnu punkciju s jednosmjernim valvulama i Verres iglom - CH12. | kom | 2
16 | Set za pleuralnu punkciju s jednosmjernim valvulama, Verres iglom i produžnom linijom - CH9. | kom | 2
17 | Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi iz medijastinuma i prsišta s dvije drenažne cijevi, s mehaničkim ventilom koji omogućava podešavanje negativnog tlaka u rasponu -5 do -40 cm H2O. Mora imati mjesto za uzrokovanje smješteno na ulazu drenažne cijevi u prostor za sakupljanje sadržaja. Mora sadržavati ventil za automatsku regulaciju vakuuma iz središnjeg razvoda. | kom | 2
18 | Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi iz medijastinuma i prsišta s jednom drenažnom cijevi, s mehaničkim ventilom koji omogućava podešavanje negativnog tlaka u rasponu -5 do -40 cm H2O. Mora imati mjesto za uzrokovanje smješteno na ulazu drenažne cijevi u prostor za sakupljanje sadržaja. Mora sadržavati ventil za automatsku regulaciju vakuuma iz središnjeg razvoda. | kom | 3
19 | Set za pleuralnu punkciju s jednosmjernim valvulama Verres iglom i produžnom linijom - CH12. | kom | 20
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________