## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 12 - SENZOR KAZETE ,OTOPINE I PRIBOR ZA UREĐAJ ABL80
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Senzor kazeta za potrebe provođenja plinske analize arterijske krvi, puni panel s laktatima, kompatibilna sa ABL80 analizatorom, 300 testova. | kom | 40
2 | Kalibracijska otopina za plinsku analizu za puni panel s laktatima. | kom | 20
3 | Heparinizirana štrcaljka za uzorkovanje arterijske krvi s iglom kompatibilna sa ABL80 analizatorom | pak, a100 | 100
4 | Heparinizirana štrcaljka za uzorkovanje arterijske krvi bez iglom kompatibilna sa ABL80 analizatorom | pak, a100 | 100
5 | Unutarnja kontrola kvalitete za plinove, elektrolite i metabolite kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 1 | pak, a30 | 2
6 | Unutarnja kontrola kvalitete za plinove, elektrolite i metabolite kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 2 | pak, a30 | 2
7 | Unutarnja kontrola kvalitete za plinove, elektrolite i metabolite kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 3 | pak, a30 | 2
8 | Unutarnja kontrola kvalitete za plinove, elektrolite i metabolite kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 4 | pak, a30 | 2
9 | Unutarnja kontrola kvalitete za hematokrit kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 1 | pak, a30 | 2
10 | Unutarnja kontrola kvalitete za hematokrit kompatibilna sa ABL80 analizatorom, razina 2 | pak, a30 | 2
11 | Termalni papir za pisač kopmatibilan sa ABL80 analizotorom | pak, a6 | 10
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________