## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 30 - POTROŠNI MATERIJAL POTREBAN ZA PRIPREMU IZVOĐENJA INVAZIVNIH POSTUPAKA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Jednokratni sterilni set za punkciju centralne vene. Mora sadržavati: 1x omot prekrivka dimenzija 80x75, 1x prekrivka viskoza 80x60, 1x prekrivka viskoza 75x90 sa ljepljivim otvorom fi10 cm, 12x tupfera okruglih veličina 5, 3x komprese od gaze 10x10 cm, 1x jednokratni pean ravni, 1x jednokratna pinceta, 1x jednokratni bubrežnjak | kom | 300
2 | Jednokratni sterilni set za invazivne procedure tip 2. Mora sadržavati: 1x prekrivka 80X75 cm, 1x prekrivka 70X70 sa ljepljivim otvorom 15X6cm, 2x složena kompresa 25x12, 10x komprese 10x10, 10x okrugli tupferi, 1x jednokratni pean ravni, 2x štrcaljka 5ml, 2x štrcaljka 10ml, 1x jednokratni bubrežnjak | kom | 500
3 | Jednokratni set za perkutanu traheotomiju. Mora sadržavati: 1x omot prekrivka 80x75cm, 1x prekrivka viskoza 80x60cm, 1x prekrivka viskoza 75x90cm s ljepljivim otvorom fi 12cm, 5x kompresa od gaze 10x10cm, 15x tupfera okruglih br 5, 1x jednokratni ravni pean, 1x jednokratni bubrežnjak | kom | 40
4 | Jednokratni sterilni set za invazivne procedure tip 1. Mora sadržavati: 1x prekrivka 80X75 cm, 1x prekrivka 75X90 sa ljepljivim otvorom 7X20cm, 2x složena kompresa 25x12, 10x tupferi 10x10, 10x okrugli tupferi, 1x jednokratni pean ravni, 2x štrcaljka 5ml, 2x štrcaljka 10ml, 1x jednokratni bubrežnjak | kom | 500
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________