## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33140000-3
GRUPA 8 - SUSTAVI ZA USPOSTAVU, IZVOĐENJE I NADZOR REGIONALNE ANESTEZIJE
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom , transparentan vrh igle sa integriranom kristalnm prizmom za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran crnom bojom, dimenzije;22G, dijametar 0.7, dužine 88mm/3 1/2" | kom | 3000
2 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom , transparentan vrh igle sa integriranom kristalnm prizmom za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran narandžastom bojom, dimenzije;25G, dijametar 0.5, dužine 88mm/3 1/2" | kom | 2000
3 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom , transparentan vrh igle sa integriranom kristalnm prizmom za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran smeđom bojom, dimenzije;26G, dijametar 0.45, dužine 88mm/3 1/2" | kom | 100
4 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom , transparentan vrh igle sa integriranom kristalnm prizmom za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran sivom bojom, dimenzije;27G, dijametar 0.4, dužine 88mm/3 1/2" | kom | 400
5 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom , transparentan vrh igle sa integriranom kristalnm prizmom za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran sivom bojom, dimenzije;27G, dijametar 0.4, dužine 120mm/4 3/4" | kom | 100
6 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom , transparentan vrh igle sa integriranom kristalnm prizmom za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran crnom bojom, dimenzije;22G, dijametar 0.7, dužine 120mm/4 3/4" | kom | 100
7 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa "pencil point" vrhom , transparentan vrh igle sa integriranom kristalnm prizmom za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran crnom bojom, dimenzije;27G, dijametar 0.4, dužine 88mm/3 1/2" | kom | 100
8 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa "pencil point" vrhom , transparentan vrh igle sa integriranom kristalnm prizmom za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran crnom bojom, dimenzije;25G, dijametar 0.5, dužine 88mm/3 1/2" | kom | 100
9 | Igla za epiduralnu anestezijuTouhy , transparentan vrh iza brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine,graduirana na razmaku od 1 cm po dužini za lašku detekciju dubine prodora, mandren kodiran roza bojom, dimenzije;G18X3 1/4", 1,3x80mm | kom | 500
10 | Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa atraumatskim dvozonskim vrhom , transparentno hvatište igle sa integriranom kristalnm prizmom za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran smeđom bojom, dimenzije;26G, dijametar 0.45, dužine 88mm/3 1/2", sa iglom uvodnicom dimenzije; 20G X 1 3/8" | kom | 100
11 | Set za epiduralnu anesteziju koji sadrži iglu za epiduralnu anesteziju Touhy 18 G promjera 1.3 mm/dužine 80 mm; kateter 20G izrađen od poliamida, sa žicom vodilicom ,bez PVC-a i DEHP-a,sa tri lateralna otvora,izrađen prema EN ISO 9626,dimenzije 0.85x0.45 dužine 100 cm sa gaduacijom koja omogućuje detekciju dubine pri postavljanju katetera; filter 0,2 mikrona otporan na otpor do 7 bara; štrcaljku za gubitak otpora sa elipsastom graudacijom; kateter konektor; samoljepljivi fiksator za filter | kom | 100
12 | Set za epiduralnu anesteziju koji sadrži iglu za epiduralnu anesteziju Touhy , dimenzije18 G promjera 1.3 mm/dužine 80 mm;mandren kodiran roza bojom, kateter 20G dimenzije 0.85x0.45, dužine 100 cm izrađen od poliamida,bez PVC-a i DEHP-a,sa tri lateralna otvora,sa žicom vodilicom,izrađen prema EN ISO 9626,sa gaduacijom koja omogućuje detekciju dubine pri postavljanju katetera; filter 0,2 mikrona otporan na otpor do 7 bara; štrcaljku za gubitak otpora sa elipsastom graudacijomkateter konektor;samoljeplivi fiksator za kateter | kom | 100
13 | Ravni filter za epiduralni kateter promjer pora 0,2 mikrona, volumena propiranja 0.55 mm; otporan na pritisak do 7 bar | kom | 20
14 | Igla za "single shot" plexus blok anesteziju za "dual guidance" tehniku vođenja bloka ;sa vrhom pod kutem od 15 stupnjeva; atraumatska;veličine 22 Gx4 3/4", dimenzije 0.7x120 mm; sa "pin point" elektrodom za preciznu nervnu stimulaciju;sa markacijom za određivanje dubine prodora; ;prozirnim omotačem za lakše prodiranje kroz tkivo | kom | 10
15 | Ehogena igla za ultrazvučno vođenu "single shot" plexus blok anesteziju 22GX3 1/8",0.70X80 mm ;sa oštrim vrhom pod kutem od 30 stupnjeva sa "back cut" rubom; sa laserski oblikovanim utorima za bolju uzv vizualizaciju,označena sigurnosnim kodom, sa injekcijskim nastavkom bez DEHP-a dužine 50 cm | kom | 25
16 | Ehogena igla za ultrazvučno vođenu "single shot" plexus blok anesteziju 22GX3 1/8",0.70X80 mm ;sa oštrim vrhom pod kutem od 30 stupnjeva sa "back cut" rubom; sa laserski oblikovanim utorima za bolju uzv vizualizaciju,označena sigurnosnim kodom, sa injekcijskim nastavkom bez DEHP-a dužine 50 cm | kom | 50
17 | Set za kontinuiranu plexus blok anesteziju;tehnika uvođenja " kateter na iglu" ,koji se sastoji od "dual guidance" igle dimenzije 25Gx7 1/2,0.53x190mm s vrhom pod kutem od 15 stupnjeva, graduirane na 1 cm po dužini sa integriranim nastavkom za spajanje na neurostimulatorsku elektrodu i integriranog injekcijskog nastavka dimenzije 2.4x1.0 dužine 300 mm bez DEHP-a i ehogenog katetera 19G 1.10x0.60x188 mm i nastavka za lakše navođenje igle kroz tkivo (C-grip) | kom | 10
18 | Jednokratni mjerač pritiska kod aplikacije lijeka za sve vrste plexus blok anestezija; graduiran i bojom kodiran raspon pritiska; bijela <15psi; žuta 15-20psi; crvena >20psi | kom | 50
19 | Set za kombiniranu spinalnu/epiduralnu anesteziju koji sadrži katetersa tri lateralna otvora 20G, Touhy iglu veličine 18GX3 1/2"promjera 1.3mm sa "back-eye"otvorom za prolazak spinalne igle; spinalnu iglu sa omotačem dimenzije 27GX5" promjera 0.42mm dužine 136.5mm ; LOR špricu luer-slip;epiduralni ravni filter promjera pora 0,2 mikrona; kateter konektor;samoljepljivi nosač za fiksaciju filtera (Pini Pad) | kom | 10
20 | Set za kombiniranu spinalnu/epiduralnu anesteziju koji sadrži kateter atraumatskog "soft tip" vrha sa tri lateralna otvora 20G vidljiv pod RTG-om, Touhy iglu veličine 18GX3 1/2"promjera 1.3mm sa "back-eye"otvorom za prolazak spinalne igle; spinalnu atraumatsku "pencil point" iglu sa omotačem dimenzije 27GX5" promjera 0.42mm dužine 127.5mm ; LOR špricu luer-slip;epiduralni ravni filter promjera pora 0,2 mikrona; kateter konektor;samoljepljivi nosač za fiksaciju filtera; nastavak za bolju kontrolu nad uvođenjem spinalne igle (docking system) | kom | 50
21 | Skretnica trosmjerna izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom | kom | 500
22 | Štrcaljka trodjelna LOR 8 ml, na navoj, s elipsoidom graduacijom i numeričkom oznakom na 3,6 i 8 ml, izrađena od polipropilena, bez lateksa, PVC-a i DEHP-a | kom | 300
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________