## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 16 - SUSTAVI ZA OTEŽANU INTUBACIJU I OSIGURAVANJE PROHODNOSTI DIŠNOG PUTA KOD BOLESNIKA U JILu
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Jednokratne puhalice za respiratornu fizioterapiju s tri „loptice“. | kom | 25
2 | Sistem za zatvorenu aspiraciju trahealnog sekreta nakon respiratorne fizioterapije intubiranog bolesnika, veličina katetera 14 – 16, duljina katetera pogodna za endotrahealni tubus, nepovratni ventil za ubacivanje tekućine, mogućnost propiranja lumena katetera | kom | 200
3 | Sistem za zatvorenu aspiraciju trahealnog sekreta nakon respiratorne fizioterapije intubiranog bolesnika, veličina katetera 14 – 16, duljina katetera pogodna za trahealnu kanilu, nepovratni ventil za ubacivanje tekućine, mogućnost propiranja lumena katetera | kom | 200
4 | Orofaringealna cijev, veličina 000-4 | kom | 50
5 | Orofaringealni/trahealni "airway", dupli lumen, za hitno otvaranje dišnog puta. | kom | 2
6 | Podlošci za trahealnu kanilu, antimikrobni, s crnim indikatorom resorpcije. | kom | 50
7 | Četkice za ćišćenje tubusa i kanila, jednokratne, sterilne | kom | 10
8 | Tubusi za desno plućno krilo | kom | 50
9 | Tubus za lijevo plućno krilo sa kukicom | kom | 50
10 | Držač za tubuse sa fiksacijskom trakicom medium | kom | 10
11 | Držač za kanile sa fiksacijskom trakicom large | kom | 10
12 | Silikonski kateter za mjerenje temperature veličina ch 8-18. | kom | 10
13 | Nastavak za silikonski kateter za mjerenje temperature | kom | 1
14 | Uvodnica termostabilna za otezanu intubaciju, sa pojačanom osnovom izrađenom od legure. | kom | 1
15 | Nastavci za uvodnicu s, m ,l, sterilne | kom | 10
16 | Balast za uvodnicu od polimera | kom | 10
17 | Nastavak za uvodnicu xl | kom | 10
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________