## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 26 - POTROŠNI MATERIJAL POTREBAN ZA RAD I ODRŽAVANJE DRAEGER RESPIRATORA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Senzor za mjerenje koncetracije kisika na respiratoru Draeger | kom | 20
2 | Jednokratni HME filtar (izmjena topline i vlage) za respirator, elektrostatička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 55 ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtra, bakterijska retencija 99,999 %, virusna retencija 99,99 %, otpor filtra od 0,9 mbara kod protoka od 30 l/min, gubitak vlage 7,2 mgH20/ l zraka (Vt 500 ml), maksimalno vrijeme upotrebe za jednog pacijenta 24 h. | kom | 1000
3 | Konektor dužine 10-16 cm između resp. cijevi i pacijenta, unutarnjeg volumena 25-44 mL, priključne dimenzije 22M/15F-15M. | kom | 1000
4 | Set jednokratnih crijeva za transportni respirator Oxylog 2000+3000, sastoji se od cijevi, ekspiracijskog ventila, mjerne linije i senzora za mjerenje protoka (5 kom). | pak | 2
5 | Set jednokratnih crijeva za transportni respirator Oxylog 2000, sastoji se od cijevi, ekspiracijskog ventila, mjerne linije i senzora za mjerenje protoka (5 kom). | pak | 2
6 | Jednokratna kiveta za odrasle za mjerenje koncentracije CO2 za respirator Draeger | kom | 500
7 | Jednokratni ekspiracijski ventil (10 kom). za respiratore Evita XL. | pak | 20
8 | Jednokratna crijeva za odrasle za respirator CARINA, sastoji se od crijeva, ekspiracijskog ventila i mjerne linije (pakiranje 5 kom ). | pak | 1
9 | Jednokratni ekspiracijski ventil sa RFID funkcionalnošću. Kompatibilno s respiratorima Evita V500. | kom | 400
10 | Jednokratna maska za terapiju kisikom s cijevi dužine 2.1 m. Maska s mekanim obrubom radi boljeg prijanjanja uz lice pacijenta. Veličina S | kom | 10
11 | Jednokratna maska za terapiju kisikom s cijevi dužine 2.1 m. Maska s mekanim obrubom radi boljeg prijanjanja uz lice pacijenta. Veličina M/L | kom | 10
12 | Jednokratna maska za terapiju kisikom visoke koncetracije s dodatnim rezervoarom. Maska s cijevi dužine 2.1 m. Maska s mekanim obrubom radi boljeg prijanjanja uz lice pacijenta. Veličina S | kom | 10
13 | Jednokratna maska za terapiju kisikom visoke koncetracije s dodatnim rezervoarom. Maska s cijevi dužine 2.1 m. Maska s mekanim obrubom radi boljeg prijanjanja uz lice pacijenta. Veličina M/L | kom | 10
14 | Nazalna kanila za terapiju kisikom sa ravnim, mekanim nastavkom, s cijevi dužine 2,1 m, za jednokratnu upotrebu. Veličina S | kom | 10
15 | Nazalna kanila za terapiju kisikom sa ravnim, mekanim nastavkom, s cijevi dužine 2,1 m, za jednokratnu upotrebu. Veličina M | kom | 10
16 | Nazalna kanila za terapiju kisikom sa ravnim, mekanim nastavkom, s cijevi dužine 2,1 m, za jednokratnu upotrebu. Veličina L | kom | 10
17 | Nazalna kanila za terapiju kisikom sa zakrivljenim, mekanim nastavkom, s cijevi dužine 2,1 m, za jednokratnu upotrebu. Veličina S | kom | 10
18 | Nazalna kanila za terapiju kisikom sa zakrivljenim, mekanim nastavkom, s cijevi dužine 2,1 m, za jednokratnu upotrebu. Veličina M | kom | 50
19 | Nazalna kanila za terapiju kisikom sa zakrivljenim, mekanim nastavkom, s cijevi dužine 2,1 m, za jednokratnu upotrebu. Veličina L | kom | 10
20 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogučnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina mala | kom | 10
21 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogučnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina srednja | kom | 10
22 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogučnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina velika | kom | 15
23 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva cijelo lice pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina mala | kom | 10
24 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva cijelo lice pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina srednja | kom | 10
25 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva cijelo lice pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina velika | kom | 10
26 | Sistem za terapiju visokim protokom kisika (do max. 60 L/min), sastoji se od: jednokratni inspiracijski grijani krug za disanje za odrasle osobe s ovlaživačkom komorom za priključivanje na ovlaživač Fisher & Paykel MR850. Integirane kopče za rasterećenje opterećenja respiracijskog kruga. Prozračna cijev s funkcijom smanjenja unutarnje kondenzacije u nazalnoj kanili. Pričvršćivanje nazalne kanile s lijeve ili desne strane kreveta. (25 kom/pak) | kom | 10
27 | Jednokratne nosne kasnile za terapiju visokim protokom kisika za odrasle pacijente (do max. 60 L/min), vel. S (25 kom/pak) | kom | 10
28 | Jednokratne nosne kasnile za terapiju visokim protokom kisika za odrasle pacijente (do max. 60 L/min), vel. M (25 kom/pak) | kom | 10
29 | Jednokratne nosne kasnile za terapiju visokim protokom kisika za odrasle pacijente (do max. 60 L/min), vel. L (25 kom/pak) | kom | 10
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________