## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 18 - POTROŠNI MATERIJAL POTREBAN ZA RAD U KARDIOANESTEZIJI I INTENZIVNOM LIJEČENJU
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Plućni kateter za Vigilance hemodinamski monitor, kontinuirani CCO+EDV+SvO2 opcije | kom | 2
2 | Plućni kateter za Vigilance hemodinamski monitor, kontinuirani CCO+EDV+EF | kom | 2
3 | Plućni kateter s pet lumena,110 cm. | kom | 150
4 | Zatvoreni injekcijski sistem sobne temperature | kom | 10
5 | Odgovarajuća uvodnica plućnog katetera za Vigilance monitor | kom | 250
6 | CVK oksimetrijski Pre Sep za kontinuirano mjerenje SVO2,SCVO2 | kom | 2
7 | Sistem za kontinuirano mjerenje CO preko postojeće bolesnikove arterijske linije. Sistem mjeri i invazivni arterijski tlak te omogućava zatvoreno uzimanje arterijskih uzoraka krvi. Može se koristiti na istom pacijentu do 96 sati. Kompatibilan sa Vigileom. | kom | 10
8 | Set za transpulmonalnu termodiluciju, kompatibilan sa EV1000, sastoji se od skalpela, fiksacijskog konca, igle vodilice i žice za uvođenje po Seldingerovoj tehnici i sistema za jednoručno uvođenje. U setu je 4Fr- 16cm/5Fr-20cm silikonski kateter sa termofilamentom na distalnom vrhu katetera, te senzor za jednokratnu uporabu. U setu se nalazi i senzor za mjerenje CVP i adapter za TPTD sa dvije jednosmerne valvule. | kom | 2
9 | Manžeta za neinvazivno mjerenje CO . | kom | 2
10 | Nastavak za CVK kateter sa temperaturnima krakom za davanje bolusa kod TPTD. | kom | 2
11 | Torakalna drenaža suha sa Shefflerovom valvulom i posudom za sakupljanje sadržaja volumena 1000 ml s mogućnošću kontrole jačine sukcije od -5 do -40 ml cmH20 i mogućnošću dreniranja bez priključenog vakuma. Posuda za sakupljanje sadržaja mora imati mogućnost pražnjenja sadržaja za vrijeme dreniranja. Posuda sadrži “ air leak“ monitor i balon za manualnu eliminaciju sadržaja iz pacijent crijeva. Graduirana je po 10ml do 100ml i po 50ml od 100ml do1000ml. | kom | 15
12 | Vrečica za pražnjenje sadržaja 1000 ml | kom | 15
13 | Set za ambulatorne infuzijke pumpe, cijeli set s vrećicom 200ml, 0,22 micronski zračnobakterijski filter, nepovratna valvula sa 150cm produžnom linijom | kom | 10
14 | Set za ambulatorne infuzijke pumpe, cijeli set s vrećicom 100ml, 0,22 micronski zračnobakterijski filter, nepovratna valvula sa 150cm produžnom linijom | kom | 10
15 | Spike set sa 0,22 micronski zračnobakterijskim filterom i nepovratnom valvulom sa 150cm produžnom linijom | kom | 50
16 | Sistem za invazivno mjerenje tlaka, jedna komorica, mehanizam za automatsko ispiranje 3 ml/h. | kom | 1000
17 | Sistem za invazivno mjerenje tlaka, dvije komorice, mehanizam za automatsko ispiranje 3 ml/h. | kom | 10
18 | Sistem za invazivno mjerenje tlaka, jedna komorica, mehanizam za automatsko ispiranje 3 ml/h s zatvorenim sistemom uzimanja uzoraka. | kom | 10
19 | Sistem za invazivno mjerenje tlaka, tri komorice, mehanizam za automatsko ispiranje 3 ml/h. | kom | 300
20 | Tlačna vrečica, višekratna, platnena, sa manometrom za prikaz tlaka u vrečici, | kom | 2
21 | Pomagalo za vježbanje disanja nakon kardiokiruških zahvata, sa tri loptice bojom kodirane | kom | 480
22 | Držač komorica za invazivno mjerenje tlaka koji se može postaviti na standardni infuzijski stalak ili učvrstiti na uzglavlju kreveta | kom | 10
23 | Pločica za dva tlaka s jednim kabelom prema monitoru | kom | 5
24 | Plućni kateter za Vigilance hemodinamski monitor, kontinuirani CCO+SvO2 opcije | kom | 3
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________