## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 21 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE I ODRŽAVANJE TOALETE USNE ŠUPLJINE I DIŠNOG PUTA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Četkica za zube sa spojem za fiziološku otopinu, u kompletu sa pastom za zube i orofaringealnim sukcijskim kateterom. | kom | 200
2 | Četkica za zube sa spojem za fiziološku otopinu | kom | 20
3 | Četkica za zube s mogućnošću aspiracije i praznom ampulom. | kom | 10
4 | Pakiranje od 10 ampula sa sterilnom vodom 14 ml za četkice sa ampulom. | kom | 20
5 | Četkica za zube sa 0.12% klorheksidin ampulom | kom | 20
6 | Četkica za zube sa mogućnošću aspiracije | kom | 20
7 | Mini četkica za zube za djecu i intubirane pacijente s jednokratnim pakiranjem gela za oralnu higijenu, 2g, sa orofaringealnim kataterom duljine 20 cm. | kom | 20
8 | Crijevo za sukciju s dva ljevkasta spoja za čestkice s mogućnošću aspiracije četkice za zube | kom | 20
9 | Vrećica za sakupljanje sadržaja bronhoaspiratora marke „Aspirtor“ bez filtra, volumen 2L, ne smije sadržavati PVC, kao razlikovni identifikator zatvarač mora biti bijele boje. | kom | 240
10 | Vrećica za sakupljanje sadržaja bronhoaspiratora marke „Aspirtor“ sa filtrom, volumen 2L, ne smije sadržavati PVC, filter mora biti integriran s unutarašnje strane vrečice na strani prema vakuumu, kao razlikovni identifikator zatvarač mora biti plave boje. | kom | 240
11 | Produžna cijev za sukciju 1,5 – 2 m, od aspiratora do aspiracijskog katetera, PVC, regulator vakuuma. | kom | 50
12 | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, mogućnost upotrebe do 24 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 10, 12, 14, 16. | kom | 30
13 | Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, mogućnost upotrebe do 24 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 10, 12, 14, 16. | kom | 10
14 | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 10, 12, 14, 16. | kom | 100
15 | Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 10, 12, 14, 16. | kom | 100
16 | Vrećica za sakupljanje sadržaja kompatibilan sa bronhoaspirator «Aspirtor» s filtrom: volumen 2 L, ne smiju sadržavati PVC. Filtar mora biti integriran s unutarnje strane vrećice na strani prema vakumu. Kao razlikovni indikator zatvarač mora biti plave boje. | kom | 5
17 | Jednokratni hidrofobni filtar za pogonski element vakuum regulatora sa sigurnosnom posudom. | kom | 5
18 | Plastični držač posude za sukciju. Mogućnost postavljnaja na zidnu oblogu, krevet, stol i šine. | kom | 5
19 | Aspiraciska posuda 1000 ml, prozirna. | kom | 5
20 | Aspiraciska posuda 2000 ml, prozirna. | kom | 5
21 | Vrećica za sakupljanje sadržaja kompatibilan sa bronhoaspirator «Aspirtor» s filtrom: volumen 1 L, ne smiju sadržavati PVC. Filtar mora biti integriran s unutarnje strane vrećice na strani prema vakumu. Kao razlikovni indikator zatvarač mora biti plave boje. | kom | 5
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________