## sheet 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL
VV -19/24
CPV 33140000-3
GRUPA F
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Oblik pakiranja | Proizvođač/ Zemlja podrijetla/ Originalni naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | Ogrtač kirurški pojačani sterilni - materijal SMS PP 45 g/m² , troslojni vodoodbojni, neiritirajući, barijera za bakterije + pojačanja izrađena iz materijala s monolitičkom membranom koji je barijera za bakterije i viruse ugodan kod dugotrajnog nošenja, ultrazvučno zavareni šavovi koji omogućuju nepropusne spojeve, tj. bolju barijeru; elastični završeci rukava, višestruko vezanje, vel. M-XXL | kom | 10 |  | 0
2 | Set za detamponadu, sterilan Sastav: 1x kirurška prekrivka dimenzija 53x53 cm izrađena iz troslojnog, alkoholodbojnog i vodoodbojnog materijala, 100 % PP, 35 g/m², omot 2x plastična posuda 1000 ml 1x kateter šprica 60 ml | kom | 15 |  | 0
3 | Komplet za perkutanu litotripsiju, sterilan Sastav: 1x kirurška prekrivka 150x190 cm, dvoslojna, izrađena od nepropusnog i upijajućeg materijala, omot 1x kirurška prekrivka 190x310 cm izrađena iz nepropusnog upijajućeg materijala 100% viskoza + PE folija, s otvorom 15x20 cm i integriranom incizijskom folijom te s 1 irigacijskom vrećicom 2x navlaka za kameru 14x250 cm 10x kompresa od gaze s rtg niti 10x20cm 10x kompresa od gaze 10x10 cm 1x kirurški ogrtač velXL 1x kirurški ogrtač velL 4x ručnik 30x40 cm | kom | 20 |  | 0
4 | Set za urologiju, sterilan Sastav: 1 x kirurška prekrivka 150x190cm, dvoslojna, izrađena od nepropusnog i upijajućeg materijala, omot 1 X TUR prekrivka dimenzija 190x230cm izrađena iz nepropusnog materijala 1 x kirurški ogrtač vel. XL 1 x kirurški ogrtač, vel. L 2 x brisač 30x40cm 1 x kirurška prekrivka 90x75cm s ljepljivim rubom, dvoslojna, izrađena od nepropusnog i upijajućeg materijala | kom | 100 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________