## sheet 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL
VV -19/24
CPV 33140000-3
GRUPA B
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Oblik pakiranja | Proizvođač/ Zemlja podrijetla/ Originalni naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | Ureteralna endoproteza JJ, komplet sa sistemom za navođenje i otpuštanje, biokompatibilni kateter izrađen od mekanog poliuretana (PUR) prekriven sa fosforikolinom (PC) zbog manjeg rizika od infekcija i inkrustracija, za rok 11 do 12 mjeseci, standardna ravna žica vodilica sa pomičnom jezgrom, veličine 6, 7, 8 CH, dužine 26, 28, 30, 32 cm zatvorenog i otvorenog distalnog vrha | kom | 10 |  | 0
2 | Ureteralna endoproteza JJ, komplet sa biokompatibilnim kateterom izrađenim od mekanog poliuretana (PUR) prekrivenim sa fosforikolinom (PC) zbog manjeg rizika od infekcija i inkrustracija, za rok 11 do 12 mjeseci, veličine 4.7, 6, 7, 8 CH, dužine 26, 28, 30, 32 cm zatvorenog i otvorenog distalnog vrha, standardna žica vodilica | kom | 10 |  | 0
3 | Ureteralna endoproteza JJ, komplet sa biokompatibilnim kateterom izrađenim od mekanog poliuretana (PUR), za rok 5 do 6 mjeseci, veličine 4.7, 6, 7, 8 CH, dužine 24, 26, 28, 30cm zatvorenog i otvorenog distalnog vrha, standardna ravna žica vodilica | kom | 10 |  | 0
4 | Ureteralna endoproteza JJ, intraoperativna, komplet sa biokompatibilnim kateterom izrađenim od poliuretana (PUR), sa žicom vodilicom, veličine 6 i 7 CH, dužine od 26 do 30cm zatvorenog vrha | kom | 10 |  | 0
5 | Ureteralna endoproteza JJ dječja, komplet biokompatibilni kateter izrađen od mekanog poliuretana (PUR), veličine 4 i 4.7 CH, dužine od 8 do 22 cm zatvorenog i otvorenog distalnog vrha, za rok od 5 do 6 mjeseci, standardna žica vodilica, | kom | 10 |  | 0
6 | Ureteralna endoproteza JJ tumorska, komplet sa biokompatibilnim kateterom izrađenim od mekanog poliuretana (PUR) prekriven sa fosforikolinom (PC) zbog manjeg rizika od infekcija i inkrustracija, za rok 12 mjeseci, veličine 6, 7, 8 CH, dužine 22, 24, 26, 28, 30, 32 cm, otvorenog vrha, standardna žica vodilica | kom | 10 |  | 0
7 | Kateter za nefrostomiju "pigtail", biokompatibilni, izrađen od mekanog poliuretana (PUR) prekriven sa fosforikolinom zbog manjeg rizika od infekcija i inkrustracija, veličina od 6 do 10 CH, dužine od 24 i 34 cm | kom | 10 |  | 0
8 | KOŠARICA ZA VAĐENJE KAMENCA (DORMIA) 1.2 CH, prikladna za korištenje putem uretero-renoskopa radne dužine od 120 cm, nitinolska, košarica sa 3 žice dimenzija 12x8mm, odvojiva drška | kom | 10 |  | 0
9 | Kateter za nefrostomiju sa balonom, silikonski, s otvorom na vrhu za bolju drenažu i oznakama za lakše pozicioniranje, veličina od 10 do 22 CH, dužine od 30 i 40 cm | kom | 10 |  | 0
10 | Kateter za nefrostomiju sa balonom i stiletom, silikonski, s ojačanim otvorom na vrhu za bolju drenažu i oznakama za lakše pozicioniranje, veličina od 12 do 20 CH, dužine 40 cm | kom | 10 |  | 0
11 | Kateter za nefrostomiju "pigtail" (za djecu), biokompatibilni, izrađen od mekanog poliuretana (PUR) prekriven sa fosforikolinom zbog manjeg rizika od infekcija i inkrustracija, veličina 6 CH, dužine od 24 cm | kom | 10 |  | 0
12 | Punkcijski komplet za nefrostomiju (za djecu), pigtail kateter izrađen od mekanog poliuretana (PUR) prekriven sa fosforikolinom , veličine 6 CH, duljina 24 cm, punkcijska igla US -cut, žica vodilica 0.025'' J- 1.5mm, dilatator, konektor sa ventilom za ispuštanje | kom | 10 |  | 0
13 | Žica vodilica za katetere za nefrostomiju s pigtailom vrhom, promjera 0.035'', dužine od 80 i 100 cm, s fleksibilnim J vrhom, rigidna po dužini | kom | 10 |  | 0
14 | Igla za punkciju kanalnog sustava bubrega, 3-dijelna, veličine 18G, duljine 200mm, prilagođena za žice vodilice promjera 0.035'' | kom | 10 |  | 0
15 | Adapter za ureteralne katetere , dužine cca 20 cm, sa"luer lock male" | kom | 10 |  | 0
16 | Konektor za ureteralne stentove, konusni s malim lijevkom, za cijevi veličine od 6 do 12 CH | kom | 10 |  | 0
17 | Dilatator renalni, veličina od 6 do 18 CH, duljine 180 mm, za žice vodilice maksimalnog promjera 0.038'' | kom | 10 |  | 0
18 | Ureteralni kateter cilindrični, Nelaton vrha, zatvorenog i otvorenog kraja, s bočnim otvorima, markirani, sa stiletom i adapterom, dobro vidljiv na rtg, dužine 70 cm, promjera: od 3 do 7 CH | kom | 10 |  | 0
19 | Ureteralni kateter cilindrični, Tiemann vrha, zatvorenog i otvorenog kraja, s bočnim otvorima, markirani, sa stiletom i adapterom, dobro vidljiv na rtg, dužine 70 cm, promjera: od 3 do 7 CH | kom | 10 |  | 0
20 | KOŠARICA ZA VAĐENJE KAMENCA (DORMIA) 3 CH različitih izvedbi košarice, dužine prikladne za korištenje putem fleksibilnog i semifleksibilnog ureterorenoskopa radne dužine od 90 i 120 cm, nitinolska, košarica sa 4 žice, razdvojiva drška | kom | 10 |  | 0
21 | Suprapubični punkcijski set za drenažu; balon kateter silikonski, veličina od 8 do 14 CH, dužine 30 i 40cm, razdvajač, žica vodilica, zatvarač katetera, nožić | kom | 10 |  | 0
22 | TRANSURETRALNI KATETER 3-kanalni postoperativni, silikonski, Dufour vrha, veličina 16,18, 20,22,24 CH,balon od 40-80 ml | kom | 10 |  | 0
23 | TRANSURETRALNI KATETER 3-kanalni postoperativni, silikonski, Mercier (Tiemann) vrha, veličina 16,18, 20,22,24 CH,balon od 40-80 ml | kom | 10 |  | 0
24 | TRANSURETRALNI KATETER 3-kanalni postoperativni, silikonski, Couvelaire (ravnog) vrha, veličina 16,18, 20,22,24 CH,balon od 40-80 ml | kom | 10 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________