## sheet 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL
VV -19/24
CPV 33140000-3
GRUPA H
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Oblik pakiranja | Proizvođač/ Zemlja podrijetla/ Originalni naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | Set univerzalni koji sadrži: -Prekrivka ojačana za stol, 140x190cm kom 1 -Prekrivka samoljepljiva ojačana 150x240cm (samoljepljivi dio iznosi 90cm, zona ojačanja površine 50x75cm), kom 1 -Prekrivka samoljepljiva ojačana 150x240cm (samoljepljivi dio iznosi 90cm, zona ojačanja površine 50x75cm), kom 1 -Prekrivka samoljepljive ojačane, 75x90cm cm (samoljepivi dio iznosi 90cm, zona ojačanja površine 36x90cm), kom 2 -Prekrivka samoljepljiva ojačana, 200x175cm površine 50x75cm, kom 1 -Traka samoljepljiva, 10x50cm, kom 1 -Runici celulozni, 30x33cm, kom 4 -Set mora biti steriliziran sa etilen oksidom, prema EN 556-1 i EN11135-1. Prekrivke moraju odgovarat zahtjevima Europskog standarda EN 13795. Ljepilo je na bazi sintetičke gume, bez lateksa i bez kolofonija. Ljepljivi dio nalazi se na podvučenoj dimenziji. | kom | 6 |  | 0
2 | Set univerzalni,pojačani koji sadrži: -Ojačana prekrivka za stol, 140x190cm, kom 1 -Prekrivka za stol s instrumentima, 80x145cm, složeno za teleskopsko postavljanje, kom 1 -Prekrivka, samoljpljive pojačane, 170x300cm, ljepljivi dio 90cm, pojačane zone 50x75cm, kom 1 -Prekrivka, samoljepljiva, pojačana 200x200cm, ljepljivi dio 90cm, pojačane zone 50x75cm, kom 1 -Prekrivka, samoljepljiva, pojačana 100x120cm, ljepljivi dio 90cm, pojačane zone 45x75cm, kom 2 -Samoljepljiva traka, 10x50cm, kom 1 -Celulozni ručnici, 30x33cm, kom 4 -Set mora biti steriliziran sa etilen oksidom, prema EN556-1 i EN11135-1. Prekrivke moraju odgovarati zahtjevima Europskog standarda EN 13795. Ljepilo je na bazi sintetičke gume, bez lateksa i bez kolofonija. Ljepljivi dio nalazi se na podvučenoj dimenziji. | kom | 5 |  | 0
3 | Prekrivka (jednodjelna prekrivka, glavna prekrivka, sve u jednom) namijenjena lakoj, brzoj i sigurnoj primjeni. Uključene i prozirne vrećice kako bi se vidio sadržaj te izbjeglo odlaganje u otpad (instrumenata i spužvi). Otvori obrubljeni incizijskom folijom, fleksibilni i prilagođavaju se obliku tijela tijekom operacije. Prekrivka za stol s instrumentima sadrži patentirane karakteristike sklapanja za brzo, lako i sigurno apliciranje od strane samo jedne osobe, dok je prekrivka za pozadinski stol dodatno ojačana kako bi podnijela veća mehanička opterećenja. Za laparoskopske operacije u ležećem položaju, kao i za standardne laparoskopske operacije. Sastav seta: 1 prekrivka za stol za instrumente pojačana 140 x 190 1 prekrivka za stol Mayo pojačana 80 x 145 1 prekrivka za laparoskopske zahvate s pojačanjem (otvor 28 x 32 cm) i vrećicama za kirurški pribor 310 x 250 4 celulozna ručnika 30 x 33 | kom | 6 |  | 0
4 | Set za carski rez sa vrećicom za sakupljanje tekućina za ginekološko abdominalne operacije, za jednokratnu upotrebu, sterilan koji sadrži: -Pojačana prekrivka za stol 140x190 cm x 1 kom -Prekrivka za mayo stol 80x145 cm (teleskopsko slaganja) x 1 kom -Prekrivka za carski rez 250 x315 cm sa jednim otvorom 19x28 cm u lijevkastom obliku "filtera za kavu", vrećicom za sakupljanje tekućina i integriranim nogavicama x 1 kom -Prekrivka za bebu 90x10 cm x 1 kom -Samoljepljiva traka 10x50 cm x1 kom -Celulozni ručnik 30x33 cm x 4 kom -Ljepilo na bazi sintetičke gume,bez latexa i bez kolofonija. -Sterilizirano etilen oksidom sukladno EN 556-1 i EN 11135-1. | kom | 8 |  | 0
5 | Set ginekološko abdominalni pojačani ,za ginekološko abdominalne i vaginalne operacije, laparoskopije. Za jednokratnu upotrebu, sterilan, dodatno upakiran u krep papir, sukladno EN ISO 11607 i EN 868 koji sadrži: -Pojačana prekrivka za stol 140x190 cm x 1 kom izrađena od 2-slojnog netkanog materijala- film laminata 55g/m2 + upijajući materijal-mekana podloga 55g/m2, ukupne težine ojačane zone 110g/m2, bez lateksa. (Materijal netkane podloge: Hidrofilni SMS,netkani. Netkani(vanjska strana):Hidrofilni polipropilen. Film:polietilenski film bez pora.) -1 kom x Ginekološko abdominalna prekrivka 230x250 cm sa 2 otvora; 19x29 cm oblik bubrega i 9x12 cm ovalni oblik, sa integriranim nogavicama, pojačana u abdominalnom dijelu 60x120 cm i području nogu 50x80 cm -Prekrivka 90x100 cm x 1 kom -Celulozni ručnik 30x33 cm x2 kom -Ljepilo na bazi sintetičke gume,bez latexa i bez kolofonija. Sterilizirano etilen oksidom sukladno EN 556-1 i EN 11135-1. | kom | 6 |  | 0
6 | Set za TUR, za jednokratnu upotrebu, sterilan, dodatno upakiran u krep papir, sukladno EN ISO 11607 i EN 868.Set sadrži: -Pojačana prekrivka za stol 140x190 cm x 1 kom -1 kom x Urološka prekrivka/plahta 220x230 cm sa samoljepljivim otvorom fi 7 cm, sa samoljepljivim otvorom za genitalije 7x10 cm, naprstak bez lateksa i vrećica za sakupljanje tekućine sa integriranim sitom -Samoljepljiva traka 10x50 cm x 1 kom -Celulozni ručnik 30x33 cm x 2 kom -Ljepilo na bazi sintetičke gume,bez latexa i bez kolofonija. Sterilizirano etilen oksidom sukladno EN 556-1 i EN 11135-1. | kom | 6 |  | 0
7 | Set kardiovaskularni pojačani Set za kirurško prekrivanje za kardiotorakalnu kirurgiju, neurokirurgiju i angiografiju Funkcionalna prekrivka (jednodjelna prekrivka, glavna prekrivka, sve u jednom) namijenjena lakom, brzom i sigurnom korištenju. Uključene su prozirne vrećice, kako bi se vidio sadržaj i izbjeglo se nepotrebno odlaganje. Prekrivka s U-izrezom sadrži silikonski papir od tri dijela i integrirani perinealni otvor za dvostranu primjenu. U setu se nalaze i navlake za cipele,neljepljiva pristupna prekrivka, trake za učvršćivanje tubusa. Prekrivka za pozadinski stol dodatno ojačana za podnošenje većih mehaničkih opterećenja, a prekrivka za stol s instrumentima sadrži patentirane karakteristike sklapanja za brzo, lako i sigurno apliciranje od strane samo jedne osobe. Za kardiokirurgiju, primjerice Bypass operacije. koji sadrži: -1 prekrivka za stol za instrumente pojačana140 x 190 -1 prekrivka za stol Mayo pojačana 80 x 145 -1 prekrivka za operaciju prsnog koša s pojačanjem i otvorom (38 x 32 cm) s ugrađenim vrećicama 315 × 260 -1 samoljepljiva prekrivka s pojačanjem i s prorezom i pokrivalom za prepone / 95 x 20 cm 260 × 200 -1 neljepljiva pokrivka 150 × 200 -2 prozirne zaštite za stopala -2 samoljepljive trake 10 × 50 -4 celulozna ručnika 30 x 33 | kom | 3 |  | 0
8 | Sterilni set za nefroskopiju Sastav seta: 1 kom ojačana prekrivka za stol 140x190cm 1 kom prekrivka za nefroskopiju 300x170cm sa rupom 15x20cm samoljepljivo i sa integriranom vrećicom za sakupljanje tekućina 2 kom celuloznih ručnika dimenzije 30x33cm Bez lateksa i bez kolonofonija, sterilizirano etilen oxidom sukladno normama EN 556-1 i EN 11135-1. Sukladno EU standardima EN 13795 i EN ISO 11607 i EN 868. | kom | 10 |  | 0
9 | Prekrivka za stol Mayo extra pojačana 80 × 145cm Dodatno pakiranje – krep papir | kom | 17 |  | 0
10 | Prekrivka za stolić za instrumente 150x100 cm pakiranje 28 komada | kom | 28 |  | 0
11 | Prekrivka za stolić za instrumente , iznimno pojačana 200x150 cm pakiranje 14 komada | kom | 14 |  | 0
12 | Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, 40 g/m², posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa zelenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina M | kom | 36 |  | 0
13 | Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, 40 g/m², posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa zelenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina L | kom | 32 |  | 0
14 | Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, 40 g/m², posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa zelenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina XL | kom | 288 |  | 0
15 | Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, 40 g/m², posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa zelenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina XXL | kom | 32 |  | 0
16 | Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, sa pojačanim materijalom u prednjem području i rukavima kao kritična područja izrađen od netkane tkanine i film laminata (PP/PE), 42 g/m², kao dodatna zaštita protiv prodiranja tekućine, posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa crvenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina M | kom | 36 |  | 0
17 | Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, sa pojačanim materijalom u prednjem području i rukavima kao kritična područja izrađen od netkane tkanine i film laminata (PP/PE), 42 g/m², kao dodatna zaštita protiv prodiranja tekućine, posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa crvenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina L | kom | 32 |  | 0
18 | Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, sa pojačanim materijalom u prednjem području i rukavima kao kritična područja izrađen od netkane tkanine i film laminata (PP/PE), 42 g/m², kao dodatna zaštita protiv prodiranja tekućine, posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa crvenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina XL | kom | 28 |  | 0
19 | Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, sa pojačanim materijalom u prednjem području i rukavima kao kritična područja izrađen od netkane tkanine i film laminata (PP/PE), 42 g/m², kao dodatna zaštita protiv prodiranja tekućine, posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa crvenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina XXL | kom | 28 |  | 0
20 | Ogrtač kirurški , sterilni, upakirani u SMS omot sa ručnicima, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, odbija alkohol i antistatičan je, odbijanje alkohola (WSP 80.8 (2005))˃razina 8 posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa zelenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina M | kom | 36 |  | 0
21 | Ogrtač kirurški , sterilni, upakirani u SMS omot sa ručnicima, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, odbija alkohol i antistatičan je, odbijanje alkohola (WSP 80.8 (2005))˃razina 8 posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa zelenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina XL | kom | 32 |  | 0
22 | Ogrtač kirurški , sterilni, upakirani u SMS omot sa ručnicima, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, odbija alkohol i antistatičan je, odbijanje alkohola (WSP 80.8 (2005))˃razina 8 posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa zelenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina L | kom | 32 |  | 0
23 | Ogrtač kirurški , sterilni, upakirani u SMS omot sa ručnicima, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, odbija alkohol i antistatičan je, odbijanje alkohola (WSP 80.8 (2005))˃razina 8 posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa zelenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina XXL | kom | 64 |  | 0
24 | Ogrtač kirurški , sterilni, upakirani u SMS omot sa ručnicima, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, pojačani materijal u prednjem dijelu sa prozračnim 2-slojnim laminatom ("Air Active ojačanje) odbijanje alkohola na ojačanom prednjem dijelu (WSP 80.8 (2005))˃ razina 9, a rukavi su izrađeni od specijalnog 3-slojnog laminata koji odija alkohol u području ojačanih rukava (WSP 80.8 (2005))˃razina 9, posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa crvenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina M | kom | 32 |  | 0
25 | Ogrtač kirurški , sterilni, upakirani u SMS omot sa ručnicima, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, pojačani materijal u prednjem dijelu sa prozračnim 2-slojnim laminatom ("Air Active ojačanje) odbijanje alkohola na ojačanom prednjem dijelu (WSP 80.8 (2005))˃ razina 9, a rukavi su izrađeni od specijalnog 3-slojnog laminata koji odija alkohol u području ojačanih rukava (WSP 80.8 (2005))˃razina 9, posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa crvenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina L | kom | 28 |  | 0
26 | Ogrtač kirurški , sterilni, upakirani u SMS omot sa ručnicima, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP- netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, pojačani materijal u prednjem dijelu sa prozračnim 2-slojnim laminatom ("Air Active ojačanje) odbijanje alkohola na ojačanom prednjem dijelu (WSP 80.8 (2005))˃ razina 9, a rukavi su izrađeni od specijalnog 3-slojnog laminata koji odija alkohol u području ojačanih rukava (WSP 80.8 (2005))˃razina 9, posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa crvenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina XL | kom | 28 |  | 0
27 | Ogrtač kirurški , sterilni, upakirani u SMS omot sa ručnicima, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP- netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, pojačani materijal u prednjem dijelu sa prozračnim 2-slojnim laminatom ("Air Active ojačanje) odbijanje alkohola na ojačanom prednjem dijelu (WSP 80.8 (2005))˃ razina 9, a rukavi su izrađeni od specijalnog 3-slojnog laminata koji odija alkohol u području ojačanih rukava (WSP 80.8 (2005))˃razina 9, posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa crvenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina XXL | kom | 28 |  | 0
28 | Ogrtač kirurški , sterilni, sa otvorenim leđima, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, specijalni za urološke operacije koje se obavljaju u sjedećem položaju, izrađen od PP netkane tkanine (SMS), 35 gsm, prozračan, alkoholoodbojan, antistatičan, u području prsa i raglan rukava sa dugim pletenim manšetama od poliestera, vezice u području vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen žutom bojom, rukavi su izrađeni od PE filma i PP netkanog materijala (laminat), 65 gsm; PE film duž cijelog ogrtača, 47 gsm, veličina L | kom | 32 |  | 0
29 | Ogrtač kirurški , sterilni, sa otvorenim leđima, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, specijalni za urološke operacije koje se obavljaju u sjedećem položaju, izrađen od PP netkane tkanine (SMS), 35 gsm, prozračan, alkoholoodbojan, antistatičan, u području prsa i raglan rukava sa dugim pletenim manšetama od poliestera, vezice u području vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen žutom bojom, rukavi su izrađeni od PE filma i PP netkanog materijala (laminat), 65 gsm; PE film duž cijelog ogrtača, 47 gsm, veličina XL | kom | 32 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________