## sheet 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL
VV -19/24
CPV 33140000-3
GRUPA Z
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Oblik pakiranja | Proizvođač/ Zemlja podrijetla/ Originalni naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | Dvokanalni PVC rektalni kateter, promjera 9F(3mm) dužine min. 200mm sa balonom promjera 7mm i dužine 20 mm. Kompatibilan sa postojećim uređajem MMT UROMIC Quicstep. | kom | 10 |  | 0
2 | Dvokanalni Ravni PVC kateter za cistometriju i PFS, dužine 400mm, promjera 6F(2mm), sa dva različita ulaza za mjerenje i za punjenje. Kompatibilan sa postojećim uređajem MMT UROMIC Quicstep. | kom | 10 |  | 0
3 | Trokanalni PVC kateter za cistometriju i UPP, dužine 400mm, promjera 9F(3mm), sa tri različita ulaza i rupama za mjerenje na 10mm i 60 mm udaljenim od točke punjenja. Kompatibilan sa postojećim uređajem MMT UROMIC Quicstep. | kom | 10 |  | 0
4 | Dvokanalni produžetak katetera, pvc , dužine min. 1500mm, unutrašnji promjer 1,5mm. Kompatibilan sa postojećim uređajem MMT UROMIC Quicstep. | kom | 10 |  | 0
5 | Pretvornik tlaka u Elektronski signal. Kompatibilan sa postojećim uređajem MMT UROMIC Quicstep. | kom | 10 |  | 0
6 | PVC kateter Set za punjenje pomoću pumpe, dužine min 3000 mm, sa silikonskim djelom prikladnom pumpi, dužine min 100mm. Kompatibilan sa postojećim uređajem MMT UROMIC Quicstep. | kom | 10 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________