## sheet 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL
VV -19/24
CPV 33140000-3
GRUPA J
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Oblik pakiranja | Proizvođač/ Zemlja podrijetla/ Originalni naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1. | Hidrofilna žica vodilica, građena od nitinola, dizajnirana za zakrivljenu anatomiju, lubriciranog, ravnog vrha, dužine 150 cm, debljine 0,035 ili 0,038 in, dostupna u dvije čvrstoće – normalna i čvrsta | kom | 30 |  | 0
2. | Balon kateter kit (balon kateter i manometar) Non-compliant balon kateter, građen od materijala otpornog na savijanje, suženog kraja za lakši prolaz kroz usku i krivudavu anatomiju, radiomarkiran za bolju vidljivost kod fluoroskopije, dužine balona 10 cm, širine 15 Fr, radne dužine 75 cm s priborom za napuhivanje do 20 ATM | kom | 5 |  | 0
3. | Nitinolska košarica za kamence, kompatibilna za upotrebu s laserom, građena od 4 žice, bez vrška (tipless) koja se sužava u 2 žice, širine 1,9 Fr, dostupna u 2 radne dužine 90 cm i 120 cm | kom | 10 |  | 0
4. | Fleskibilni ureteroskop, vanjskog promjera 9,5F, promjer vrha 7,7 F te promjer radnog kanala 3,6F, mogućnost zakretanja 270° u oba smjera, s izvorom LED svjetla, digitalna CMOS slika izuzetne radne vidljivosti od 2mm-50mm, ergonomska ručka, jednokratan | kom | 10 |  | 0
5. | Sprava za manipuliranje košaricom za ekstrakciju kamenaca koja se montira na jednokratni fleksibilni uretereskop; za jednokratnu upotrebu | kom | 5 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________