## sheet 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL
VV -19/24
CPV 33140000-3
GRUPA M
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Oblik pakiranja | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | Elektronički modul, za spajanje jednokratnih fleksibilnih videoendoskopa, kompatibilan sa monitor sistemom, višekratan | kom | 3 |  | 0
2 | Video uretero‐renoskop, sterilan, za jednokratnu uporabu, za uporabu s elektroničkim modulom. Smjer gledanja: 0° Kut vidnog polja: 90° Radna dužina: 70 cm Vanjski promjer: 8.5 Fr. Promjer radnog kanala: 3.6 Fr., Savitljivost gore/dolje:270°/270° | kom | 29 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. |  |  |  |  | ________________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________