## sheet 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL
VV -19/24
CPV 33140000-3
GRUPA C
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Oblik pakiranja | Proizvođač/ Zemlja podrijetla/ Originalni naziv artikla | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | NEFROSTOMIJSKI KATETERI ,pigtail , 7-9 CH , 40 cm, mekani tip od materijala poliuretana | kom | 20 |  | 0
2 | NEFROSTOMIJSKI SET izrađen klasičnom Seldinger tehnikom, koji sadrži: dvodjelnu punkcijsku iglu, vidljivu pod ultrazvukom, promjera 1,3 mm, dužine 200mm, dvodjelnu Chiba iglu, vidljivu pod ultrazvukom, promjera 0,7 mm, dužine 220 mm, žicu po Schulleru, promjera 0.35 inch, dužine 90 cm, dilatator, pigtail kateter sa dvostranim stop cockom, adapter, od poliuretana | kom | 10 |  | 0
3 | DJEČJI URETERALNI STENT SETOVI od mekog poliuretana, otvorenog i zatvorenog distalnog vrha, sa guračem i žicom, dimenzija 3,4 CH, ukupna dužina: 10,12,14,16,18,20,22 cm | kom | 20 |  | 0
4 | IGLA ZA PUNKCIJU , dvodjelna, vidljiva pod ultrazvukom, sa gradacijom, promjera 1,3 mm, 17,5 G, dužine 200 mm | kom | 30 |  | 0
5 | URETERALNI STENT SET, JJ, od mekog poliuretana Optisoft, sa guračem i žicom , otvorenog ili zatvorenog distalnog vrha, dimenzija 4,5 , 6, 7, 8 CH, ukupna dužina 20,24,26,28,30,32,34,36 cm | kom | 50 |  | 0
6 | KONEKTOR sa ženskim luer-Lockom | kom | 50 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________