## sheet 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL
VV -19/24
CPV 33140000-3
GRUPA E
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Oblik pakiranja | Proizvođač/ Zemlja podrijetla/ Originalni naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | Kateter za postoperativnu analgeziju kirurške rane, duljina perforiranog dijela 15 cm, u kompletu s razdvojivom uvodnicom i priborom za učvršćivanje katetera za kožu | kom | 5 |  | 0
2 | Kateter za postoperativnu analgeziju kirurške rane, duljina perforiranog dijela 22.5 cm, u kompletu s razdvojivom uvodnicom i priborom za učvršćivanje katetera za kožu | kom | 5 |  | 0
3 | Kateter za postoperativnu analgeziju kirurške rane, duljina perforiranog dijela 30 cm, u kompletu s razdvojivom uvodnicom i priborom za učvršćivanje katetera za kožu | kom | 5 |  | 0
4 | Jednokratna elastomerna pumpa za kontinuiranu infuzijsku terapiju: intravensku, intraaerterijsku, epiduralnu ili subkutanu primjenu. Bez igleni sistem sa hidrofobnim filterom I luer lock mehanizmom. Nominalni volumen pumpe 60 ml sa brzinom protoka 2.0 ml/sat (maksimalno trajanje infuzije 30 sati) | kom | 5 |  | 0
5 | Jednokratna elastomerna pumpa za kontinuiranu infuzijsku terapiju: intravensku, intraaerterijsku, epiduralnu ili subkutanu primjenu. Bez igleni sistem sa hidrofobnim filterom I luer lock mehanizmom. Nominalni volumen pumpe 100 ml sa brzinom protoka 2.0 ml/sat (maksimalno trajanje infuzije 50 sati) | kom | 5 |  | 0
6 | Jednokratna elastomerna pumpa za kontinuiranu infuzijsku terapiju: intravensku, intraaerterijsku, epiduralnu ili subkutanu primjenu. Bez igleni sistem sa hidrofobnim filterom I luer lock mehanizmom. Nominalni volumen pumpe 300 ml sa brzinom protoka 5.0 ml/sat (maksimalno trajanje infuzije 60 sati) | kom | 5 |  | 0
7 | Jednokratna elastomerna pumpa za kontinuiranu infuzijsku terapiju: intravensku, intraaerterijsku, epiduralnu ili subkutanu primjenu. Bez igleni sistem sa hidrofobnim filterom I luer lock mehanizmom. Nominalni volumen pumpe 300 ml sa brzinom protoka 7.0 ml/sat (maksimalno trajanje infuzije 42 sata) | kom | 5 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________