## sheet 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL
VV -19/24
CPV 33140000-3
GRUPA L
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Oblik pakiranja | Proizvođač/ Zemlja podrijetla/ Originalni naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | Samoljepiva vrećica za ileostomu s ispustom, za stoma otvore promjera od 19 do 65 mm | kom | 20 |  | 0
2 | Samoljepive vrećice s ispustom za urostomu, s nastavkom za spoj na urinsku vrećicu, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom i dva adaptera, za stoma otvore promjera od 19 do 65 mm | kom | 20 |  | 0
3 | Samoljepive zatvorene vrećice za kolostomu, s posebnim filterom te zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, za stoma otvore promjera od 20 do 70 mm | kom | 20 |  | 0
4 | Samoljepive vrećice s ispustom za ileostomu, s posebnim filterom te zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, sustav zatvaranja bez kvačice - s međuspojnim zatvaračima, za stoma otvore promjera od 20 do 70 mm | kom | 20 |  | 0
5 | Vrećice s ispustom za urostomu, s nastavkom za spoj na urinsku vrećicu, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm | kom | 20 |  | 0
6 | Podložne pločice za stoma pomagala od stomahesive mase, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm | kom | 20 |  | 0
7 | Podložne pločice za stoma pomagala od stomahesive mase, s fleksibilnim rubom, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm | kom | 20 |  | 0
8 | Podložne pločice za stoma pomagala od stomahesive mase, spoj s prstenom na pripadajuću vrećicu, spoj izveden naprednom tehnologijom spajanja, promjer prstena 100mm | kom | 20 |  | 0
9 | Modelirajuće podložne pločice za stoma pomagala, za stoma otvore veličine od 13 do 22 mm, spoj s prstenom, promjer prstena 45 mm | kom | 20 |  | 0
10 | Modelirajuće podložne pločice za stoma pomagala, za stoma otvore veličine od 22 do 33 mm, spoj s prstenom, promjer prstena 45 mm | kom | 20 |  | 0
11 | Modelirajuće podložne pločice za stoma pomagala, za stoma otvore veličine od 33 do 45 mm, spoj s prstenom, promjer prstena 57 mm | kom | 20 |  | 0
12 | Modelirajuće podložne pločice za stoma pomagala, za stoma otvore veličine od 45 do 57 mm, spoj s prstenom, promjer prstena 70 mm | kom | 20 |  | 0
13 | Podložna pločica za stoma pomagala od stomahesive mase, standardna i fleksibilna, spoj bez prstena, promjer 35, 48, 61mm | kom | 20 |  | 0
14 | Modelirajuća podložna pločica za stoma pomagala od stomahesive mase, za uvučene stome, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm | kom | 20 |  | 0
15 | Zaštitna pasta na bazi hidrokoloida za zaštitu kože oko stome, služi i kao punilo za izravnavanje nabora i neravnina na koži, á 60g | kom | 20 |  | 0
16 | Sprej za zaštitu peristomalne kože, 100%-tna silikonska mješavina, štiti kožu od oštećenja ljepilima, tjelesnim izlučevinama i djelovanjima enzima | kom | 20 |  | 0
17 | Podložni kolutići za zaštitu kože, deblje hidrokoloidne strukture, modelirajući, promjer 48 mm | kom | 20 |  | 0
18 | Podložni kolutići za zaštitu kože, modelirajući, promjer 48 mm | kom | 20 |  | 0
19 | Podložne pločice za zaštitu kože, modelirajuće, dimenzija 10x10 cm | kom | 20 |  | 0
20 | Podložne pločice za zaštitu kože, modelirajuće, dimenzija 10x20 cm | kom | 20 |  | 0
21 | Sprej za odstranjivanje medicinskih ljepila, 100%-tna silikonska mješavina, brzo i atraumatski uklanja ljepilo i ostatke ljepila | kom | 10 |  | 0
22 | Sprej za zaštitu peristomalne kože, 100%-tna silikonska mješavina, štiti kožu od oštećenja ljepilima, tjelesnim izlučevinama i djelovanjima enzima | kom | 10 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. |  |  |  |  | ________________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________