KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek

ISPRAVAK

NACRT ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE

DOKUMENTACIJA O NABAVI

u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu:

CT UREĐAJ

za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Evidencijski broj nabave: VV-20/31.

Osijek,  travanj 2020. godine

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI	5

1.1. Podaci o Naručitelju	5

1.2. Osobe ili služba zadužena za kontakt	5

1.3. Evidencijski broj nabave	5

1.4. Sukob interesa	6

1.5. Vrsta postupka javne nabave	6

1.6. Procijenjena vrijednost nabave	6

1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi	6

1.8.  Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave	6

1.9. Navod o neprovođenju elektroničke dražbe	6

1.10. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima	6

2. PODACI O PREDMETU NADMETANJA	7

2.1. Opis predmeta nabave	7

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe.	7

2.3. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa	7

2.4. Količina predmeta nabave	7

2.5. Tehničke specifikacije	7

2.6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)	8

2.7. Troškovnik	10

2.8. Mjesto izvršenja ugovora	10

2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora	10

2.10. Opcije i moguća obnavljanja ugovora	10

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	11

3.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno članku 251. ZJN 2016	11

3.2. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno članku 252. ZJN 2016	14

3.3. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta	14

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)	16

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	16

4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine	16

4.3. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata	19

4.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj	20

4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta	20

5.1. Upute za popunjavanje ESPD obrasca	21

6. PODACI O PONUDI	23

6.1. Sadržaj i način izrade ponude	23

6.1.1. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima	23

6.1.2. Način izrade dijelova ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička	23

6.2. Način dostave ponude	24

6.2.1. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije	24

6.2.2. Izmjena i/ili dopuna ponude	24

6.2.3. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda	25

6.2.4. Način dostave ponude ili dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička	25

6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje	26

6.4. Način određivanja cijene i valuta ponude	27

6.5. Valuta ponude	27

6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija	27

6.6.1.  Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti	28

6.7. Jezik i pismo ponude	29

6.8. Rok valjanosti ponude	29

7.  OSTALE ODREDBE	30

7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi	30

7.2. Naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj ponuda ili rješenja	30

7.3. Norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem	30

7.4. Broj gospodarskih subjekata koji će biti stranke okvirnog sporazuma, u slučaju okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata	30

7.5. Rok na koji se sklapa okvirni sporazum te obrazloženje razloga za trajanje okvirnog sporazuma duže od četiri, odnosno osam godina	30

7.6. Način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma	30

7.7. Navod obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog sporazuma	30

7.8. Naznaka svih naručitelja (poimence ili generički po vrsti/kategorijama/mjestu) u čije ime se sklapa okvirni sporazum	30

7.9. Drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma	31

7.10. Podaci potrebni za provedbu elektroničke dražbe	31

7.11. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)	31

7.12. Odredbe koje odnose na podugovaratelje	31

7.13. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva	32

7.13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude	32

7.13.2. Jamstvo za uredno izvršavanje ugovora	33

7.13.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	34

7.14. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda	34

7.14.1. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda	35

7.15. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima.	35

7.16. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe	36

7.17. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)	36

7.18. Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje de biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje de se pružati za vrijeme trajanja ugovora	36

7.19. Rok za donošenje odluke o odabiru	36

7.20. Rok, način i uvjeti plaćanja	37

7.21. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima	37

7.21.1. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode - upis u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda	37

7.21.2. Rješenje MUP-a ili Rješenje Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost	37

7.21.3. Izjava o sukladnosti proizvođača proizvoda	38

7.22. Drugi podaci koje Naručitelj smatra potrebnima	38

7.22.1. Edukacija osoblja Naručitelja	38

7.22.2. Sklapanje i ugovora o javnoj nabavi	38

7.23. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela	38

7.24. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi	39

7.24. Tajnost podataka	39

7.25.  Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude	40

1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE	41

2. PRILOG: DODATNA KOMPONENTA OPREME	47

3. PRILOG: Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi robe	49

4. PRILOG: Obrazac Izjave o nekažnjavanju	61

Sukladno odredbi članka 200. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članku 2. stavak 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, u daljnjem tekstu: Pravilnika o dokumentaciji o nabavi), sastavlja se Dokumentacija o nabavi.

# 1. OPĆI PODACI

## 1.1. Podaci o Naručitelju

Naziv:		 Klinički bolnički centar Osijek

Sjedište:	 J. Huttlera 4, 31000 Osijek

OIB:		 89819375646

Broj telefona:	+385-031/511-511

Broj telefaxa: 	+385-031/512-210

URL: 		http://kbco.hr

E-mail adresa:	ravnateljstvo@kbco.hr

## 1.2. Osobe ili služba zadužena za kontakt

Za pripremu i provedbu postupka javne nabave zadužena je Služba za poslove nabave KBC-a Osijek.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) .

Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Iznimno, u skladu s člankom 63. ZJN 2016, Naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran. Ključni elementi u otvorenom postupku javne nabave uključuju dokumentaciju o nabavi i ponude. Usmena komunikacija s ponuditeljima koja bi mogla znatno utjecati na sadržaj i ocjenu ponuda mora biti u zadovoljavajućoj mjeri i na prikladan način dokumentirana, primjerice sastavljanjem pisanih bilješki ili zapisnika, audiosnimki ili sažetaka glavnih elemenata komunikacije i slično.

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, Naručitelju dostavljaju isključivo putem EOJN RH.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (https://eojn.nn.hr/Oglasnik), bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

## 1.3. Evidencijski broj nabave

VV-20/31.

## 1.4. Sukob interesa

Gospodarski subjekti u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju s kojima Klinički bolnički centar Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi temeljem članka 80. stavak 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a u svezi s člankom 76. stavkom 2. ZJN 2016:

- MIPES consulting, obrt za usluge, F. Šepera 14, 31431 Čepin

- S STAT, obrt za istraživanje tržišta, F. Šepera 14, 31431 Čepin

## 1.5. Vrsta postupka javne nabave

Klinički bolnički centar Osijek provodi otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

## 1.6. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 5.595.000,00 kn (bez PDV-a).

## 1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Ugovor o javnoj nabavi robe.

## 1.8.  Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave

Dinamički sustav nabave se neće provoditi.

## 1.9. Navod o neprovođenju elektroničke dražbe

Elektronička dražba se ne provodi.

## 1.10. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Naručitelj je u predmetnom postupku javne nabave proveo Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u smislu članka 198. stavka 4. ZJN 2016 i članka 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) , odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, dostupno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/

# 2. PODACI O PREDMETU NADMETANJA

## 2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je nabava višeslojnog spektralnog CT uređaja za potrebe KBC-a Osijek, količina: 1 (jedan) komad, uključujući isporuku, montažu, puštanje u punu funkciju rada uređaja, edukaciju korisnika o rukovanju i radu s opremom te redovno održavanje medicinskog uređaja tijekom jamstvenog perioda u trajanju minimalno 2 (dvije) godine.

Postupak javne nabave provodi se temeljem Prethodne suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 406-05/20-01/42, URBROJ: 534-05-3-1/4-20-02, od 19. ožujka 2020.g.

CPV oznaka: 33115100-0; Opis: CT skeneri.

Opis predmeta nabave potpuno je utvrđen u Tehničkoj specifikaciji (1. PRILOG), u kojem su detaljno opisane minimalne karakteristike traženog predmeta nabave. Ponuditelji su dužni ponuditi predmet nabave sukladno zahtjevima i potrebama Naručitelja opisanih u tehničkoj specifikaciji predmeta nabave te svim ostalim uvjetima i zahtjevima navedenima u ovoj Dokumentaciji.

## 2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe.

Sukladno odredbi članka 203. ZJN 2016 Naručitelj je odredio predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu, objektivnu cjelinu, sukladno svojim potrebama. U Tehničkoj specifikaciji (1. PRILOG) Naručitelj je jasno, nedvojbeno, potpuno i na neutralan način opisao kvalitetu predmeta nabave koja mu je potrebna, a kako bi zadovoljio svrhu radi koje se nabavlja.

Oprema i svi dijelovi opisani tehničkom specifikacijom predmeta nabave funkcionalno čine jedno cjelovito rješenje te u predmetnoj nabavi nije moguće dijeliti predmet nabave na grupe sukladno članku 204. stavku 1. ZJN 2016. Nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave nije dozvoljeno. Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti.

## 2.3. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa

Nije primjenjivo.

## 2.4. Količina predmeta nabave

Naručitelj je u Troškovniku Dokumentacije odredio točnu količinu predmeta nabave - 1 (jedan) komad. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni predmet nabave prema tehničkom opisu i količini navedenoj u Troškovniku.

## 2.5. Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija u predmetnom postupku nabave određena je sukladno članku 206. ZJN 2016. Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta, minimalne karakteristike i količina iskazani su u dijelu Dokumentacije o nabavi: 1. PRILOG: Tehnička specifikacija predmeta nabave. Naručitelj je predmet ove nabave opisao  na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način, a sukladno svojim potrebama. Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji, a ponuditelji nisu spriječeni da ponude proizvod boljih karakteristika od traženih.

Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti popunjen - 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE.

Ponuditelj treba popuniti 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE na sljedeći način:

- Ponuditelji moraju popuniti dio obrasca s podacima o nazivu modela proizvoda kojeg nude, naziv proizvođača, zemlju podrijetla te godinu proizvodnje nuđenog uređaja.

- U stupcu „Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja“ Naručitelj je opisao minimalne tehničke karakteristike uređaja, zahtjeve, namjene i uvjete predmeta nabave.

- U stupcu „Ponuđene tehničke specifikacije“ ponuditelji upisuju konkretne tehničke karakteristike i svojstva ponuđenog proizvoda.

- U stupac „Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“, ponuditelji upisuju referentnu točku, stranicu kataloga, prospekta, tehničke dokumentacije ili Izjave proizvođača ponuđenog proizvoda na kojoj se može provjeriti sukladnost između traženog i ponuđenog.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Tehničkoj specifikaciji kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije.

DOKAZIVANJE tehničke sukladnosti sa zahtjevima Naručitelja:

Člankom 291. stavkom 1. točkom 4. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj tijekom pregleda i ocjene ponuda provjerava ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije, a odredbom članka 295. stavka 1. istoga Zakona propisano je da je javni naručitelj obvezan odbiti ponudu za koju na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz članka 291. ZJN 2016, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva. Stoga ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz da ponuđeni predmet nabave udovoljava traženim tehničkim specifikacijama,

Sukladno točki 4.2.3. ove Dokumentacije, a u svrhu dokazivanja da ponuđena roba udovoljava zahtjevima i minimalnim karakteristikama predmeta nabave iz tehničke specifikacije, Ponuditelj u ponudi dostavlja katalog, prospekt proizvoda i/ili drugu tehničku dokumentaciju uređaja koji je predmet nabave.

## 2.6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)

U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave, kao prilogu 1. Dokumentacije o nabavi, navedene su tražene tehničke specifikacije materijala, proizvoda i opreme koji čine predmet nabave, kao i pripadni kriteriji jednakovrijednosti za materijale, proizvode i opremu čije se karakteristike ne mogu dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 209. ZJN 2016.

Naručitelj neće odbiti ponudu zbog toga što ponuđena roba nije u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže bilo kojim prikladnim sredstvom, što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN 2016, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama, kako je definirano čl. 211. ZJN 2016.

Svi proizvodi koji su u tehničkoj specifikaciji navedeni s imenom proizvođača ili kataloškim brojem ili tržišnim nazivom ili na bilo koji način indiciraju o kojem se proizvođaču radi, ne favoriziraju tog proizvođača ili taj proizvod nego su ti proizvodni nazivi poslužili samo i isključivo da bi se predmetni proizvod mogao bolje opisati. U svakom slučaju smatra se da je svaka takva uputa popraćena izrazom „ili jednakovrijedno“ te da su ponuditelji slobodni nuditi jednakovrijedna rješenja. Ponuditelji imaju pravo ponuditi proizvode bilo kojeg proizvođača koji imaju jednakovrijedne karakteristike kao proizvodi koji su naznačeni u tehničkoj specifikaciji. Jednakovrijednost proizvoda dokazuje se prema u stavkama propisanim kriterijima za ocjenu jednakovrijednosti proizvoda. U stavkama u kojima nisu dodatno propisani kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti proizvoda, jednakovrijedni proizvod mora zadovoljiti sve tražene brojčane vrijednosti (tehničke karakteristike) navedene u stavci tehničke specifikacije.

U ponudbenom tehničkoj specifikaciji, ako nudi jednakovrijedan proizvod, u za to predviđeno mjesto, ponuditelj je u obvezi upisati proizvođača ponuđenog proizvoda i dokazati sukladnost traženoj specifikaciji. Ako to nije navedeno u tekstu opisa, smatrat će se da je ponuditelj ponudio izvorno opisanu stavku.

Ponuditelj je dužan u ponudi na zadovoljavajući način Naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokazati da rješenja, materijali i oprema koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama. Naručitelj neće odbiti ponudu ponuditelja koji u svojoj ponudi na zadovoljavajući način, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da proizvod koji nudi na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve i uvjete određene u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Mjerodavni kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti

Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj. U svrhu ocjenjivanja jednakovrijednosti ponuđenog, ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj je dužan dostaviti prikladno sredstvo, a to može biti tehnička dokumentacija ponuđenog jednakovrijednog proizvoda iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti: tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti, ispitni izvještaji priznatog tijela, katalozi, brošure, prospekti i sl., prema kriterijima mjerodavnima za ocjenu jednakovrijednosti navedenima u troškovniku.

Za stavke tehničke specifikacije predmeta nabave u kojima Naručitelj sukladno članku 270. ZJN 2016 zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete, kao dokaz će prihvatiti potvrde izdane u sustavima osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim serijama europskih normi koje su potvrdila akreditirana tijela, te će kao jednakovrijedne potvrde priznati potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama.

Jednako tako, Naručitelj će prihvatiti dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete ako gospodarski subjekt iz objektivnih razloga nije mogao pribaviti prethodno opisane potvrde u odgovarajućem roku, pod uvjetom da dokaže da su te mjere usklađene s traženim normama osiguranja kvalitete.

Za stavke tehničke specifikacije u kojima naručitelj sukladno članku 271. ZJN 2016 zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim sustavima ili normama za upravljanje okolišem, time je obuhvaćen i sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Europske unije (EMAS), kao i drugi sustavi upravljanja okolišem koji se priznaju u skladu s člankom 45. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 te norme upravljanja okolišem koje se temelje na odgovarajućim europskim ili međunarodnim normama akreditiranih tijela, pri čemu će naručitelj priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama, kao i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama upravljanja okolišem ako gospodarski subjekt evidentno nema pristup prethodno opisanim potvrdama ili ih iz objektivnih razloga ne može pribaviti u odgovarajućem roku, pod uvjetom da dokaže da su te mjere jednakovrijedne traženim sustavima ili normama upravljanja okolišem.

Člankom 291. stavkom 1. točkom 4. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj tijekom pregleda i ocjene ponuda provjerava ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije, a odredbom članka 295. stavka 1. istoga Zakona propisano je da je javni naručitelj obvezan odbiti ponudu za koju na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz članka 291. ZJN 2016, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva. Stoga, ponuditelj je obvezan već u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz „jednakovrijednosti“ da predmet koji nudi udovoljava zahtjevima iz tehničke specifikacije, tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnička dokumentacija proizvođača, tehnički listovi, katalozi, izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti

## 2.7. Troškovnik

Troškovnik za robu koja se nabavlja je poseban Excel dokument koji je objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i sastavni je dio Dokumentacije o nabavi.

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Pod izvornim predloškom/troškovnikom podrazumijeva se troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune koje su, ukoliko ih je bilo, objavljene u EOJN RH.

Ponuditelj treba za traženu stavku troškovnika ispuniti jediničnu cijenu stavke (po jedinici mjere) izraženu u HRK, ukupnu cijenu stavke bez PDV-a u HRK, stopu PDV-a te cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a  i ukupnu cijenu ponude s PDV-om u HRK. Jedinična cijena i ukupna cijena stavke Troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.

Troškovnik je potrebno popuniti sukladno uputama iz ove točke Dokumentacije te ga u formatu Excel datoteke priložiti kao sastavni dio elektroničke ponude. Troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom.

Ako Ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije, promijeni tekst ili količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći, te će ponuda biti odbijena.

## 2.8. Mjesto izvršenja ugovora

Mjesto isporuke robe je Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek.

## 2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Ugovorne obveze započinju danom obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi robe. Rok za isporuku, montažu, puštanje u punu funkciju rada uređaja te edukaciju osoblja Naručitelja o načinu rukovanja i radu s opremom iznosi 90 (devedeset)  kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora. Rok za potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza (kompletno servisiranje i održavanje sa svim rezervnim dijelovima uređaja za rad u punoj funkciji) traje do isteka ugovorenog jamstvenog roka u trajanju minimalno 2 (dvije) godine.

## 2.10. Opcije i moguća obnavljanja ugovora

Nije primjenjivo.

# 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Odredbe iz poglavlja 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA, utvrđuju se:

- u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno,

- ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno,

- ukoliko se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, za svakog subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja pojedinačno.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti de od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog subjekta u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

## 3.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno članku 251. ZJN 2016

Temeljem članka 251. ZJN 2016. javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

3.1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

ili

3.1.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

3.1.3. postoje osnove za isključenje iz podtočaka 3.1.1. i 3.1.2. ove točke u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave.

Napominjemo, Naručitelj zadržava obvezu isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ukoliko se u postupku javne nabave utvrdi da je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za počinjenja kaznenih djela koja su opisana u kasnijim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, a koje izmjene i dopune su objavljene u Narodnim Novinama broj 56/15, 61/15, 101/17, te čije biće kaznenog djela je moguće u cijelosti ili u najvećoj mjeri podvesti pod biće kaznenog djela za koje je gospodarski subjekt osuđen po ranije važećem Kaznenom zakonu objavljenog u Narodnim novinama pod brojem 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD): Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Odredbe o ''samokorigiranju'':

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Takav gospodarski subjekt obvezan je u ESPD obrascu Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama opisati poduzete mjere vezano uz ''samokorigiranje''.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

      - plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,

      - aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,

      - odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja dokaze o mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt, ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja. Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene. Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje, sve do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi. Razdoblje isključenja ponuditelja kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije o nabavi.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije o nabavi:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin,

- ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1. ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni Izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Izjava mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. (4. PRILOG: Obrazac Izjave o nekažnjavanju - ogledni obrazac, ponuditelji mogu dostaviti svoj obrazac koji će sadržajno odgovarati propisanom.)

## 3.2. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno članku 252. ZJN 2016

Sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza. Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke 3.2.:

- potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje,

- ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.2., oni mogu biti zamijenjeni Izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Navedene odredbe ove točke 3.2. se odnose i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

## 3.3. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Temeljem članka 254. ZJN 2016. javni naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako:

3.3.1. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.3.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza. Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 3.3. ove Dokumentacije o nabavi.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke 3.3.1:

- izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.3.1., odnosno članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN-a 2016;

- ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz točke 3.3.1. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti opisane točkom 3.3.1., odnosno člankom 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni Izjavom pod prisegom ili, ako Izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, Izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 254. stavkom 1. točkom 2. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

3.3. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

U točkama 3.1., 3.2. i 3.3. ove Dokumentacije o nabavi Naručitelj je naveo sve dokumente kojima se dokazuje traženo.

# 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)

Gospodarski subjekti moraju dokazati svoju:

- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,

- tehničku i stručnu sposobnost

## 4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

- izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati traženo.

## 4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine

Sukladno članku 259. ZJN 2016. javni naručitelj u ovoj Dokumentaciji definira uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebne ljudske i tehničke resurse te potrebno iskustvo za izvršenje ugovornih obveza na odgovarajućoj razini kvalitete. Ponuditelj mora dokazati postojanje tehničke i stručne sposobnosti slijedećim dokazima:

4.2.1. Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini.

U popisu se navode isporuke istog ili sličnog predmeta nabave, vrijednost robe, datum te naziv druge ugovorne strane.

Vrijednost uredno izvršenih isporuka robe (vrijednost jedne do maksimalno petnaest isporuka roba u zbroju) mora biti najmanje u iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave bez PDV-a.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna  sposobnost: točka 1b), točka 10 (ako je primjenjivo).

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti navedene u ESPD obrascu:

- Popis glavnih isporuka robe koji sadržava najmanje jednu (1) do najviše petnaest (15) isporuka robe (medicinski uređaji i medicinska oprema) ustanovama na području zdravstva u minimalnom iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave bez PDV-a (vrijednost jedne do maksimalno petnaest isporuka robe u zbroju).

4.2.2. Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, a posebno onima odgovornim za kontrolu kvalitete

Sukladno članku 268.stavku 1.točki 4. ZJN 2016 gospodarski subjekti trebaju imati na raspolaganju za potrebe izvršenja ugovora najmanje dvije osobe za poslove servisiranja medicinske opreme koja je predmet ove nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna  sposobnost: točka 2), točka 10 (ako je primjenjivo)

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

- Izjava o angažiranim tehničkim stručnjacima koju daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta, a koja sadrži sljedeće podatke:

- imena i prezimena tehničkih stručnjaka koji će sudjelovati i biti odgovorni za postavljanje, instalaciju i servisiranje uređaja koji je predmet nabave sukladno članku 268. stavku 1., točki 4. Zakona o javnoj nabavi, kao i

- popis imena i odgovarajuće stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe koji uključuje poslove postavljanja i instaliranje uređaja sukladno članku 49. Zakona o javnoj nabavi.

Dostavljenim dokazom ponuditelj treba nedvojbeno dokazati da raspolaže s najmanje dvije (2) osobe za poslove servisiranja medicinske opreme koja je predmet ove nabave.

- Osposobljenost servisera dokazuje se certifikatom ili jednakovrijednim dokazom proizvođača opreme iz kojeg je vidljivo da imenovani serviser ima potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova servisera za istu ili sličnu opremu. Traženi dokument može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dokumenata.

4.2.3. Opisi ili fotografije čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev javnog naručitelja

Sukladno članku 268. stavku 1. točki 13. ZJN 2016 ponuditelji moraju dokazati Naručitelju da je roba koju nudi u skladu sa zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave i Tehničkih specifikaciji predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 11)

Člankom 291. stavkom 1. točkom 4. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj tijekom pregleda i ocjene ponuda provjerava ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije. U tu svrhu, ponuditelji u ponudi dostavljaju:

- Katalog, prospekt proizvoda i/ili druga tehnička dokumentacija koja se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, a kako je opisano i traženo u ovoj Dokumentaciji. Uz svaki podatak kojim se dokazuje postojanje tražene minimalne tehničke karakteristike u katalogu, prospektu ili drugoj tehničkoj dokumentaciji potrebno je upisati redni broj stavke Tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.

Ukoliko neke tražene tehničke karakteristike ponuđenog uređaja nisu navedene ili opisane u katalogu, prospektu ili drugoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te detaljni kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika koja potpisuje i pečatom ovjerava Izjavu.

U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave ponuditelji u stupac „Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“, upisuju broj stranice dokumenta s dokazom originalnih tehničkih karakteristika nuđenog proizvoda, što Naručitelju mora omogućiti pretragu kako na internetskim stranicama drugih institucija ili dostavljenim dokazima tehničke i stručne sposobnosti koji se traže u ovoj Dokumentaciji. Naručitelj zadržava pravo provjeriti tehničke  karakteristike predmeta nabave na internetskim stranicama proizvođača ili njegovog zastupnika.

Katalog, prospekt, druga tehnička dokumentacija proizvoda te Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova dostavljenih dokumenata.

Ponuditelji mogu dostaviti katalog, prospekt i drugu tehničku dokumentaciju proizvoda kao sastavni dio elektroničke ponude ili u tiskanom obliku kao dio ponude koja ne može biti dostavljena elektroničkim putem, a na zahtjev Naručitelja njegova autentičnost se mora potvrditi

4.2.4. Potvrde koju izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkih specifikacijama ili normama na koje se upućuje

Sukladno članku 268. stavku 1. točki 13. podtočka b) ZJN 2016 ponuditelji moraju dokazati Naručitelju da medicinski proizvod koji nude posjeduju „CE“ oznaku popraćenu identifikacijskim brojem jedne od ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti pri Europskoj komisiji.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna  sposobnost: točka 12)

Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi Naručitelju u svrhu dokazivanja ispunjavanja tražene okolnosti slijedeće dokumente:

- Potvrdu o sukladnosti (eng. EC-Certificate) kojom prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je dobilo identifikacijski broj Europske komisije jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) ili propisima  Europske unije.

Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikati može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevode Potvrde o sukladnosti, tzv. CE certifikata. Na dokumentu je potrebno jasno naznačiti za koji dio/ element medicinske opreme i/ili sustava (redni broj stavke tehničke specifikacije) se potvrda odnosi.

Ukoliko se nude proizvodi koji ne spadaju u skupinu medicinskih proizvoda sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13), ponuditelji nisu dužni dostaviti ovaj dokaz već samo Izjavu da se radi o nemedicinskim proizvodima s naznačenim proizvodima na koje se to odnosi.

Napomena: ponuditelj mora za svaki element / medicinski uređaj, oprema  i/ili sustava koji čini sastavni dio CT uređaja koji je predmet nabave, posjedovati potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela ili priložiti skupnu potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela u kojoj su navedeni svi medicinski proizvodi koje nudi u ovom postupku javne nabave, osim za medicinske proizvode klase rizika I i in-vitro dijagnostičke medicinske proizvode iz skupine „ostali“.

## 4.3. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti, za odabir gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnost odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj će provjeriti ispunjava li drugi subjekt na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnost) sukladno točki 4.2. ove Dokumentacije o nabavi te postoje li osnove za isključenje sukladno točkama 3.1. i 3.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Oslanjanje gospodarskog subjekta na sposobnost drugih subjekata, preliminarno se dokazuje ESPD obrascem, a naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:

- Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/Sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju. Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/Sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji mora minimalno sadržavati:

- naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište ponuditelja kojem ustupa resurse,

- jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te način na koji se stavljaju na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,

- potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.

## 4.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj

Nije primjenjivo.

## 4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

Sukladno članku 262. ZJN 2016 javni Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD) kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. Zakona.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, javni Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Smatra se da Naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH. Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Sukladno članku 263. ZJN 2016, javni Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

U svrhu dodatne provjere informacija Naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni Naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. Odjeljka C. ZJN 2016.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu po pozivu Naručitelja ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz ove Dokumentacije o nabavi, javni Naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te će, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente tražene iz ove Dokumentacije o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente. Javni Naručitelj može pozvati ponuditelja da nadopuni ili objasni dokumente zaprimljene sukladno ovoj Dokumentacije o nabavi, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 293. ZJN 2016.

5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT – ESPD)

U cilju dokazivanja da Ponuditelj nije u jednoj od situacija zbog koje se isključuje iz ovog postupka javne nabave, te u cilju dokazivanja ispunjavanja traženih kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, Ponuditelj u svojoj ponudi, kao njen sastavni dio prilaže popunjenu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (eng. European Single Procurement Document – ESPD – dalje u tekstu). ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)

- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta,

## 5.1. Upute za popunjavanje ESPD obrasca

Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti zasebno ispunjeni eESPD obrazac.

Naručitelj je na temelju podataka iz ove dokumentacije o nabavi kroz sustav EOJN kreirao elektroničku verziju ESPD obrasca u .xml. formatu - e-ESPD zahtjev u koji je upisao osnovne podatke i definirao tražene dokaze te je kreirani e-ESPD zahtjev (u.xml i .pdf formatu)  priložio ovoj dokumentaciji o nabavi.

Gospodarski subjekt obvezni su u e-ESPD obrascu ( u.xml formatu)  izraditi i dostaviti svoje odgovore sukladno definiranim zahtjevima Naručitelja.

Gospodarski subjekt ispunjava e-ESPD obrazac u poljima koja ja Naručitelj odredio kao „Informacija se traži“.

Upute za preuzimanje e-ESPD zahtjeva te kreiranje e-ESPD odgovora: e-ESPD zahtjev naručitelja gospodarski subjekti preuzimaju u .xml formatu na popisu objava kao dio dokumentacije o nabavi te kroz platformu EOJN RH kreira odgovor.

Kreiranje e-ESPD odgovora u EOJN RH kroz modul ESPD:

U  izborniku "ESPD" odabire se "Moji ESPD"

te odabrati  polje „Novi ESPD odgovor“

Učitati preuzeti ESPD zahtjev u xml formatu.

Nakon učitavanja EOJN RH automatski ispisuje osnovne podatke o postupku, a gospodarski subjekt upisuje odgovore za tražene podatke koristeći navigaciju EOJN RH, („dalje“, „Spremi i dalje“ i „Natrag“). E-ESPD obrasca -ESPD odgovor  generira se u pdf. i .xml formatu te ga gospodarski subjekt preuzima u .zip datoteci na svoje računalo. U trenutku predaje elektroničke ponude gospodarski subjekt  prilaže generirani e-ESPD obrazac – odgovor  u .xml formatu. Osim popunjavanja e-ESPD obrasca kroz platformu EOJN RH, gospodarski subjekt može dostaviti e-ESPD obrazac ispunjen kroz servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) Europske komisije koji je dostupan na internetskoj adresi: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr. Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen samo jedan ESPD obrazac. Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za svakog pojedinog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja (vidi Dio II., Odjeljak C ESPD obrasca). Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja (vidi Dio II., Odjeljak D ESPD obrasca).U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član zajednice gospodarskog subjekta mora dostaviti zaseban ESPD obrazac u kojem su utvrđeni relevantni podaci za svakog člana zajednice gospodarskog subjekta u skladu s zahtjevima ove Dokumentacije o nabavi. U slučaju podugovaratelja, gospodarski subjekt mora dostaviti zaseban ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci za podugovaratelja traženi ovom dokumentacijom o nabavi. U ESPD obrascu se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije. Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD obrascu navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno prethodnom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio ažuriranih popratnih dokumenata ili dokaza. ESPD nije potrebno potpisati niti ovjeravati pečatom.

Gospodarski subjekti su obvezni ispuniti primjenjive podatke u dijelovima ESPD obrasca kako je Naručitelj prethodno naveo u ovoj Dokumentaciji:

- Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu

- Dio III. Osnove za isključenje

- Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (Odjeljak A i C)

# 6. PODACI O PONUDI

## 6.1. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da će izvršiti isporuku robe, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim ako je Naručitelj drukčije odredio u Dokumentaciji.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije, ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst iz ove Dokumentacije.

Ponuda se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku elektroničkim sredstvima komunikacije.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

### 6.1.1. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje  ponuditelja u roku valjanosti ponude, neovisno o tome je li potpisana ili nije, te naručitelj ne smije odbiti  takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ponuditelj nije obvezan označiti stranice ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ponuditelj nije obvezan dostaviti presliku ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Ponuditelji kreiraju ponudu u sustavu EOJN RH koja sadrži sljedeće:

- popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude kreiran putem EOJN RH,

- popunjeni Troškovnik

- popunjeni e-ESPD obrazac za sve gospodarske subjekte

- popunjeni obrazac: Tehnička specifikacija predmeta nabave (1. PRILOG)

- obrazac: Dodatna komponenta opreme (2. PRILOG)

- Katalog, prospekt ili druga tehnička dokumentacija ponuđenog proizvoda

Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke o ponuditelju, i to za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s naručiteljem

### 6.1.2. Način izrade dijelova ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička

Ponuda ili njezin dio koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička izrađuju se na način da čine cjelinu. Ponuda ili njezin dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su jamstvo za ozbiljnost ponude, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u ponudi kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u ponudi navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio ponude započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude dokument koji je izvorno numeriran, ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ako naručitelj od ponuditelja zahtjeva dostavu preslike ponude na mediju za pohranjivanje podataka, on se dostavlja zajedno s izvornikom ponude.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz ispravke mora biti naveden datum ispravka i potpis ponuditelja.

## 6.2. Način dostave ponude

### 6.2.1. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (eng. upload/učitavanje) dokumenata ponude. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Uvez ponude stoga sadrži podatke o Naručitelju, Ponuditelju ili Zajednici gospodarskih subjekata, po potrebi Podugovarateljima, ponudi te u Elektroničkom oglasniku javne nabave generirani Ponudbeni list (npr. obrasci, troškovnici i sl.)

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponudu dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude te se bez odgode Ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednim brojem ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći:

- Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u Elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem elektroničkog oglasnika,

- Gospodarski subjekt je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

### 6.2.2. Izmjena i/ili dopuna ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda mijenjati svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem („uploadanjem“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u Elektronički oglasnik javne nabave, Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Ponuditelj je obvezan izmjenu ili odustanak od ponude dostaviti na isti način kao i osnovnu ponudu s naznakom da se radi o izmjeni ili odustanku.

U slučaju odustanka od ponude, EOJN RH trajno onemogućava pristup toj ponudi ako je dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije, a javni naručitelj je obvezan vratiti ponuditelju ponudu ili njezine dijelove ponude ako su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička. Odustajanje od ponude ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, odabirom na mogućnost "Odustajanje".

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

### 6.2.3. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016.

Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom četiri sata prije isteka roka za dostavu nije moguće:

- priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu, uključujući troškovnik

- kreirati ili priložiti uvez ponude

- dostaviti ponudu

Nedostupnost, naručitelj ili gospodarski subjekt dužan je prijaviti Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:

- obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja u postupku javne nabave, ako je moguće

- obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

- objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje četiri sata do isteka roka za dostavu, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH rok za dostavu ne teče dok se ista ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 34. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Pravilnika.

Nakon zaprimanja obavijesti naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje ili ispravka poziva na dostavu ponuda.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

### 6.2.4. Način dostave ponude ili dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička

Sukladno članku 60. ZJN 2016, elektronička sredstva komunikacije nisu obvezna ako:

- bi zbog specijalizirane prirode nabave korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo posebne alate, opremu ili formate datoteka koji nisu opće dostupni ili nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije

- aplikacije koje podržavaju formate datoteka prikladne za opis ponuda koriste formate datoteka koji se ne mogu obraditi bilo kojom drugom otvorenom ili općedostupnom aplikacijom ili se na njih primjenjuje sustav zaštite vlasničke licencije te ih naručitelj ne može preuzimati niti ih koristiti na daljinu

- bi korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo specijaliziranu uredsku opremu koja nije široko dostupna naručiteljima

- se određeni predmeti kao što su uzorci, makete i slično ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

- izvornike dokumenata ili dokaza nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

- se na nabavu primjenjuje propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti ili propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Komunikacija se odvija putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, telefaksom ili njihovim kombiniranjem s elektroničkim sredstvima.

Stoga, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju izvornike dokumenata ili dokaza koje nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije, poput jamstva za ozbiljnost ponude.

Dio ponude koji se dostavlja sredstvima koja nisu elektronička, dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.

Na prednjoj strani omotnice  mora biti naznačeno:

Klinički bolnički centar Osijek

J. Huttlera 4

31000 Osijek

naziv predmeta nabave: „CT UREĐAJ““

evidencijski broj nabave: VV-20/31

naznaka »dio ponude (npr. „jamstvo za ozbiljnost ponude“ i/ili „katalog“, i sl.) koji se dostavlja odvojeno od elektronički dostavljene ponude«

naznaka »NE OTVARAJ“

Na omotnici ponuditelj mora naznačiti:

- naziv i adresa ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata

Omotnica se dostavlja u Urudžbeni zapisnik KBC-a Osijek, na adresu:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

J. Huttlera 4

31000 Osijek

Dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička moraju biti dostavljeni prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra dostavljenom u trenutku dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ponuda ili njezin dio koji su dostavljeni nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u upisnik o zaprimanju ponuda te se neotvoreni vraćaju pošiljatelju bez odgode, a naručitelj je obvezan to navesti u zapisniku o pregledu i ocjeni.

## 6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje

Varijante ponuda nisu dopuštene.

## 6.4. Način određivanja cijene i valuta ponude

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu zaokruženo na dvije decimale. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti.

Cijena ponude je nepromjenjiva. Nepromjenjiva cijena je cijena koja tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi ostaje nepromijenjena.

Ponuda se odnosi na cjelokupan predmet nabave. Ponuditelj se obvezuje predmet nabave izvršavati po cijeni naznačenoj u ponudi dostavljenoj na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Troškovniku na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis PDV-a ostavlja se prazno.

## 6.5. Valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u hrvatskim kunama (HRK).

## 6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija

Kriterij za odabira ponude na temelju članku 283. ZJN 2016 je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) koja ispunjava sve uvjet i zahtjeve navedene u ovoj Dokumentaciji. ENP utvrđuje sukladno članku 284. ZJN 2016.

Kriteriji povezani s predmetom nabave su:

- Cjenovni kriterij

- Dodatna komponenta opreme

Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici:

| Kriterij | Maksimalni broj bodova | Relativni ponder |
| --- | --- | --- |
| Cijena ponude | 60 | 60% |
| Dodatna komponenta opreme | 40 | 40% |
| Maksimalni broj bodova | 100 |  |

Najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s ukupno najvećom ocjenom dobivenom zbrojem svih kriterija. Maksimalan broj bodova koje ponuda može dobiti je 100 bodova.

Naručitelj će nakon što izvrši bodovanje valjanih ponuda iste rangirati prema broju bodova od one koja je ostvarila najveći broj bodova pa nadalje, te će sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odabrati onu ponudu koja ostvari najveći broj bodova. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, temeljem članka 302. stavak 3. ZJN 2016, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

### 6.6.1.  Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti

Način izračuna:

- Cjenovni kriterij

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Predmetni kriterij određuje se temeljem cijene prihvatljive ponude bez PDV-a. Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti po ovom kriteriju iznosi 60 (šezdeset) bodova

Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom dobit će  maksimalan broj bodova, a svaka druga razmjerno manji broj bodova prema slijedećoj formuli:

C*60

C	- broj bodova ostvareni na temelju cijene promatrane ponude

CN	- najniža cijena ponude u postupku nabave

CP 	- cijena ponude koja se ocjenjuje

60 - najviši ostvarivi broj bodova na temelju kriterija cijena

- Dodatna komponenta opreme

U Dokumentaciji 1. PRILOG: Tehnička specifikacija predmeta nabave Naručitelj je odredio obvezne karakteristike predmeta nabave kao i konkretne minimalne zahtjeve po pitanju kvalitete opreme kao osnovni standard koji ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti.

U svrhu dobivanja medicinskog uređaja više kvalitete, Naručitelj u ovoj Dokumentaciji određuje necjenovni kriterij - Dodatna komponenta opreme.

Ponuditelji mogu ponuditi proizvod više razine kvalitete od zadanog minimuma u Tehničkoj specifikaciji te ponuditi dodatnu opciju opreme koju će Naručitelj bodovati na slijedeći način:

| R.B. | Dodatna komponenta opreme | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kućište sustava ima sposobnost motoriziranog mijenjanja nagiba u rasponu min. +/- 30 stupnjeva |  |
| 1.1. | DA | 10 |
| 1.2. | NE | 0 |
| 2. | Najveća dostupna temporalna rezolucija kod kardioloških pregleda maksimalno 75 ms |  |
| 2.1. | - manje ili jednako 30 ms | 10 |
| 2.2. | - više od 30 ms, a manje ili jednako 50 ms | 5 |
| 2.3. | - više od 50 ms, a manje ili jednako 75 ms | 0 |
| 3. | Visoko kontrastna rezolucija u X-Y ravnini kod 10 % MTF, mjereno uz polje pregleda 50 cm i s najmanje 70 % geometrijske učinkovitosti detektora, min 13 lp/cm |  |
| 3.1. | - veće ili jednako 18 lp/cm | 5 |
| 3.2. | - veće ili jednako 15 lp/cm, a manje od 18 lp/cm | 1 |
| 3.3. | - veće ili jednako 13 lp/cm, a manje od 15 lp/cm | 0 |
| 4. | Doza zračenja za nisko kontrastnu detektabilnost uz sljedeće uvjete: Veličina objekta: 5 mm Širina rekonstruiranog sloja: 10 mm Napon: 120 kV Najveća dopuštena vrijednost uz navedene uvjete: max 9 mGy |  |
| 4.1. | - manje ili jednako 3.5 mGy | 5 |
| 4.2. | - manje ili jednako 6 mGy, a više od 3.5 mGy | 1 |
| 4.3. | - manje ili jednako 9 mGy, a više od 6 mGy | 0 |
| 5. | Najveći broj fizičkih detektorskih elemenata u pojedinom fizičkom redu detektorskog sustava min. 670 |  |
| 5.1. | - više ili jednako 900 | 10 |
| 5.2. | - više ili jednako 800, a manje od 900 | 5 |
| 5.3. | - više ili jednako 670, a manje od 800 | 0 |
|  | UKUPAN BROJ BODOVA: | 40 |

Ponuditelj je dužan popuniti i u ponudi dostaviti obrazac: 2. PRILOG: DODATNA KOMPONENTA OPREME ove Dokumentacije o nabavi. Ukoliko nudi proizvod koji posjeduje dodatna svojstva, u stupac „Ponuđena dodatna komponenta opreme“, ponuditelji trebaju upisati konkretne tehničke karakteristike i svojstva ponuđenog proizvoda“, a u stupac „Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“, ponuditelji upisuju referentnu točku, stranicu kataloga, prospekta, tehničke dokumentacije ili Izjave proizvođača ponuđenog proizvoda na kojoj se može provjeriti sukladnost između traženog i ponuđenog.

## 6.7. Jezik i pismo ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija, međunarodno priznatih certifikata i sličnih potvrda na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice. Ukoliko ponuditelj dostavi neki dokument na stranom jeziku, dužan je po zaprimljenom pisanom zahtjevu Naručitelja dostaviti prijevod dokumenta

## 6.8. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 120 (stodvadeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda, s tim da Naručitelj može pisanim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponuda.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

# 7.  OSTALE ODREDBE

## 7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi

Zbog specifičnosti opreme koja je predmet ove nabave, gospodarski subjekti mogu obići lokaciju i prostor Naručitelja u kojem će oprema biti dopremljena i montirana, a kako bi se upoznali s postojećim stanjem te za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu kvalitetne ponude i preuzimanje ugovorne obveze.

Ponuditelji mogu zatražiti i dobiti sve informacije o terminu dolaska i obilaska prostorija KBC-a Osijek elektroničkim sredstvima komunikacije, kako je objašnjeno u točki 1.2. Dokumentacije ili na mobitel broj: 091/4600 510, ovlaštena stručna osoba Naručitelja: Dejan Ferić, mag.ing.

Troškove obilaska snosi gospodarski subjekt.

Ponuditelji koji smatraju da nema potrebe za pregledom lokacije i dijela prostora u kojem će se instalirati oprema koja je predmet ove nabave, suglasni su da su upoznati sa svim činjenicama vezanim za formiranje cijene predmeta nabave. Sukladno navedenom, cijene iskazane u ponudi ponuditelja, bez obzira da li je obavio pregled lokacije ili nije, smatraju se konačnim i ponuditelj nema pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova. Smatrat će se da je ponuditelj svoju cijenu ponude utvrdio temeljem svih saznanja sukladno prethodno navedenom.

## 7.2. Naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj ponuda ili rješenja

Ne primjenjuje se.

## 7.3. Norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem

Ne primjenjuje se.

## 7.4. Broj gospodarskih subjekata koji će biti stranke okvirnog sporazuma, u slučaju okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata

Ne primjenjuje se.

## 7.5. Rok na koji se sklapa okvirni sporazum te obrazloženje razloga za trajanje okvirnog sporazuma duže od četiri, odnosno osam godina

Ne primjenjuje se.

## 7.6. Način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Ne primjenjuje se.

## 7.7. Navod obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog sporazuma

Ne primjenjuje se.

## 7.8. Naznaka svih naručitelja (poimence ili generički po vrsti/kategorijama/mjestu) u čije ime se sklapa okvirni sporazum

Nije primjenjivo.

## 7.9. Drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Ne primjenjuje se.

## 7.10. Podaci potrebni za provedbu elektroničke dražbe

Ne primjenjuje se.

## 7.11. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)

Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice te se dostavlja Naručitelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od izvršnosti odluke o odabiru. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje de izvršavati svaki član Zajednice, obveze svakog člana Zajednice u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice gospodarskih subjekata mora biti navedeno koji de dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati da:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi,

skupno (zajednički) dokazati da:

- ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaze sposobnosti) iz ove Dokumentacije o nabavi.

## 7.12. Odredbe koje odnose na podugovaratelje

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

- dostaviti ESPD obrazac za podugovaratelja.

Navedeni podaci o podugovoratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Ponuditelj je obvezan za svakog podugovaratelja dokazati da ne postoje obvezene i ostale za isključenje iz ove Dokumentacije o nabavi.

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja iz točke 3.2. ove Dokumentacije o nabavi, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja navedene podatke i dokumente za novog podgovaratelja.

Javni naručitelj neće i ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u slučaju zahtjeva za promjenom podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor i u slučaju zahtjeva za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje,

- u slučaju preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

## 7.13. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

### 7.13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016., neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude gospodarski subjekt može dostaviti u obliku bankarske garancije poslovne banke, zadužnice ili bjanko zadužnice sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17), u visini do 2% (tri posto) procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu iznosi 110.000,00 kn.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u naznačenom iznosu na račun Naručitelja, IBAN:HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog javna nabava KBC Osijek, VV-20/31. Dokaz o uplati jamstva gospodarski subjekt može priložiti u ponudi.

Rok trajanja  jamstva za ozbiljnost ponude mora biti sukladan roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od gospodarskog subjekta produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj gospodarskom subjektu daje primjeren rok. Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti bankovnog jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje bankovnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude:

- mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata ili

- svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, koji ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem, i slično). Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, poštom ili osobnom dostavom, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno točki 6.2.4. ove Dokumentacije te u roku za dostavu ponuda, a skenirano jamstvo dostavlja se kao dio elektroničke ponude.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku bankovnog jamstva pohraniti sukladno članku 217. ZJN 2016. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u HRK na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

### 7.13.2. Jamstvo za uredno izvršavanje ugovora

Sukladno odredbi članka 214. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 gospodarski subjekt čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija ponuda u ovom nadmetanju, u roku od deset (10) dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi obvezan je dostaviti  jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem uređaja u punu funkciju rada. Ukoliko ponuditelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor, na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom važenja sve dok traju ugovorne obveze plus 30 dana respira. Jamstvo mora glasiti na valutu ugovora.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog za ugovor KBC Osijek, VV-20/31.

Naručitelj je obvezan vratiti odabranom ponuditelju novčani polog neposredno nakon završetka postupka primopredaje predmeta nabave i zaprimanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.  Novčani polog se vraća na račun ponuditelja. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u HRK na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za uredno izvršenje ugovora:

- mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata ili

- svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa.

Ukoliko odabrani ponuditelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora aktivirat će se u slučaju da odabrani ponuditelj povrijedi ugovorne obveze.

### 7.13.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Sukladno odredbi članka 214. stavka 1. točke 5. ZJN 2016 gospodarski subjekt koji bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, dužan je u roku od deset (10) dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika, dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om. Ukoliko odabrani ponuditelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor, na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora sa PDV-om.

Ovim jamstvom odabrani ponuditelj jamči ispravno funkcioniranje opreme koja je predmet ove nabave te da će na zahtjev korisnika opreme o svojem trošku otkloniti kvarove i nedostatke koji bi bili posljedica tvorničke greške i koji bi nastali u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi uređaja uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Jamstveni rok za isporučenu robu i rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iznosi minimalno 2 (dvije) godine te počinje teći od trenutka potpisivanja Primopredajnog zapisnika sa puštanjem u punu funkciju uređaja. Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni  obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog za jamstveni rok opreme KBC Osijek, VV-20/31.

Naručitelj je obvezan vratiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku neposredno nakon isteka jamstvenog roka. Novčani polog se vraća na račun ponuditelja, u slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u HRK na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

## 7.14. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

U otvorenom postupku javne nabave ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku za dostavu ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene elektroničkim putem do dd. mm. 2020. godine do hh:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana dd. mm. 2020. godine u hh:00 sati u Službi za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek.

Ponude otvaraju najmanje dva člana Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlašteni predstavnici predaju svoje ovlasti neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

U postupku javnog otvaranja ponuda u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda upisuju se elektronički dostavljene ponude prema redoslijedu zaprimanja iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda.  Redoslijed otvaranja ponuda ne utječe na stvarno vrijeme zaprimanja ponuda.

Zapisnik o otvaranju ponuda javni naručitelj će uručiti svim ovlaštenim predstavnicima  ponuditelja nazočnim na javnom otvaranju ponuda, a ostalim ponuditeljima Zapisnik o otvaranju ponuda bit će dostavljen putem EOJN-a.

### 7.14.1. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda

Nedostupnost postoji ako u sustavu u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda nije moguće:

- priložiti privatne ključeve

- izvršiti uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda - izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

Nedostupnost obvezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:

- obavijestiti putem elektroničke pošte ponuditelje i članove stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave, ako je moguće

- obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

- objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

- Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom otvaranja, postupak otvaranja započinje istekom roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 38. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Pravilnika. Nakon zaprimanja obavijesti Naručitelj je obvezan nastaviti s otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok ističe na dan na koji Naručitelj ne radi, otvaranje će se nastaviti prvi sljedeći radni dan. Naručitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka otvaranja ponuda ako je otvaranje ponuda javno. Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda, ponude se ne smiju mijenjati.

## 7.15. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. Sve elektronički dostavljene ponude EOJN RH će pohraniti na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka. U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN RH trajno onemogućava pristup ponudama koje su dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije, a Naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, druge dokumente ili dijelove ponude koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

## 7.16. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe

Sukladno uvjetima koji će biti definirani ugovorom o javnoj nabavi robe. Sastavni dio ove Dokumentacije je Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi robe koja je predmet ove nabave, u kojem je Naručitelj definirao bitne elemente ugovora i uvjete za njegovo izvršenje.

Sukladno članku 4. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt obvezan je tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenom u Prilogu XI. ZJN 2016.

Klinički bolnički centar Osijek mora ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske prije potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.

## 7.17. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)

Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

## 7.18. Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje de biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje de se pružati za vrijeme trajanja ugovora

Ne primjenjuje se.

## 7.19. Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok za donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave zbog kompleksnosti predmeta nabave iznosi 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Naručitelj je odredio dulji rok za donošenje odgovarajuće odluke od zakonskog minimuma od 30 dana s obzirom da prije donošenja Odluke o odabiru mora ishoditi konačnu suglasnost Ministarstva zdravstva za donošenje Odluke o odabiru. Ministarstvo zdravstva će ovisno o financijskim mogućnostima u trenutku traženja konačne suglasnosti razmotriti izdavanje iste i dati odobrenje za izvršenje iste sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/20-04/125, Urbroj: 50301-25/06-20-2, od 2. travnja 2020.

Naručitelj očekuje više ponuda u predmetnom postupku javne nabave te samim tim Naručitelj želi ostaviti dovoljno vremena za detaljnu analizu i ocjenu ponuda, bodovanje valjanih ponuda prema kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude. Osim toga, ZJN 2016 predviđa mogućnosti upotpunjavanja/pojašnjenja ponuda, obvezu traženja ispravka računske greške, pojašnjenja neuobičajeno niske ponude, zamjene podugovaratelja te subjekata na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja ukoliko se utvrdi da kod njih postoje osnove za isključenje, mogućnost traženja ažuriranih popratnih dokumenata i sl., što sve znatno produljuje sam postupak pregleda i ocjene ponuda, te je Naručitelj mišljenja da rok od 30 dana nije dovoljan za provedbu svih opisanih radnji. Rok od 90 dana je maksimalni rok te će Naručitelj, ukoliko bude moguće, odgovarajuću odluku donijeti i u kraćem roku.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Naručitelj će bez odgode dostaviti putem EOJN javnom objavom.

## 7.20. Rok, način i uvjeti plaćanja

Ponuditelj je dužan ispostaviti e-Račune, a Naručitelj je obvezan zaprimati e-Račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Naručitelj obavlja plaćanje Ponuditelju ugovorene cijene u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa i odobrenju od nadzornog tijela Naručitelja.

Plaćanje će se izvršiti na račun (IBAN) broj odabranog ponuditelja.

Predujam i primjena valutne klauzule su isključeni.

## 7.21. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

### 7.21.1. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode - upis u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda

Gospodarski subjekt mora dokazati da ima suglasnost Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, za prodaju medicinskih proizvoda na tržištu i mora biti upisan u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda temeljem članaka 47., 48., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima (NN broj 76/2013). Isto gospodarski subjekt dokazuje Rješenjem Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima («Narodne novine» broj 76/2013), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja a imaju zastupnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim proizvodima («Narodne novine» broj 76/2013).

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske a unutar Europske unije ne dostavljaju ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta, navedeno ovlaštenje odnosi se isključivo na gospodarske subjekte/ponuditelje sa sjedištem izvan RH, a unutar EU, odnosno da ponuditelji sa sjedištem u RH ne dostavljaju takvo ovlaštenje za proizvođača medicinskih proizvoda koje nude, a koji imaju sjedište izvan RH, a unutar EU.

### 7.21.2. Rješenje MUP-a ili Rješenje Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

Gospodarski subjekt mora dokazati da ispunjava uvjete propisane za obavljanje djelatnosti sukladno članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN, broj 141/2013, 39/2015, 130/17 i 118/18), sukladno s člankom 50. Zakona o općem upravnom postupku (NN, broj  47//09), odnosno važeći akt, sukladno Pravilniku o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN broj 71/12 i 89/13), za uvoz i prodaju, postavljanje, demontiranje, servisiranje i popravljanje rendgenskih uređaja, odnosno uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje. Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Rješenje MUP-a ili Rješenje Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb, kojim dokazuje da ispunjava uvjete propisane za obavljanje djelatnosti s uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje, sukladno članku  9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti («Narodne novine» broj 141/2013 i 39/2015, 130/17 i 118/18), odnosno važeći akt, sukladno Pravilniku o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja.

Gospodarski subjekti/ponuditelji koji nisu svoje poslovanje uskladili sa odredbama važećeg Zakona za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz Rješenje kojim dokazuju da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti izdano na temelju ranije važećeg Zakona, moraju posjedovati Potvrdu MUP-a RH ili Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Zagreb, da je ranije izdano Rješenje važeći akt, odnosno imati dokaz da je gospodarski subjekt /ponuditelj zatražio obnovu odobrenja za obavljanje djelatnosti sukladno članku 37. stavku 2. Pravilnika.

### 7.21.3. Izjava o sukladnosti proizvođača proizvoda

Za medicinski proizvod koji je predmet nabave ponuditelj mora dokazati da je medicinski proizvod na tržištu sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013), te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), ili propisima Europske unije, da je označen oznakom „CE“. Ponuditelj mora posjedovati Izjavu o sukladnosti proizvođača (eng. Declaration of conformity) kojom proizvođač medicinskih proizvoda jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/2013.), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN 84/2013.) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima Europske unije.

Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u trećim zemljama, u Izjavi se navedi puni naziv ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima ili isto dokazuje jednakovrijednim dokumentom koji sadrži podatke o ovlaštenom zastupniku proizvođača u EU.

Izjava o sukladnosti proizvoda može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevod Izjave o sukladnosti proizvoda.

Ako ponuditelj nudi proizvod/e koji nije/nisu medicinski proizvod/i, ponuditelj nije obvezan za te proizvode dostaviti traženu izjavu o sukladnosti proizvođača, već Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda.

## 7.22. Drugi podaci koje Naručitelj smatra potrebnima

### 7.22.1. Edukacija osoblja Naručitelja

Ponuditelj ima obvezu nakon isporuke, instalacije i stavljanja u funkciju predmeta nabave osigurati edukaciju za cjelokupni rad na medicinskoj opremi u trajanju od najmanje 5 (pet) radnih dana, nakon isporuke i montaže uređaja, a prije primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja, za najmanje 10 (deset) djelatnika Naručitelja.

Edukacija osoblja mora biti obavljena od strane certificiranog stručnjaka za aplikacije.

### 7.22.2. Sklapanje i ugovora o javnoj nabavi

Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Ugovor o javnoj nabavi  mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

## 7.23. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420. stavku 1. ZJN 2016.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

## 7.24. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi

Trošak izrade i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje, te se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilikom preuzimanja dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekti moraju proći postupak registracije i prijave, kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti u ovom postupku javne nabave te kako bi im sustav slao eventualne dodatne informacije i objašnjenja.

U slučaju da ponuditelj podnese ponudu bez prethodne registracije i prijave na portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (dokumentaciji o nabavi).

Upute za korištenje Elektroničkog oglasnika dostupne su na internetskoj stranici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/.

## 7.24. Tajnost podataka

Temeljem članka 52. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponude.

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

## 7.25.  Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude

Dio ponude koji gospodarski subjekt na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta želi označiti tajnom (uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda) mora se prilikom pripreme ponude označiti tajnom i u sustavu EOJN RH-a priložiti kao zaseban dokument, odvojeno od dijelova koji se ne smatraju tajnim. Gospodarski subjekt dužan je, temeljem članka 52. stavka 2.ZJN 2016, u uvodnom dijelu dokumenta kojeg označi tajnom, navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Sukladno članku 52. stavak 3. ZJN 2016., gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne nabave označiti tajnom:

- cijenu ponude

- troškovnik

- katalog

- podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude,

- javne isprave,

- izvatke iz javnih registara te

- druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

Naručitelj smije otkriti podatke iz članka 52. stavka 3. ZJN 2016 dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni označili tajnom.

Ukoliko Ponuditelj tajnim označi sljedeće podatke iz članka 52. stavak 3. ZJN 2016.: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom, Naručitelj smije otkriti podatke iz članka 52. stavka 3. ZJN 2016. dobivene od navedenog Ponuditelja koje je on označio tajnom.

Sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi za dokaze sposobnosti ponuditelja, svi zahtijevani dokumenti su javnog karaktera i nema potrebe za označavanjem istih poslovnom tajnom.

# 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu:

CT UREĐAJ

za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Evidencijski broj nabave: VV-20/31.

| PREDMET NABAVE: | CT UREĐAJ |
| --- | --- |
| Količina / jedinica mjere | 1 komad |
| Naziv modela proizvoda: |  |
| Proizvođač/zemlja podrijetla |  |
| Godina proizvodnje: |  |

| Red. br. | Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja: | Ponuđene tehničke specifikacije (Ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu zahtijevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor dimenzija u centimetrima +/- 5%) ponuditelji su dužni upisati brojčanu vrijednost): | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) * |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Višeslojni spektralni CT uređaj |  |  |
| 1. | Kućište |  |  |
| 1.1. | Otvor kućišta min. 70 cm |  |  |
| 1.2. | Multifunkcijski ekran, integriran na kućište uređaja za prikaz podataka o pacijentu i podataka o postavkama snimanja |  |  |
| 1.3. | Odaberiva brzina rotacije (360°) sustava RTG cijev – detektor za sve vrste pregleda, uključujući i oslikavanja s dvije energije max. 0,35 sekundi |  |  |
| 1.4. | Polje pregleda za oslikavanje s jednom energijom min. 50 cm |  |  |
| 2. | Stol za pacijenta |  |  |
| 2.1. | Duljina područja za oslikavanje bez prisutnosti metala min. 150 cm |  |  |
| 2.2. | Najveća nosivost gornje ploče stola za pacijenta min. 220 kg |  |  |
| 2.3. | Raspon preciznosti podešavanja položaja stola za pacijenta max. +/- 0,25 mm |  |  |
| 2.4. | Komplet za imobilizaciju pacijenta |  |  |
| 2.5. | Motorizirano podizanje, spuštanje i horizontalno kretanje gornje plohe stola za pacijenta |  |  |
| 3. | Sustav RTG cijevi i generatora |  |  |
| 3.1. | Nominalna snaga generatora kod upotrebe jedne energije pri oslikavanju min. 100 kW |  |  |
| 3.2. | Raspon primjenjivih napona RTG cijevi najmanje minimalno od 80 kV do 140 kV |  |  |
| 3.3. | Najmanje 3 odaberiva primjenjiva napona RTG cijevi |  |  |
| 3.4. | Toplinski kapacitet anode RTG cijevi min. 7.5 MHU |  |  |
| 3.5. | Najveća primjenjiva jakost struje RTG cijevi min. 800 mA |  |  |
| 3.6. | Koraci podešavanja jakosti struje RTG cijevi max. 5 mA |  |  |
| 3.7. | Aktivni kolimator |  |  |
| 4. | Detektorski sustav |  |  |
| 4.1. | Broj fizičkih redova detektora detektorskog sustava min. 64 |  |  |
| 4.2. | Ukupan broj fizičkih detektorskih elemenata detektorskog sustava min. 55 000 |  |  |
| 4.3. | Broj fizičkih detektorskih elemenata u pojedinom fizičkom redu detektorskog sustava min. 670 |  |  |
| 4.4. | Najveći raspoloživi „pitch” pri oslikavanju s jednom ili dvije energije min. 1.5 |  |  |
| 4.5. | Najveća brzina oslikavanja pri oslikavanju s dvije energije min. 120 mm / sek |  |  |
| 4.6. | Broj odaberivih „pitch” vrijednosti min. 5 |  |  |
| 4.7. | Najmanja debljina kolimiranog sloja max. 0,625 mm |  |  |
| 4.8. | Ukupna aktivna kolimacija po Z osi min. 38 mm |  |  |
| 4.9. | Sustav mora moći oslikavati s dvije energije velikom brzinom (spektralno oslikavanje) |  |  |
| 4.10. | Najveći vremenski razmak između oslikavanja bilo kojeg voksela u volumenu oslikavanja s višom i nižom energijom max. 0,25 ms kroz čitavu raspoloživu duljinu oslikavanja |  |  |
| 4.11. | EKG okidano kardiološko oslikavanje |  |  |
| 4.12. | EKG okidano kardiološko spektralno oslikavanje (uz primjenu uvjeta iz točke 4.10.) |  |  |
| 4.13. | Tehnologije za smanjivanje doze zračenja |  |  |
| 4.14. | Posebni namjenski pedijatrijski protokoli |  |  |
| 5. | Rekonstrukcija |  |  |
| 5.1. | Matrica rekonstrukcije min. 512 X 512 |  |  |
| 5.2. | Matrica prikaza min. 1024 X 1024 |  |  |
| 5.3. | Najtanja debljina rekonstruiranog sloja max 0,625 mm |  |  |
| 5.4. | Redukcija artefakata uzrokovanih prisustvom metala u polju pregleda |  |  |
| 5.5. | FBP (Filtrirana stražnja projekcija) |  |  |
| 5.6. | Napredna iterativna rekonstrukcija koja osigurava smanjivanje doze zračenja minimalno 80 % u odnosu na tehniku FBP (filtrirane stražnje projekcije) |  |  |
| 5.7. | Rekonstrukcija monokromatskih (monoenergetskih) slika u najmanjem rasponu od 40 keV do 140 keV |  |  |
| 5.8. | Najveći broj rekonstruiranih slojeva tijekom jedne rotacije u aksijalnom načinu rada i s primjenom jedne energije kod oslikavanja, min. 128 |  |  |
| 5.9. | Inteligentna korekcija artefakata uzrokovanih kretanjem kod kardioloških pregleda |  |  |
| 5.10. | Najveća dostupna temporalna rezolucija kod kardioloških pregleda max. 75 ms |  |  |
| 5.11. | Prostorna rezolucija u Z osi max. 0,24 mm |  |  |
| 5.12. | Visoko kontrastna rezolucija u X-Y ravnini kod 10 % MTF, mjereno uz polje pregleda 50 cm i s najmanje 70% geometrijske učinkovitosti detektora, min 13 lp/cm |  |  |
| 5.13. | Doza zračenja za nisko kontrastnu detektabilnost uz sljedeće uvjete: Veličina objekta: 5 mm Širina rekonstruiranog sloja: 10 mm Napon: 120 kV Najveća dopuštena vrijednost uz navedene uvjete: max 9 mGy |  |  |
| 5.14. | Najveći broj rekonstruiranih slojeva tijekom jedne rotacije u aksijalnom načinu rada i s primjenom dvije energije kod oslikavanja, min. 256 |  |  |
| 6. | Akvizicijska konzola |  |  |
| 6.1. | Operativni sustav 64 bit-a |  |  |
| 6.2. | 2 x 19” LCD monitora |  |  |
| 6.3. | Središnja procesorska jedinica s min. 8 jezgri |  |  |
| 6.4. | Radna memorija min. 20 GB RAM |  |  |
| 6.5. | Prostor za pohranu min. 1 TB |  |  |
| 6.6. | Ethernet veza od min. 1 Gigabita |  |  |
| 6.7. | Dvosmjerna komunikacija s pacijentom |  |  |
| 6.8. | Navigatorski prikaz za endoluminalni prelet „fly-through“; lumen i zakrivljeni prikazi: (dišni putovi, debelo crijevo, angiografija) navigacija duž središnje osi strukture od interesa. Snimanje korak po korak, izvoz u obliku filma |  |  |
| 6.9. | MPR u stvarnom vremenu |  |  |
| 6.10. | Izravna multiplanarna rekonstrukcija |  |  |
| 6.11. | Angio procesiranje: MIP, MPVR i volumen |  |  |
| 6.12. | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini koji podržava funkcije pohrane i spremanja podataka, upit, pozivanje, radnu listu modalieta, ispisa |  |  |
| 6.13. | Program za kvantitativna mjerenja: udaljenost, kut, kursor za izvještaje, alat strelica, bilješke, alat za ROI |  |  |
| 7. | Sustav radnih stanica za naknadnu obradu |  |  |
| 7.1. | Sustav server – klijent s hardverskom podrškom za mogućnost opsluživanja najmanje 6 istovremenih klijent korisnika. |  |  |
| 7.2. | Klijent radne stanice s dostatnom konfiguracijom za spajanje na server i minimalno 2 monitora najmanje dijagonale 21” |  |  |
| 8. | Naknadna obrada slike |  |  |
| 8.1. | Automatsko uklanjanje koštanog tkiva i napredna analiza krvnih žila, raspoloživo za najmanje 3 istovremena korisnika |  |  |
| 8.2. | Analiza plućnih čvorova a automatskom vizualizacijom, mjerenja, izvještaji i praćenje, raspoloživo za najmanje 3 istovremena korisnika |  |  |
| 8.3. | Sveobuhvatna evaluacija plućnih CT snimaka s automatskom segmentacijom pluća i zračnih kanala, raspoloživo za najmanje 3 istovremena korisnika |  |  |
| 8.4. | Automatsko naknadno procesiranje za kardiološke CT preglede sa segmentacijom koronarnog stabla, označavanjem koronarnih arterija i analizom plaka. |  |  |
| 8.5. | Automatska kardiološka evaluacija istisne frakcije, volumena lijevog ventrikula i volumena desnog ventrikula |  |  |
| 8.6. | Alati za dijagnozu i terapijsko praćenje s automatskom multimodalitetnom registracijom slike uz podržavanje RECIST 1.0 i 1.1 kriterija |  |  |
| 8.7. | Renderiranje volumena, raspoloživo za najmanje 3 istovremena korisnika |  |  |
| 9. | Injektor za aplikaciju kontrastnog sredstva |  |  |
| 9.1. | Automatski dvoglavi injektor za aplikaciju kontrastnog sredstva |  |  |
| 10 | Ostali uvjeti nabave: |  |  |
| 10.1. | Osiguran jamstveni rok za otklanjanje nedostataka i servisiranje uređaja minimalno 2 (dvije) godine uključujući redovno godišnje održavanje. |  |  |
| 10.2. | Osigurana isporuka predmeta nabave fco. KBC Osijek, montaža i instalacija svih sastavnih komponenti, puštanje do pune funkcionalnosti uređaja. |  |  |
| 10.3. | Ponuditelj ima obvezu nakon isporuke, instalacije i stavljanja u funkciju predmeta nabave, a prije primopredaje medicinskog uređaja, osigurati edukaciju za najmanje 10 (deset) djelatnika Naručitelja o načinu rukovanja i rada na medicinskoj opremi u trajanju od najmanje 5 (pet) radnih dana radna dana. Edukacija osoblja mora biti obavljena od strane certificiranog stručnjaka. |  |  |

Ponuditelj:	_______________________

_______________________

_______________________

* U stupcu „Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike.

Sukladno članku 280. stavku 10 ZJN 2016 smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije.

# 2. PRILOG: DODATNA KOMPONENTA OPREME

otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti:

CT UREĐAJ

za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Evidencijski broj nabave: VV-20/31.

| R.B. | Dodatna komponenta opreme | Ponuđene tehničke specifikacije (Ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu zahtijevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. +/- 30 stupnjeva nagiba ponuditelji su dužni upisati brojčanu vrijednost): | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kućište sustava ima sposobnost motoriziranog mijenjanja nagiba u rasponu min. +/- 30 stupnjeva |  |  |
| 1.1. | DA |  |  |
| 1.2. | NE |  |  |
| 2. | Najveća dostupna temporalna rezolucija kod kardioloških pregleda maksimalno 75 ms |  |  |
| 2.1. | - manje ili jednako 30 ms |  |  |
| 2.2. | - više od 30 ms, a manje ili jednako 50 ms |  |  |
| 2.3. | - više od 50 ms, a manje ili jednako 75 ms |  |  |
| 3. | Visoko kontrastna rezolucija u X-Y ravnini kod 10 % MTF, mjereno uz polje pregleda 50 cm i s najmanje 70 % geometrijske učinkovitosti detektora, min 13 lp/cm |  |  |
| 3.1. | - veće ili jednako 18 lp/cm |  |  |
| 3.2. | - veće ili jednako 15 lp/cm, a manje od 18 lp/cm |  |  |
| 3.3. | - veće ili jednako 13 lp/cm, a manje od 15 lp/cm |  |  |
| 4. | Doza zračenja za nisko kontrastnu detektabilnost uz sljedeće uvjete: Veličina objekta: 5 mm Širina rekonstruiranog sloja: 10 mm Napon: 120 kV Najveća dopuštena vrijednost uz navedene uvjete: max 9 mGy |  |  |
| 4.1. | - manje ili jednako 3.5 mGy |  |  |
| 4.2. | - manje ili jednako 6 mGy, a više od 3.5 mGy |  |  |
| 4.3. | - manje ili jednako 9 mGy, a više od 6 mGy |  |  |
| 5. | Najveći broj fizičkih detektorskih elemenata u pojedinom fizičkom redu detektorskog sustava min. 670 |  |  |
| 5.1. | - više ili jednako 900 |  |  |
| 5.2. | - više ili jednako 800, a manje od 900 |  |  |
| 5.3. | - više ili jednako 670, a manje od 800 |  |  |

Naručitelj je u točki 6.6.1. b) definirao necjenovni kriterij ponude - Dodatna komponenta opreme kao dio kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Obrazac 2. PRILOG: Dodatna komponenta opreme je sastavni dio ponude i služi za izračun kriterija za odabir ENP.

Ponuditelj:	_______________________

_______________________

_______________________

*U stupcu „Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike.

Sukladno članku 280. stavku 10 ZJN 2016 smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije

# 3. PRILOG: Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi robe

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, iz Osijeka, Josipa Huttlera 4, OIB: 89819375646, kojeg zastupa doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. (u  daljnjem tekstu: Naručitelj) i

______________________, iz _____________, sa sjedištem: ___________________, OIB: __________________ zastupan po __________ ______________________  (u daljnjem tekstu: Ponuditelj/Isporučitelj),  sklapaju

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe:

CT UREĐAJ

za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Evidencijski broj nabave: VV-20/31.

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

1.1.

Naručitelj povjerava, a Isporučitelj se obvezuje prema uvjetima ovog Ugovora i Ponudi broj: ............, od ........... 2020.g. koja je odabrana Odlukom o odabiru, URBROJ: ……….,  od ………... godine, obaviti isporuku, montažu, puštanje u punu funkciju rada uređaja, edukaciju osoblja Naručitelja o rukovanju i načinu rada s medicinskom opremom te redovno održavanje opreme tijekom jamstvenog perioda u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu: CT uređaj za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, količina: - 1 komad, sukladno uvjetima Dokumentacije o nabavi, Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku predmeta nabave i odabranoj Ponudi.

1.2.

Odluka o odabiru ponude  postala je izvršna na dan ………………… godine u otvorenom postupku javne nabave evidencijski broj nabave ……….., Poziv na nadmetanje broj:……………..….., u  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske Objava broj: ………………

II. VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA

Članak 2.

2.1.

Ugovorna vrijednost predmeta ugovora iz članka 1. ovog Ugovora, po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru, na paritetu DDP, isporučeno i ocarinjeno, istovareno na mjesto ugradnje, montirano, stavljeno u punu funkciju, provedenom edukacijom osoblja Naručitelja o načinu rukovanja i rada s uređajem, sa  kompletnim servisiranjem, otklanjanjem kvarova  i zamjenom svih komponenti uređaja koji se pokvare za rad u punoj funkciji uređaja za vrijeme trajanja jamstvenog roka minimalno 2 (dvije) godine od dana primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja iznosi:

| CIJENA PONUDE U HRK (BEZ PDV-a): |  |
| --- | --- |
| + 25% PDV: |  |
| UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (S PDV-om): |  |

2.2.

Ugovornom vrijednošću obuhvaćeni su sljedeći troškovi:

- izrada uputa/nacrta za prilagodbu instalacijskih priključaka prema uvjetima montaže uređaja

- isporuka i montaža uređaja do pune funkcije

- nakon isporuke i montaže, Isporučitelj provodi sva potrebna mjerenja sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN, broj 141/2013, 39/2015, 130/17 i 118/18) i Pravilniku o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN broj 53/2018)

- kompletno servisiranje i održavanje uređaja koji je predmetom Ugovora sa svim rezervnim dijelovima, otklanjanje kvarova, zamjena svih komponenti isporučenog uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama koji se pokvare o vlastitom trošku isporučitelja, za vrijeme trajanja ugovorenog jamstvenog roka koji počinje teći od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja,

- u slučaju oštećenja ili ako uređaj nije u punoj funkciji, za vrijeme trajanja jamstvenog roka od minimalno 2 (dvije) godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, o vlastitom trošku otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja  sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama za rad u punoj funkciji uređaja u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara

- naknada štete Naručitelju ako je uređaj u kvaru više od deset (10) radnih dana kvara ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za vrijeme trajanja ugovorenog jamstvenog roka koji počinje teći od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja,

- osiguranje pričuvnih/rezervnih dijelova za sve komponente uređaja koji je predmet ovog Ugovora minimalno 10 godina od dana isporuke sa stavljanjem u funkciju,

- davanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora,

- davanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,

- isporuka tehničke dokumentacije prilikom primopredaje uređaja (uputa za rukovanje uređajem), na hrvatskom jeziku u papirnatom obliku i elektroničkom obliku )

- atestna dokumentacija (atesti i certifikati za isporučeni i montirani uređaj), izdana od ovlaštenih tijela za certifikaciju medicinskih proizvoda/uređaja, a radi osiguranja pune funkcije i sigurnog rada isporučenog i montiranog uređaja

- edukacija osoblja Naručitelja.

Isporučitelj je dužan ispuniti sve navedene ugovorne obveze, a po izvršenju istih Naručitelj će Isporučitelju izdati Konačnu izjavu o prihvatu.

2.3.

Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog Ugovora, kao niti okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana. Cijena predmeta ugovora iz članka 1. je nepromjenjiva i ne može se izmijeniti za vrijeme važenja Ugovora.

2.4.

Mjesto isporuke CT uređaja je: Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek.

III. ROK ISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA ISPORUČITELJA

Članak 3.

3.1.

Isporučitelj je suglasan da će ugovorne obveze isporuke, montaže, puštanja u punu funkciju rada uređaja te edukacije osoblja Naručitelja, izvršiti u cijelosti, u roku od 90 (devedeset)  radnih dana od dana potpisivanja Ugovora obje ugovorne strane.

3.2.

Isporučitelj je suglasan da će ugovorne obveze ispuniti u cijelosti, a po isporuci, montaži, puštanju u punu funkciju rada uređaja te završetka edukacije osoblja, sastavit će se Zapisnik o preuzimanju sukladno odredbama članka 9. ovog Ugovora.

Završetkom posla smatra se dan potpisivanja Zapisnika o primopredaji iz članka 9. ovog Ugovora.

3.3.

Isporučitelj ima pravo na produženje roka u skladu s mjerama utvrđenim aktima državnog organa, pojavom prirodnih nepogoda (potresi, poplave i sl.) ili uslijed drugih promjena koje utječu na isporuku i montažu uređaja, a koje se nisu mogle predvidjeti ustaljenim metodama.

3.4.

Isporučitelj je u obvezi zahtjev za produženje roka podnijeti Naručitelju u pisanom obliku najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prestanka događaja zbog kojeg je bio spriječen izvršavati ugovorne obveze. Produženje roka za isporuku, montažu i stavljanja u funkciju uređaja po ovom Ugovoru dat će se u pismenom obliku aneksom ovom Ugovoru.

3.5.

Rok za potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza (kompletno servisiranje, redovno godišnje servisiranje,  otklanjanje kvarova  i zamjena svih komponenti uređaja koji se pokvare za rad u punoj funkciji traje do isteka ugovorenog jamstvenog roka od minimalno 2 (dvije) godine.

IV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 4.

4.1.

Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% ugovorne cijene bez PDV-a, s rokom važenja bankarske garancije do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju uređaja.

4.2.

Ukoliko Isporučitelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor, na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom važenja sve do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju uređaja plus 30 dana respira. Jamstvo mora glasiti na valutu ugovora.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za uredno izvršenje ugovora:

- mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata ili

- svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa.

4.3.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. Isporučitelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog za ugovor KBC Osijek, VV-20/31.

4.4.

Ukoliko Isporučitelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora  na iznos od 10% (deset posto) od ugovorene cijene bez PDV-a, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje isporučenog i instaliranog predmeta nabave, Naručitelj će protestirati jamstvo za ozbiljnost  ponude i postupiti sukladno članku 214. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi te Dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi.

4.5.

U slučaju da Isporučitelj povrijedi ugovorne obveze, Naručitelj će pisanim putem obavijestiti Isporučitelja o namjeri naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko niti nakon u pismenu određenog primjerenog roka Isporučitelj ne postupi i ne postane uredan u ispunjenju ugovornih obveza, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

4.6.

Ukoliko se rok za dovršetak posla iz članka 3. ovog Ugovora produžuje, Isporučitelj je obvezan dostaviti Naručitelju novo ili produženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora s rokom važenja sukladno ugovoru. Ako Isporučitelj u roku od petnaest (15) dana prije isteka važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora ne dostavi Naručitelju novo ili produženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora s rokom važenja sukladno ugovoru, Naručitelj je ovlašten naplatiti iznos važećeg jamstva u cijelosti na ime ugovorene kazne.

4.7.

Naručitelj je u obvezi Isporučitelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora nakon obavljene uspješne primopredaje uređaja i zaprimanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u HRK na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

V. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 5.

5.1.

Isporučitelj je dužan je u roku od deset (10) dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika, dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om. Ukoliko odabrani ponuditelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor, na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora sa PDV-om.

Isporučitelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog za jamstveni rok opreme KBC Osijek, VV-20/31.

5.2.

Jamstveni rok za isporučenu robu i rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iznosi minimalno 2 (dvije) godine te počinje teći od trenutka potpisivanja Primopredajnog zapisnika sa puštanjem u punu funkciju uređaja.

Ovim jamstvom odabrani ponuditelj  jamči ispravno funkcioniranje opreme koja je predmet ove nabave te da će na zahtjev korisnika opreme o svojem trošku otkloniti kvarove i nedostatke koji bi bili posljedica tvorničke greške i koji bi nastali u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi uređaja uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

5.3.

Jamstvo će biti naplaćeno u slučaju neispunjenja obveza otklanjanja nedostataka koje Isporučitelj ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bude naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza za koje je odgovoran Isporučitelj, a ovaj Ugovor nije raskinut, Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja pisanog poziva Naručitelja na dostavu istog, novog jamstva na „prvi poziv“, „bez prigovora“ i bezuvjetnog u visini od 10% (deset posto) od iznosa ukupne vrijednosti ugovora u kunama s PDV-om s rokom važenja do isteka ugovorenog jamstvenog roka plus 30 dana respira, ukoliko dostavlja bankarsku garanciju, jer u protivnom Naručitelj ima pravo na raskid Ugovora sukladno članku 8.3. ovog Ugovora.

5.4.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  nakon isteka jamstvenog roka. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u HRK na dan slanja Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka na objavu u EOJN.

VI. NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

6.1.

Isporučitelj je dužan ispostaviti e-Račune, a Naručitelj je obvezan zaprimati e-Račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Naručitelj obavlja plaćanje Isporučitelju ugovorene cijene u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa i odobrenju od nadzornog tijela Naručitelja.

Plaćanje će se izvršiti pozivom na IBAN broj odabranog ponuditelja: ..................................... .

Predujam i primjena valutne klauzule su isključeni.

6.2.

Na zakašnjele uplate Isporučitelj ima pravo Naručitelju obračunati zakonsku zateznu kamatu. U slučaju slanja opomena, Isporučitelj nema pravo na naplatu troškova opomena.

6.3.

Uvjet za plaćanje je dostava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice, garancije banke ili uplate novčanog pologa na iznos od 10% (deset posto) od iznosa koji je iskazan na računu s PDV-om sukladno odredbama iz Dokumentacije o nabavi.

6.4.

Naručitelj obavlja plaćanje podugovaratelju kako  slijedi:

Podugovaratelj: Podaci o podugovaratelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa) Ime/tvrtka:_____________________________                                                                                                                Skraćena tvrtka:____________________________                                                    Sjedište:___________________________                                                                     OIB:____________________________                                                                                                                           Broj računa:_____________________________________

Dio Ugovora o javnoj nabavi  koji će izvršavati podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća Podugovaratelju:

Podugovaratelj će izvoditi dio ugovora koji se odnosi na __________________________________ i to predmet ___________________,  količina _____________, vrijednost __________________, mjesto i rok obavljanja posla_________________________.

Isporučitelj  je obvezan  svome računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Neposredno plaćanje podugovaratelju je obvezno.

Isporučitelj smije tijekom izvršenja Ugovora o javnoj nabavi mijenjati podugovaratelja ili uvoditi novog samo uz pisanu suglasnost Naručitelja.

VII. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 7.

7.1.

Isporučitelj je u obvezi isporučiti, montirati i staviti u punu funkciju uređaj prema tehničkoj specifikaciji iz Dokumentacije o nabavi i ponudi.

7.2.

Isporučitelj je u obvezi pisanim putem obavijestiti Naručitelja o datumu isporuke uređaja i to najmanje 10 (deset) dana prije isporuke. O isporuci Isporučitelj i Naručitelj sastavljaju Zapisnik o primopredaji.

7.3.

Isporučitelj je u obvezi ugovoreni uređaj kompletno servisirati i održavati sa svim rezervnim dijelovima, otkloniti kvarove, zamijeniti sve komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama koje se pokvare, o trošku Isporučitelja, za vrijeme trajanja jamstvenog roka od 2 (dvije) godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja.

Servisiranje i održavanje ugovorenog uređaja Isporučitelj je u obvezi izvršavati putem ovlaštenih servisera koji posjeduju važeće certifikate o osposobljenosti izdane od strane proizvođača uređaja.

7.4.

Isporučitelj se obvezuje, o vlastitom trošku, za vrijeme trajanju jamstvenog roka od minimalno 2 (dvije) godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja koji je predmet ovog otvorenog postupka javne nabave o vlastitom trošku otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama za rad u punoj funkciji uređaja u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara.

Prijavom kvara smatra se vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja o nastalom kvaru, upućene putem elektroničke pošte ili telefaxa od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Naručitelj i Isporučitelj će sastaviti zajednički Zapisnik o evidenciji kvarova i ispada iz pune funkcije uređaja. U Zapisniku mora biti navedeno vrijeme prijave kvara, tj. vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja kod Isporučitelja sukladno ovom Ugovoru, vrijeme dolaska servisnog stručnjaka na lokaciju (odnosno početak servisne intervencije udaljenim pristupom (internetom)), vrijeme završene dijagnostike kvara, vrijeme otklanjanja kvara i stavljanja uređaja u punu funkciju te ukupan broj sati kada uređaj nije bio u funkciji. Zapisnik supotpisuju tehničar i liječnik Naručitelja i ovlašteni serviser Isporučitelja.

Ako Isporučitelj ne otkloni kvar na uređaju i ne zamijeni sve komponente uređaja koji se pokvare novim komponentama sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim značajkama za rad u punoj funkciji u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara, temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, tijekom trajanja jamstvenog roka od minimalno 2 (dvije) godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, Naručitelj zadržava pravo angažirati drugu osobu za otklanjanje kvara na isporučenom uređaju na teret bankovnog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

7.5.

Temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, isporučitelj će izvršiti naknadu troškova Naručitelju u iznosu od 5.000,00 kn po danu ako je uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama i dodatnim značajkama iz dokumentacije o nabavi, više od deset (10) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana kvara, tijekom trajanja  og roka od2 (dvije) godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja.

U deset (10) dana uračunato je i vrijeme redovnih servisa koje je potrebno periodički obaviti kako bi uređaj bio u punoj funkciji. Kada Isporučitelj predvidi redovni servis uređaja dužan je o istom pravovremeno obavijestiti Naručitelja. Svaki kvar koji se ne otkloni u roku od 12 sati nakon prijave  kvara računa se kao jedan cijeli dan kvara, dok se svaki kvar koji se otkloni unutar 12 sati nakon prijave kvara računa kao pola dana kvara. Jednostavni kvarovi koji se otklone unutar dva sata nakon prijave kvara ne uračunavaju se u ukupnu kvotu vremena za koje je uređaj bio u kvaru.

Naknada troškova Naručitelju isplaćuje se na račun Naručitelja u roku od 45 dana od dana nastalog događaja, a na temelju izdanog terećenja od strane Naručitelja za naknadu troškova obračunatu temeljem ovog ugovora.

Ukoliko Isporučitelj temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, ne izvrši naknadu troškova Naručitelju u iznosu od 5.000,00 kn po danu ako je uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama i dodatnim značajkama iz dokumentacije o nabavi, više od deset (10) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka od minimalno 2 (dvije) godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, Naručitelj zadržava pravo naplatiti naknadu troškova iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u punom iznosu nastale štete.

7.6.

Isporučitelj ima obvezu jamstvenog roka za isporučeni uređaj koji je predmet ovog ugovora u trajanju minimalno 2 (dvije) godine od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u punu funkciju.

Sve komponente  uređaja koje se poprave ili zamijene u za vrijeme trajanja jamstvenog roka na uređaj imat će jamstvo sukladno trajanju ugovorenog jamstvenog roka.

Isporučitelj ima obvezu nakon proteka jamstvenog roka za isporučeni uređaj koji je predmet ovog Ugovora osigurati pričuvne dijelove minimalno 10 (deset) godina nakon isporuke sa stavljanjem u punu funkciju.

7.7.

Isporučitelj ima pravo na prekid ugovorenih aktivnosti u slučaju neispunjavanja obveza Naručitelja iz članka 6. i članka 8. ovog Ugovora i pravo na naknadu štete uvjetovane prekidom i ponovnim nastavkom ugovorenih aktivnosti.

7.8.

Ukoliko Isporučitelj bez krivnje Naručitelja jednostrano raskine Ugovor, dužan je isplatiti Naručitelju sva novčana sredstva koja je Naručitelj isplatio Isporučitelju na ime ugovornih obveza, sa zakonskom zateznom kamatom do momenta raskida Ugovora i nadoknaditi naručitelju nastalu štetu.

7.9.

Isporučitelj je u obvezi provesti edukaciju najmanje 10 (deset) djelatnika  Naručitelja za cjelokupni rad na uređaju u trajanju od najmanje 5 (pet) radnih dana u prostorijama KBC-a Osijek.

Edukacija osoblja Naručitelja mora biti obavljena od strane certificiranog stručnjaka za aplikacije.

Troškove edukacije snosi sam Isporučitelj.

VIII. PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA

Članak 8.

8.1.

Naručitelj je u obvezi osigurati Isporučitelju sve potrebne izvore energije radi isporuke i montaže uređaja koji je predmet ovog Ugovora o svom trošku.

Naručitelj se obvezuje osigurati Isporučitelju prostor kako bi Isporučitelj mogao pristupiti ispunjavanju svojih ugovornih obveza iz ovog Ugovora.

8.2.

Od sklapanja Ugovora do ispunjenja svih ugovornih obveza, Naručitelj je obvezan osigurati Isporučitelju kontakt osobu za sva pitanja vezana za rad na isporučenom uređaju.

8.3.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Isporučitelja u sljedećim slučajevima:

- ako Isporučitelj u roku od 10 (deset)) dana od dana potpisa ovog Ugovora ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

- ako Isporučitelj u roku 10 (deset) dana od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju ne dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

- ako Isporučitelj neopravdano zakasni s isporukom predmeta nabave

- ako Isporučitelj niti nakon opetovanog upozorenja od strane Naručitelja na neispunjavanje ugovornih obveza ne postupi sukladno upozorenju Naručitelja

- javni naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja sukladno članku 322. ZJN 2016.

Ukoliko Naručitelj odluči raskinuti ovaj Ugovor zbog nastupa okolnosti iz alineje druge i treće ovoga stavka ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

IX. TESTIRANJE OPREME, PRIMOPREDAJA I PRAĆENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA

Članak 9.

9.1.

Primopredaju sa stavljanjem u funkciju ugovorenog uređaja izvršit će Povjerenstvo za primopredaju sa stavljanjem u funkciju uređaja koji je predmet nabave, imenovano od strane Naručitelja.

9.2.

Povjerenstvo za primopredaju sa stavljanjem u funkciju čine predstavnici Naručitelja i Isporučitelja, a predstavnik Naručitelja ujedno je i Voditelj Povjerenstva.

9.3.

Povjerenstvo iz ovog članka sastavit će i potpisati Zapisnik o preuzimanju i stavljanju u funkciju uređaja koji je predmet ovog ugovora.

Ukoliko se u Zapisniku utvrde nedostaci, Isporučitelj je obvezan u roku koji ne može biti dulji od 5 (pet) dana od sastavljanja i potpisivanja Zapisnika pristupiti otklanjanju nedostataka. U protivnom, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu.

Datum potpisivanja Zapisnika u kojem je utvrđeno da je uređaj u funkciji i spreman za početak rada, smatrat će se datumom stupanja na snagu ugovorenog jamstvenog roka od2 (dvije) godine, navedenog u članku 7. stavku 7.6. ovog Ugovora.

9.4.

Isporučitelj je obvezan prilikom primopredaje uređaja dostaviti:

- ateste i certifikate nadležnih ovlaštenih institucija za isporučene uređaje,

- upute za rukovanje na hrvatskom jeziku u papirnatom i elektroničkom obliku uz upute za kontakt s ovlaštenim serviserima

- podatke o ovlaštenom servisu (naziv, adresa, radno vrijeme i kontakt podaci (broj telefona i e-mail adresa)

- popis ovlaštenih servisera, te njihove važeće certifikate o osposobljenosti izdane od strane proizvođača i kontakt podatke (broj telefona i e-mail adresu)

- dokaz o provedenoj edukacije osoblja, ovjeren od strane Naručitelja

Gore navedenu dokumentaciju Isporučitelj predaje uvezanu u jednom primjerku Naručitelju, a u Zapisniku se utvrđuje da je navedena dokumentacija zaprimljena od strane Naručitelja.

X. UGOVORNE   KAZNE  I  NAKNADA  ŠTETE

Članak 10.

10.1.

Ukoliko Isporučitelj  zakasni svojom krivnjom sa završetkom isporuke, instalacije i stavljanja u punu funkciju predmeta nabave za potrebe KBC Osijek,  Naručitelj će na ime ugovorne kazne (penala) zadržati od ugovorne vrijednosti penale od 1‰ (jedan promila) za svaki dan zakašnjenja, a najviše 5% (pet posto) od ukupno ugovorne vrijednosti s PDV-om.

Također je dužan platiti svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja predaje isporuke, montaže i stavljanja u punu funkciju medicinske opreme za potrebe KBC Osijek. Naručitelj ima pravo penale zadržati od računa Isporučitelja.

10.2.

Ako se u Zapisniku o primopredaji sa stavljanjem u punu funkciju opreme utvrde nedostaci, a Isporučitelj ih nije otklonio u roku od 5 (pet) dana od sastavljanja i potpisivanja Zapisnika, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu.

10.3.

Ako Isporučitelj ne obešteti Naručitelja, sukladno članku 7. točki 7.6. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti novčani iznos s osnova naknade štete iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u punom iznosu nastale štete.

XI. OSTALE ODREDBE

Članak 11.

11.1.

Isporučitelj jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja ugovornih obveza od strane Isporučitelja, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

11.2.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Isporučitelju nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

11.3.

U slučaju bilo kakvih razlika između ugovorne dokumentacije, specifikacije i tehničkih karakteristika Isporučitelja i specifikacije i tehničkih karakteristika iz Naručiteljeve Dokumentacije o nabavi, mjerodavna je Naručiteljeva Dokumentacija o nabavi.

11.4.

Eventualna sporna pitanja realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako na taj način ne budu riješena, odnosno u slučaju sudskog spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

11.5.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

11.6.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih po 2 (dva) pripadaju svakoj ugovornoj strani.

| ZA ISPORUČITELJA: | ZA NARUČITELJA: |
| --- | --- |
| ________________________ | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK |
| _________________________ | Ravnatelj: |
| __________________________ | doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. |
| __________________________ | __________________________________ |

U __________, ___________ 2018. g.			U Osijeku, ______________ 2018. g.

# 4. PRILOG: Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Sukladno članku 265. stavak 2., a u vezi s člankom 251. ZJN 2016,  dajem slijedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja __________________________________________________________________

(ime i prezime)

iz _______________________________________________________________________

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice: ____________________izdane od PP________________________

kao osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

_________________________________________________________________________

(naziv, adresa i OIB gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv navedenog gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

odnosno za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U _________________, dana ___________. god.

Potpis davatelja izjave

_________________________

m.p.

Napomena: Izjava se daje kao izjava pod prisegom ili, ako Izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, kao izjava davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.