## GRUPA-N
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIOLOGIJU
Grupa N - Setovi za inaktivaciju patogena riboflavinom u koncentratima trombocita
Evidencijski broj nabave: VV-20/11
R.B. | Opis proizvoda | Pakiranje | Jedinica mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Zaštićeni naziv proizvoda/ Kataloški broj | Napomena
1. | Set za inaktivaciju patogena riboflavinom u koncentratima trombocita | 1 | kom | 200 |  |  |  |  | uzorak
| CIJENA PONUDE U KN (bez PDV-a): | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (sa PDV-om):
Dodatni zahtjevi:
1. Setovi moraju imati CЄ oznaku
2. Za inaktivaciju patogena u koncentratima trombocita dobivenim trombaferezom ili trombocita iz BC
3. Bez potrebe uklanjanja aktivne supstance nakon postupka inaktivacije
4. Sastavni dio seta mora biti vrećica za čuvanje koncentrata trombocita
5. Mogućnost sterilnog povezivanja vrećica u setu s transfer vrećicama
6. Uzorak setova i specifikacija proizvođača sa slikom iz koje je vidljiva konfiguracija
7. Certifikat proizvođača o kvaliteti
[5 empty] | PONUDITELJ: | ___________________________________
[5 empty] | ADRESA: | ___________________________________