## GRUPA-R
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIOLOGIJU
Grupa R- Testovi za hematološke pretrage (kao Mindray ili jednakovrijedan)
Evidencijski broj nabave: VV-20/11
R.B. | Opis proizvoda | Pakiranje | Jedinica mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Zaštićeni naziv proizvoda/ Kataloški broj | Napomena
1. | CFL Lyse | 200 | ml | 15
2. | Rinse 5,5L x 2 tanks/box | 2x5,5 | L | 8
3. | Diluent | 20 | L | 15
4. | Probe Cleanser | 50 | ml | 15
5. | Hematološke kontrole: 6x2 ml (2L, 2N, 2H) | 6x2 | ml | 12
6. | SC-CAL PLUS | 1x3 | ml | 2
7. | Set za polugodišnji servis aparata Mindray ili jednakovrijedan | 1 | kom | 1
8. | Set za godišnji servis aparata Mindray ili jednakovrijedan | 1 | kom | 1
I | Za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma odabrani ponuditelj mora osigurati i dati na besplatno korištenje Naručitelju uređaj | jedinica mjere | količina uređaja |  | Ponuditelj potvrđuje zahtjeve Naručitelja za ustupanje uređaja na besplatno korištenje Naručitelju za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma (upisati DA/NE), te upisuje naziv uređaja, naziv proizvođača
1.1. | UREĐAJ MINDRAY ili jednakovrijedan za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma za nabavu testova i potrošnog materijala Ponuditelj ustupna Naručitelju na besplatno korištenje uređa, a Ponuditelj pokriva sve troškove isporuke uređaja fco. KBC Osijek, troškove instalacije, validacije instrumenta i redovnog održavanja. Ponuditelj je dužan na mjestu instalacije uspješno provesti validaciju instrumenta u roku od 7 dana od instalacije instrumenta. Jamstvo uređaja mora biti minimalno 12 mjeseci. | kom | 2
| CIJENA PONUDE U KN (bez PDV-a): | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (sa PDV-om):
Dodatni zahtjevi:
1. Testovi moraju imati CЄ oznaku
2. Certifikat proizvođača o kvaliteti
3. Priložiti autorizaciju proizvođača
4. vezano za stavku I. 1.1. ponuditelj mora dostaviti: Katalog/tehničke specifikacije, upute za uporabu aparata na hrvatskom jeziku, Izjavu o ovlaštenom distributeru, Izjavu o ovlaštenom servisu u RH
5. U ponudu moraju biti uključeni troškovi instalacije, validacije instrumenta i redovnog održavanja.
6. Ponuditelj je dužan na mjestu instalacije uspješno provesti validaciju instrumenta u roku od 7 dana nakon instalacije instrumenta.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
|  |  | PONUDITELJ: |  |  | ____________________________________________________
|  |  |  | Adresa: |  | ____________________________________________