## GRUPA-E
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIOLOGIJU
Grupa E - TESTOVI ZA ISPITIVANJE BILJEGA KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI (kao LIAISON XL ili jednakovrijedno)
Evidencijski broj nabave: VV-20/11
R.B. | Opis predmeta nabave | Pakiranje | Jedinica mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Zaštićeni naziv proizvoda/ Kataloški broj | Napomena
1. | HBsAg test | 200 | test | 20000
2. | HBsAg kontrola | 4x4 ml | pakiranje | 30
3. | Anti-HCV test | 100 | test | 20000
4. | Anti HCV kontrola | 4x1 ml | pakiranje | 30
5. | HIV Ag/Ab test | 200 | test | 20000
6. | HIV Ag/Ab kontrola | 4x2,5 ml | pakiranje | 60
7. | Treponema screen test | 200 | test | 20000
8. | Treponema screen kontrola | 4x2 ml | pakiranje | 30
9. | Kivete | 7200 | pakiranje | 20
10. | Nastavci | 6912 | pakiranje | 10
11. | Starter kit | 3x230 ml | pakiranje | 45
12. | Set za čišćenje | 1 kom | pakiranje | 14
13. | Sistemska tekućina | 6x1 l | pakiranje | 40
14. | Deterdžent za dekontaminaciju | 1 L | pakiranje | 6
15. | Vrećice za otpad | 50 kom | pakiranje | 25
16. | Set za 6-mjesečni servis | 1 kom | pakiranje | 2
17. | Demin H₂O | 10 L | pakiranje | 300
18. | Multiparametrijeske serološke run kontrole koje uključuju HBsAg, anti-HCV, anti HIV-1 i Anti-Treponema pallidum analite, primjenjive na uređaj Liason XL | 20 | ml | 20
| CIJENA PONUDE U KN (bez PDV-a): | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (sa PDV-om):
Dodatni zahtjevi:
1. Testovi moraju imati CЄ oznaku
2. Certifikat proizvođača o kvaliteti
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedena artikle.
[5 empty] | PONUDITELJ: | ___________________________________
[5 empty] | ADRESA: | ___________________________________