## GRUPA-L
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIOLOGIJU
GRUPA L - VREĆICE ZA KRV I POTROŠNI MATERIJAL
Evidencijski broj nabave: VV-20/11
R.B. | Opis proizvoda | Pakiranje | Jedinica mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Zaštićeni naziv proizvoda/ Kataloški broj | Napomena
1. | Vrećice za uzimanje 450 ml krvi(Top/Bottom) - četverostruke - CPD (63 ml)+ SAG-M (100 ml) s ugrađenim filterom za smanjenje broja leukocita u koncentratu eritrocita, predonacijskom vrećicom i sistemom za uzimanje uzoraka, ugrađen indikator za ubadanje igle sa zaključavanjem unutar štitnika prilikom vađenja igle. Sustav za automatsko otvaranje "Braker" kanile pomoću elektroničkog separatora krvnih komponenti. | 15 | kom | 23000
2. | Set za plazmaferezu s integriranom iglom | 30 | kom | 1000
3. | Sodium citrat | 30 | kom | 1000
4. | Brojač sterilnih varova za aparat COMPODOC | 500 | kom | 24000
5. | Vrećica sa 0,9% NaCl otopinom, količine 500 ml, sa PVC linijom za sterilno spajanje | 20 | kom | 300
6. | Set za godišnje održavanje aparata za odvajanje krvnih pripravaka (kao G5 ili jednakovrijedan) | 1 | kom | 3
7. | Sustav za uzimanje autologne krvi prilikom proizvodnje očnih kapi | 10 | kom | 200
8. | Set za proizvodnju očnih kapi iz autologne krvi; 36 viola sa sustavom za sterilno zavarivanje | 10 | kom | 600
9. | Kartonsko pakiranje sa pregradama za viole; 36 viola u jednoj kutiji | 10 | kom | 600
10. | Set za godišnje održavanje aparata za odvajanje plazme | 1 | kom | 1
| CIJENA PONUDE U KN (bez PDV-a): | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (sa PDV-om):
Dodatni zahtjevi:
1. Vrećice za uzimanje krvi moraju imati CЄ oznaku
2. Potrebna specifikacija proizvođača sa slikom iz koje je vidljiva konfiguracija proizvoda za sav ponuđeni materijal
3. Certifikat proizvođača o kvaliteti
4. Vrećice moraju imati etiketu na hrvatskom jeziku
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
[5 empty] | PONUDITELJ: | ___________________________________
[5 empty] | ADRESA: | ___________________________________