## GRUPA-C
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIOLOGIJU
Grupa C - TESTOVI ZA ISPITIVANJE BILJEGA KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI BOLESNIKA (kao Cobas e411 ili jednakovrijedno)
Evidencijski broj nabave: VV-20/11
R.B. | Opis predmeta nabave | Pakiranje | Jedinica mjere | Okvirna 1 -godišnja količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Zaštićeni naziv proizvoda/ Kataloški broj | Kataloški broj | Napomena
1. | Test HBsAg II | 100 | test | 2000
2. | Test anti HCV | 100 | test | 2000
3. | Test HIV Combi | 100 | test | 2000
4. | Test anti HBs | 100 | test | 2000
5. | Test anti HBc II | 100 | test | 2000
6. | Test anti HBc IgM | 100 | test | 2000
7. | Test HBeAg | 100 | test | 2000
8. | Test anti HBe | 100 | test | 2000
9. | Test anti HAV IgM | 100 | test | 1000
10. | Test Syphilis | 100 | test | 2000
11. | anti HAV IgM kontrola | 1 | pak | 13
12. | anti HBc kontrola | 1 | pak | 7
13. | anti HBc IgM kontrola | 1 | pak | 8
14. | anti HBe kontrola | 1 | pak | 7
15. | HBeAg kontrola | 1 | pak | 7
16. | anti HBs kontrola | 1 | pak | 7
17. | HBs Ag kontrola | 1 | pak | 7
18. | Anti HCV kontrola | 1 | pak | 7
19. | HIV kontrola | 1 | pak | 15
20. | Syphilis kontrola | 1 | pak | 6
21. | Diluent Universal (2 x 16 ml) | 1 | pak | 20
22. | ProCell | 1 | pak | 16
23. | CleanCell | 1 | pak | 16
24. | SysClean | 1 | pak | 1
25. | Assay Tips | 1 | pak | 6
26. | Assay Cups | 1 | pak | 6
27. | SysWash | 1 | pak | 10
28. | Set za održavanje | 1 | pak | 1
29. | Set za polugodišnji servis aparata | 1 | pak | 2
30. | Set za godišnji servis aparata | 1 | pak | 1
| CIJENA PONUDE U KN (bez PDV-a): | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (sa PDV-om):
Napomena:
1. Testovi moraju imati CЄ oznaku
2. Certifikat proizvođača o kvaliteti
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedena artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene skupine.
[5 empty] | PONUDITELJ: | ___________________________________
[5 empty] | ADRESA: | ___________________________________