## GRUPA-M
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIOLOGIJU
Grupa M - FILTERI ZA KRV
Evidencijski broj nabave: VV-20/11
R.B. | Opis proizvoda | Pakiranje | Jedinica mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Zaštićeni naziv proizvoda/ Kataloški broj | Napomena
1. | Leukocitni filteri set za poolirani koncentrat trombocita iz Buffy Coat-a | 20 | kom | 2000
2. | Set za godišne održavanje aparata Amicus ili jednakovrijedan | 1 | kom | 3
3. | Hranjiva otopina za pohranu trombocita (500 ml po vrećici) | 18 | kom | 1500
4. | Dozimaterijske naljepnice 25Gy za kontrolu ozračivanja krvi (100 kom) | 200 | kom | 600
5. | Senzibilirajući papir za aparat za suho otapanje krvne plazme | 60 | kom | 100
6. | PUR tablete za dezinficiranje vode u aparatu za suho otapanje krvne plazme | 1 | kom | 50
| CIJENA PONUDE U KN (bez PDV-a): | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (sa PDV-om):
Dodatni zahtjevi:
1. Leukocitni filteri moraju imati CЄ oznaku
2. Stupanj očišćenja log 5
3. Bez ispiranja
4. Gravitacijsko punjenje
5. Certifikat proizvođača o kvaliteti
6. Potrebna specifikaciju proizvođača sa slikom iz koje je vidljiva konfiguracija proizvoda za sav ponuđeni materijal
7. Filteri za koncentrate eritrocita moraju omogućiti i filtraciju priona
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
|  |  |  | PONUDITELJ: |  | ___________________________________
[5 empty] | ADRESA: | ___________________________________