## List2
Klinčki bolnički centar Osijek
J. Huttlera 4, Osijek
Služba za poslove nabave
TROŠKOVNIK
DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE ZAVODA ZA PULMOLOGIJU
Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: JN-20/236
R.B. | Opis predmeta nabave |  | Oblik pakiranja | Jedinica mjere | Predviđene (okvirne) količine za 1 godinu | Jedinična cijena u HRK bez PDV-a |  | Ukupna cijena u HRK bez PDV-a- | Stopa PDV-a | Proizvođač, zemlja podrijetla, Naziv proizvoda | Kataloški broj
1. | Multienzimatski deterdžent sa 4 enzima za strojno pranje endoskopa |  | kanister 2 x 5 L | pak | 4
2. | Dezinficijens na bazi PAA kiseline + aktivator (sukladni normi ISO 14937) za strojnu dezinfekciju endoskopa |  | kanisteri (2x10 L A + 2x10 L B) | pak | 21
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA UREĐAJA ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA
R.B. | Minimalne karakteristike uređaja i zahtjevi postupka nabave |  |  |  | Jedinica mjere | Količina | Ponuđene tehničke specifikacije, potvrda traženih uvjeta nabave (ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave): |  | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) * |  | Naziv modela, proizvođač, zemlja podrijetla, godina proizvodnje
3. | UREĐAJ ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA daje se na besplatno korištenje KBC-u Osijek za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma o javnoj nabavi potrošnog materijala |  |  |  | kom | 1
R.B. | Minimalne karakteristike uređaja i zahtjevi postupka nabave |  |  |  | Jedinica mjere | Količina | Ponuđene tehničke specifikacije, potvrda traženih uvjeta nabave (ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave): |  | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) *
3.1. | Potrošni materijal opisan u stavkama 1. i 2. mora biti kompatibilan uređajima
3.2. | Kapacitet pranja i dezinfekcije minimalno jednog endoskopa
3.3. | Uređaj je kompatibilan s endoskopskim uređajima različitih proizvođača: Olympus, Pentax, Fujifilm, Karl Storz.
3.4. | Punjenje komore odozgo
3.5. | Kontinuirana i pojedinačna kontrola svakog kanala endoskopa
3.6. | Priključak za kanale endoskopa, minimalno 6
3.7. | Dupla dezinfekcija/ pranje (potapanje + rotirajuća prskajuća ruka)
3.8. | Ugrađen program samodezinfekcije
3.9. | Upravljanje uređajem pomoću dodirnog monitora u boji minimalno veličine 15 inča
3.10. | Ugrađen pisač te sustav detekcije korisnika i endoskopa pomoću RFID antene
3.11. | Vrijeme trajanja kompletnog ciklusa pranja i dezinfekcije maksimalno do 22 minute
3.12. | Uključeni adapteri za postojeće endoskope
4. | Osigurana isporuka uređaja za pranje i dezifnfekciju endoskopa fco. KBC Osijek, istovareno u prostorijama Naručitelja, montirano, stavljeno u punu funkciju rada uređaja, količina: 1 (jedan) uređaj
5. | Održavanje uređaja koji se daju Naručitelju na besplatno korištenje, što podrazumijeva redovno održavanje, održavanje po pozivu korisnika, troškove popravka uslijed rukovanja i rada osoblja te zamjenu neispravnih dijelova uređaja neophodnih za nesmetan rad korisnika
6. | Edukacija osoblja Naručitelja o načinu rukovanja i upotrebe uređaja za pranje i dezinfekciju endoskopa
TROŠKOVNIK
DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
|  | CIJENA PONUDE U HRK BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
|  | IZNOS PDV-a U HRK |  |  |  |  | 0
|  | UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK S PDV-om |  |  |  |  | 0
Ponuditelj:
Sjedište:
Napomena:
U cijenu ponude mora biti uključeno korištenje uređaja za pranje i dezinfekciju endoskopa, koji moraju biti sukladni traženim minmalnim karakteristikama
i svojstvima opisanim u ovom Troškovniku, te uvjetima Dokumentacije o nabavi.
Ponuditelj čija ponude budu odabrana kao ekonomski najpovoljnije ponuda dužan je u roku od 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma isporučiti uređaje za pranje i dezinfekciju endoskopa u prostorije Naručitelja
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve tražene artikle.
U stupcu „Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike.