## Grupa E
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2020
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA E
za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/23
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | AORTALNI I MITRALNI BIOLOŠKI ZALISTAK – SVINJSKOG PORIJEKLA, TRETIRANI ANTIMINERALIZACIJSKIM POSTUPKOM , STENTIRAN, OBRUČ ZA ŠIVANJE IZRAĐEN IZ FLEX FIT POLYMERA, MARKIRAN, GRADIJENT PREKO AORTALNE VALVULE NAJVEĆI DO 10 MMHG, PREKO MITRALNE DO 5 MMHG, DOKAZANO NISKA PROTRUZIJA, DOKAZANO KLINIČKO TRAJANJE 25 GODINA, VELIČINE A 21-29 MM, M 25-35 MM | kom | 1
2 | AORTALNI I MITRALNI BIOLOŠKI ZALISTAK – SVINJSKOG PORIJEKLA, TRETIRAN ANTIMINERALIZACIJSKOM LINX TEHNOLOGIJOM ,STENTIRAN, ANATOMSKOG PROFILA, ZA SUPRAANULARNU POZICIJU , OBRUČ SILIKONSKI, IZRAĐEN IZ FLEXFIT POLYMERA, MARKIRAN, DOKAZANO NISKA PROTRUZIJA, DOKAZANO KLINIČKO TRAJANJE NA BAZI 25 GODINA, VELIČINA A 21-31 MM, M 25-33 MM, ESP 19-29 MM | kom | 6
3 | AORTALNI BIOLOŠKI ZALISTAK SUPRAANULARNI – TRI LISTIĆA, STENTIRAN, BIOKOMPTIBILAN, TRETIRAN ANTIMINRALIZACIJSKIM LINEX POSTUPKOM, LISTIĆI IZRAĐENI IZ GOVEĐEG PERIKARDA, STENT OD TITANA PREKRIVEN POLIESTEROM I SVINJSKOM PERIKARDOM. OBRUČ OD POLIESTERA S SILIKONSKIM ULOŠKOM, MARKIRAN, DOKAZANO NISKA PROTRUZIJA. KOLAGEN NA LISTIĆIMA OBRAĐEN 95% ETANOLOM, VELIČINA OD 19-29 MM | kom | 15
4 | AORTALNI I MITRALNI MEHANIČKI ZALISTAK - ROTABILAN, OBRUČ VALVULA NAPRAVLJEN IZ GRAFITNOG SUBSTRATA PRESVUČEN PIROLITIČKIM UGLJIKOM, 2 LISTIĆA, POLIESTERSKI OBRUČ MARKIRAN ZA ŠIVANJE, KUT OTVARANJA LISTIĆA NAJMANJE 80 STUPNJEVA, GRADIJENT PREKO AORTALNE 10 MMHG, PREKO MITRALNE 5 MM HG, TROMBOZIRANJE VALVULE VRLO RIJETKO ILI GOTOVO NIKADA PRISUTNO, DOKAZANO KLINIČKO TRAJANJE 25 GODINA, VELIČINA A 17-31 MM , M OD 19 – 35. | kom | 2
5 | AORTALNI ZALISTAK MEHANIČKI – rotabilan ,2 listića , izrađen od pirolitičkog ugljika,kut otvaranja listića najmanje 85 stupnjeva ,efektivno područje ušća od 1,87 ( vel. 17) – 5,44 ( vel. 29) cm2,, ring proizveden od cobalt vickl legure, markiran, obruč za šivanje biokomatibilan, izrađan od dvostruko tkanog velura, daje zaobljenju konfiguraciju za supraanulani položaj,prilagodljiviji, konfiguracija standard cuff, flex cuff, veličine od 17 mm – 29 mm | kom | 2
6 | INVALVULIRANI GRAFT MEHANIČKI – proteza za aortu s ugrađenim beleaflet zaliskom, nema nabora što omogućava lakšu implantaciju, zalistak izrađen od duplog velura što omogućava okolnom tkivu da se bolje prilagodi umjetnom materijalu. Dokazan niži rizik od tromboemboličkih incidenata, niska razlika tlakova, veličine od 19 mm – 33 mm | kom | 1
7 | INVALVULIRANI GRAFT MEHANIČKI ŽELIRANI – proteza za aortu s ugrađenim beleaflet zaliskom s proširenim cuff-om, nema nabora što omogućava lakšu implantaciju, zalistak izrađen od duplog velura gelweave valsalva tehnologijom , kut otvaranja 85°, izrazito niska poroznost, izvrsne hemodinamičke performanse, veličine od 19 mm – 29 mm | kom | 1
8 | UMETAK PERIKARDIJALNI – izrađen od goveđeg perikarda, s EnCap antikalcifikacijskim postupkom što ga čini iznimno trajnim i pogodnim za lakše rukovanje, dimenzije 2x5, 4x5,5x10 i 9x14 cm, debljine od 0.15-0.40 mm. | kom | 1
9 | Torakoabdominalni graft sa integralnim postraničnim ograncima, što eliminira pseudoaneurizme, tenzije i rane hemostaze, dužine 50-60 cm, dijametri 20,22,24,26,28,30 mm, postranični ogranci za arteriju mezenteriku superior i celijačni trunkus: promjer 10 mm, dužina 10 cm, postranični ogranci renalnu arteriju: promjer 8 mm, dužina 10 cm | KOM | 1
10 | Proteze od poliestera, ravne, impregnirane želatinom koja se hidrolizira, specifične strukture "plutajućih" niti koje omogućuju lakše manipuliranje, te bolje tkivno prorastanje, 0% poroznosti, otporne na dilataciju, debljine stijenke proteze samo 0.6 mm.Sastoji se od tri dijela: body, skirt i collar. Promjeri proteze: 24-28 mm, maksim. eksp. dijam:32-36 mm, dužina body: 15 cm, dužina skirt: 24-28 mm, dužina collar: 10 mm | KOM | 1
11 | Proteze od poliestera, ravne, impregnirane želatinom koja se hidrolizira, specifične strukture "plutajućih" niti koje omogućuju lakše manipuliranje, te bolje tkivno prorastanje, 0% poroznosti, otporne na dilataciju, debljine stijenke proteze samo 0.6 mm, promjera 6-38 mm, dužine 20, 25, i 30 cm | KOM | 1
12 | Proteze od poliestera, ravne, impregnirane želatinom koja se hidrolizira, specifične strukture "plutajućih" niti koje omogućuju lakše manipuliranje, te bolje tkivno prorastanje, 0% poroznosti, otporne na dilataciju, debljine stijenke proteze samo 0.6 mm, promjera 6-38 mm, dužine 40,50 i 60 cm | KOM | 1
13 | Proteza , koper pleteni poliester reducira dilataciju, ravne, mogućnost vezanja rifampicina, antibakterijska, impregnirana želatinom, promjer 6-8 mm, dužine 40,60cm Proteza , koper pleteni poliester reducira dilataciju, ravne, mogućnost vezanja rifampicina, antibakterijska, impregnirana želatinom, promjer 6-8 mm, dužine 40,60cm | KOM | 1
14 | Proteza , koper pleteni poliester, reducira dilataciju, ravna, impregnirana želatinom, dvostruko tkana, mogućnost vezanja rifampicina, antibakterijska, dužine 25, 30 cm promjer do 24mm | KOM | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
________________ __________________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe