## Grupa M
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2020
Osijek,J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA M
za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/23
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1. | Klipse za zatvaranje sternuma, termosenzibilne, Nitinol, 9 različitih veličina 20-40mm | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
2. | Multifunkcionalna bipolarna elektroda, "Pen" za RF ablaciju, za lezije i mjerenja, za elektrostimulaciju i očitavanje | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
3. | Elektroda za RF kiruršku ablaciju, bipolarna 2 odvojeno kontrolirana segmenta, hvataljka sa kontroliranim protiskom, za stvaranje dubokih transmuralnih lezija | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
4 | Cryo proba za cryo ablaciju, savitljiva, sa brzim otpuštanjem probe od tkiva, jednokratna, koristi uređaj sa N2O plinom | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
5 | Sistem za odstranjivanje LAA zajedno sa mjeračem , flex, veličine 35, 40, 45 i 50 mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
6 | Prilagodljiv organizator šavova kod zamjene Valvula "Snake" dužine 25cm / 12kom/box po 3kom sterilno | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
7 | Proba za mjerenje volumena protoka, koronarnih žila "J" oblika sa produženim vratom, veličina 2mm | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
8 | Proba za mjerenje volumena protoka, koronarnih žila "J" oblika sa produženim vratom, veličina 3mm | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
9 | Proba za mjerenje volumena protoka, koronarnih žila "J" oblika sa produženim vratom, veličina 4mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________