## Grupa L
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2020
Osijek,J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA L
za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/23
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | 3D RING ZA TRIKUSPIDALNU VALVULU - izuzetan predložak-sistem stabilizira prsten tijekom i u različitim uvjetima implantacije, rigidni, otvoren, trikuspidalni ovalni oblik, otvoren na A.C. poziciji, niski profil, dimenzije od 26-36mm ili jednakovrijedno. | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
2 | RING ZA MITRALNU VALVULU spoj prekriven tkaninom od poliestera, fleksibilnost uzduž AP dijametra, semi-rigidni, progresivna posteriorna fleksibilnost, prednji dizajn u obliku sedla, montiran na držač, potpuni ring, dimenzije od 24-40mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
3 | Zalistak biološki mitralni niskog profila s povećanim EOA, napravljen iz goveđeg perikarda. Prerada goveđeg perikarda po postupku ekstrakcije fosfolipida (antikalcifikacijski Thermafix). Elgiloy struktura. Silikonski prsten presvučen poliesterom (za bolju adaptaciju na kalcificirane prstene), svijetle boje (po mogućnosti bijele boje za bolju vidljivost šavova), dimenzije 25-33 mm. Klinička potvrda (16-godišnja) o dugotrajnosti i hemodinamskoj nepromjenjivosti; ili jednakovrijedan | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
4 | Zalistak biološki aortalni niskog profila s povećanim EOA, napravljen od goveđeg perikarda. Prerada goveđeg perikarda po postupku ekstrakcije fosfolipida (antikalcifikacijski Thermafix). Elgiloy struktura, silikonski prsten presvučen poliesterom (za bolju adaptaciju na kalcificirane prstene), svijetle boje (po mogućnosti bijele boje za bolju vidljivost šavova), dimenzije 19-29 mm. Klinička potvrda (20-godišnja) o dugotrajnosti i hemodinamskoj nepromjenjenosti; ili jednakovrijedan | kom | 4 |  |  |  |  | katalog
5 | Bioloski zalistak izrađen od goveđeg perikarda po postupku sprečavanja nakupljanja slobodnih aldehida pomoću nove tehnologije tretiranja tkiva-glicerolizacijom, i pomoću trajnog blokiranja slobodnih alderhida osigurava dugovječnost zaslistka. Omogućeno čuvanje valvula u suhom pakiranju. Zalistak pouzdanih osobina prethodne generacije sa kliničkom potvrdom (20 - godišnja), dugotrajnost i hemodinamskih nepromijenjenosti sa značajno reduciranim faktorom klasifikacije zalistaka. VFit tehnologija uključuje dvije nove karakteristike za potencijalčne valve- in - valve procedure (fluoroskopski vidljive markere za veličinu i zone ekspanzije). Dimenzije zaslistka 19mm-29 mm. | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
6 | NERESPOTIVNI IMPLANTAT ZA POPRAVAK I REKONSTRUKCIJU MITRALNOG APARATA. Implantat izrađen od PTFE, pladgeta i četiri omče istih duljina. Veličina omče od 10mm-30mm. /6 komada u kutiji | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
7 | NERESOPTIVNI ŠAV ZA UČVRŠČIVANJE OMČI ZA POPRAVAK I REKONSTRUKCIJU MITRALNOG APARATA. Izuzetno fleksibilan, ima visoku čvrstoću vlakana, trajno je inertan, ima nisku reaktivnost tkiva, može se optimalno zategnuti. Biološki inertan, anti-adhezivan, osigurava visoku tenzijsku čvrtoču čvora. USP 2/0-7/0 , duljina šava 50-120 mm. Mogučnost izrade šava i izbora igle po zahtjevu bolnice. /24 komada u kutiji | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
8 | Otopina za prezervaciju tkiva i organa sa histidnim-triptofanom - ketoglutaratom (300-600ml). 10 komada u kutiji. | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
9 | Otopina za prezervaciju tkiva i organa sa histidnim-triptofanom - ketoglutaratom (800-1100ml). 10 komada u kutiji. | kutija | 2 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ________________________