## Grupa I
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2020
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA I
za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/23
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | Torakalni drenažni kateter, ravan, PVC, termosensitivan (krutost se omekšava na temperaturi tijela), sužen vrh za lakše postavljanje, radiopakni markeri na svaka 2 cm, raznih dimenzija 8-40 FR | kom | 40 |  |  |  |  | katalog
2 | Torakalni drenažni kateter, pod kutem, PVC, termosensitivan (krutost se omekšava na temperaturi tijela), sužen vrh za lakše postavljanje, radiopakni markeri na svaka 2 cm, raznih dimenzija 12-40 FR | kom | 100 |  |  |  |  | katalog
3 | Torakalni drenažni kateter, ravan, s trokarom, PVC, termosensitivan (krutost se omekšava na temperaturi tijela), sužen vrh za lakše postavljanje, radiopakni markeri na svaka 2 cm, raznih dimenzija 12-40 FR | kom | 50 |  |  |  |  | katalog
4 | Torakalni drenažni kateter,ravan, s heparinom, PVC, termosensitivan (krutost se omekšava na temperaturi tijela) sužen vrh za lakše postavljanje, radiopakni markeri na svaka 2 cm, raznih dimenzija od 8-40 FR | kom | 20 |  |  |  |  | katalog
5 | Dren četverokanalni "Blake", silikonski, ovalan, bez trokara, s radiopaknom linijom, raznih dimenzija | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
6 | Torakalni drenažni sistem, jednokratni, tip Water Seal s jednom komorom i drenažnim izvodom, s povratnom valvulom za regulaciju podtlaka, automatska sigurnosna valvula za tlak i podtlak | kom | 200 |  |  |  |  | katalog
7 | Torakalni drenažni sistem, jednokratni tip Water Seal s dvije komore i dva drenažna izvoda s povratnom valvulom za regulaciju podtlaka, automatska sigurnosna valvula za tlak i podtlak, mogućnost autotransfuzije | kom | 20 |  |  |  |  | katalog
8 | Torakalni drenažni sistem, jednokratni tip Oasis s dvije komore i dva drenažna izvoda, mogućnost manuelne regulacije podtlaka do -40 mmHg, s povratnom valvulom i automatskom sigurnosnom valvulom za tlak i podtlak | kom | 20 |  |  |  |  | katalog
9 | Vrećice za autotransfuziju kompatibilne s torakalnim drenažnim sistemom | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
10 | Pneumostat ili Heimlichova valvula, kapacitet 30 ml, mogućnost pražnjenja špricom, mogućnost detekcije izlaska zraka iz toraksa | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
11 | Torakalni drenažni sistem, Express Mini 500, jednokratni tip, suhi sistem kapaciteta 500 ml, automatski pritisak- 20 cm H20, bez mogućnosti regulacije sa suhom sigurnosnom valvulom | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________