## Grupa A-f)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2020
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA A - f)
Potrošni materijal za ekstrakorporalnu cirkulaciju
za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/23
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | Adsorber za purifikaciju krvi sa mogučnošću uklanjanja molekula u rasponu minimalno 5 kDA do 60 kDA. Mogučnost vezanja na bilo koji oblik ekstrakorporalne cirkulacije ( ECMO, hemodijaliza, hemoperfuzija). Površina za vezanje min 40 000 m2. Sposobnost uklanjanja bilirubina, prokalcitonina, citokina, kemokina. CE potvrda o sigurnosti za pacijenta i namjeni za uklanjanje citokina. | kom | 30 |  |  |  |  | Katalog
2 | Adapter 1 - adapter za povezivanje u sustav za hemodijalizu | kom | 10 |  |  |  |  | Katalog
3 | Priming adapter 1 - adapter za ispiranje | kom | 10 |  |  |  |  | Katalog
4 | Adapter 2 -adapter za povezivanje u zatvorene sustave za dijalizu | kom | 20 |  |  |  |  | Katalog
5 | Priming adapter 2 - adapter za ispiranje kod zatvorenih sustava za dijalizu | kom | 20 |  |  |  |  | Katalog
6 | Adapter 3 - adapter za povezivanje na sustave za kardiopulmonarni bypass | kom | 15 |  |  |  |  | Katalog
7 | Priming adapter 4 (CPB/ECMO priming set) | kom | 5 |  |  |  |  | Katalog
8 | Adapter 4 (ECMO conector set) | kom | 5 |  |  |  |  | Katalog
9 | Držač FLEX za cytosorb | kom | 2 |  |  |  |  | Katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on A7: :
Note on I8: :