## Grupa D
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2020
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA D
za potrebe KBC-a Osijek, VV-20/23
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | Navlake za peane, PVC mini (par) | kom | 20
2 | Koronarne probe, jednokratne, PVC, duge 45 cm, promjeri 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 | kom | 2
3 | Koronarne probe, nehrdjajući čelik, mogućnost resterilizacije, duge 21cm, promjeri 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 | kom | 2
4 | Klipse od titaniuma, bez memorije, za aplikatore s dijamantnom prašinom, 4 veličine: male, male/srednje, srednje, velike | kom | 400
5 | Fleksibilni mini torakalni i mini sternalni držač, tijelo držača, mogućnost montaže fiberoptičkog svjetla na lopatice držača | kom | 1
6 | Lopatice za fleksibilni mini torakalni i sternalni držač, raznih veličina, mogućnost montaže fiberoptičkog svjetla na lopatice | kom | 3
7 | Perforator za aortu/venu s dvostrukom oštricom, jednokratni, dostupan u 7 različitih veličina oštrica (2.7 - 6.0 mm), dužina držača 14,5 ili 19 cm | kom | 3
8 | Atraumatske navlake za kleme od medicinskog silikona, radiopakne, tri veličine: small, medium, large; sterilno pakirane u paru | kom | 10
9 | Aortalni perforator, okrugli i eliptični, double cut oštrica za precizno i atraumatsko rezanje, raznih promjera, dvije različite dužine drške | kom | 4
10 | Bulldog kleme, Vascustatt,PVC, ravne i pod kutem, u 6 različitih potisnih snaga od 10-175 grama, sterilno pakiranje, u paru, radiopakne, ne sadrže latex, sterilno pakiranje 5 parova | kom | 20
11 | Bulldog kleme, Vascustatt, PVC, ravne i pod kutem, s atraumatskim umetkom filcem, potisna snaga 50-175 grama, u paru, 5 parova, radiopkane, ne sadrže latex, sterilno pakiranje | kom | 20
12 | Silikonske trakice za označavanje, privremenu okluziju i retrakciju ope polja, raznih debljina i boja, sterilno pakiranje | kom | 10
13 | Silikonske trakice za označavanje, okluziju i retrakciju s iglom vodilicom, sterilno pakiranje | kom | 20
14 | Sistem umjetnih predpripremljenih PTFE korda s iglama, pledgetima i mjeračem. PTFE korde s 3 već pripremljene petlje dužine 12mm, 16mm, 20mm ili 24mm, ili prilagodljive dužine, te petlje za mišić s dva pledgeta | kom | 3
15 | Sistem za automatsko vezanje šavi koji se satoji od 2 aplikatora i 12 kopči | kom | 2
16 | Kopče za aplikator za automastko vezanje šavi | kom | 12
17 | Sterilni markeri za kožu, raznih boja i debljine vrha za pisanje | kom | 10
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________