## Grupa B
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - STAPLERI
GRUPA B
VV - 21/15
CPV - 33141100-1
Red broj | NAZIV ROBE | Jed mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla | Zaštićeno ime proizvoda | Kataloški broj | Broj kom u originalnom pakiranju | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | NAPOMENA
GRUPA B - Cirkularni spajači za otvorenu kirurgiju
1 | Jednokratni cirkularni spajači za otvorenu kirurgiju, kraći, zakrivljeni s odvojivom glavom 21,25,29,33 mm, s podesivom visinom spajalica od 1 do 2,5 mm, otvorena visina spajalice 5,5 mm | kom | 27
2 | Zakrivljeni spajač s nožem, za nisku resekciju rektuma, 30 mm širine glave, 40 mm staplerske i rezne linije, za standardnu debljinu tkiva | kom | 39
3 | Zakrivljeni spajač s nožem, za nisku resekciju rektuma, 30 mm širine glave, 40 mm staplerske i rezne linije, za deblje tkivo | kom | 24
4 | Punjenje za zakrivljeni spajač s nožem za nisku resekciju rektuma, 40 mm staplerske i rezne linije, za standardnu debljinu tkiva | kom | 36
5 | Punjenje za zakrivljeni spajač s nožem za nisku resekciju rektuma, 40 mm staplerske i rezne linije, za deblje tkivo | kom | 24
6 | Jednokratni linearni spajač 30 mm | kom | 3
7 | Punjenja za jednokratne linearne staplere 30 mm | kom | 6
8 | Jednokratni linearni spajač 60 mm | kom | 3
9 | Punjenja za jednokratne linearne staplere 60 mm | kom | 192
10 | Linearni rezač s nožem za otvorene operacije 75 mm | kom | 3
11 | Punjenja za linearni rezač s nožem 75 mm | kom | 36
12 | Linearni rezač s nožem za otvorene operacije 100 mm | kom | 3
13 | Punjenja za lineaarni rezač s nožem 100 mm | kom | 12
14 | Endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, artikulirajući, duljine 34 cm, promjera 12 mm, duljina čeljusti 60 mm, po 3 spajalične linije sa svake strane rezne linije, s kontinuiranom kontrolom razmaka između čeljusti, bez punjenja, s mogućnošću 6 vrsta punjenja, jednokratan, sterilan | kom | 3
15 | Punjenja za endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, dužine 60 mm, 6 redova titanskih spajalica za vaskularna tkiva | kom | 12
16 | Punjenja za endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, dužine 60 mm, 6 redova titanskih spajalica za standardno tkivo | kom | 24
17 | Punjenja za endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, dužine 60 mm, 6 redova titanskih spajalica za deblje tkivo | kom | 24
18 | Punjenja za endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, dužine 60 mm, 6 redova titanskih spajalica za standardno/debelje tkivo | kom | 24
19 | Endoskopski linearni rezač s nožem za kirurgiju pretilosti, artikulirajući, duljine 34 cm, promjera 12 mm, duljina čeljusti 45 mm, jednokratan, sterilan | kom | 3
20 | Punjenja za endoskopski linearni rezač s nožem za kirurgiju pretilosti, dužine 45 mm, za vaskularno i tanko tkivo | kom | 12
21 | Punjenja za endoskopski linearni rezač s nožem za kirurgiju pretilosti, dužine 45 mm, za srednje debelo tkivo | kom | 24
22 | Punjenja za endoskopski linearni rezač s nožem za kirurgiju pretilosti, dužine 45 mm, za deblje tkivo | kom | 12
23 | Punjenja za endoskopski linearni rezač s nožem za kirurgiju pretilosti, dužine 45 mm, za standardno/debelje tkivo | kom | 12
24 | Endoskopski baterijski linearni rezač s nožem, artikulirajući, duljine 34 cm, promjera 12 mm, duljina čeljusti 60 mm, jednokratan, sterilan | kom | 3
25 | Endoskopski baterijski linearni rezač s nožem za kirurgiju pretilosti, artikulirajući, duljine 44 cm, promjera 12 mm, duljina čeljusti 60 mm, jednokratan, sterilan | kom | 3
26 | Baterijski cirkularni spajač/rezač, zakrivljeni s integriranim troakarom i povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, prilagodljiv debljinama tkiva u rasponu od 1,5 do 2,2 mm, visine spajalica 5,2 mm, spajalica od legure titana sa GST 3D tehnbologijom, promjera 25 mm, jednikratan, sterilan | kom | 6
27 | Baterijski cirkularni spajač/rezač, zakrivljeni s integriranim troakarom i povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, prilagodljiv debljinama tkiva u rasponu od 1,5 do 2,2 mm, visine spajalica 5,2 mm, spajalica od legure titana sa GST 3D tehnbologijom, promjera 29 mm, jednikratan, sterilan | kom | 6
28 | Baterijski cirkularni spajač/rezač, zakrivljeni s integriranim troakarom i povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, prilagodljiv debljinama tkiva u rasponu od 1,5 do 2,2 mm, visine spajalica 5,2 mm, spajalica od legure titana sa GST 3D tehnbologijom, promjera 31 mm, jednikratan, sterilan | kom | 6
| CIJENA PONUDE bez PDV-a |  | 0
| IZNOS PDV-a |  | 0
| CIJENA PONUDE s PDV-om |  | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
PONUDITELJI SU OBVEZNI DOSTAVITI UZORKE SAMO ZA STAPLERE KOJI NIKADA NISU KORIŠTENI U KBC-u OSIJEK.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
Naziv;
___________________________________________
| __________________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa:
Mjesto, Nadnevak;