## Grupa 12
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU
Redni broj | NAZIV ROBE | Jed. mjere | Planirana godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Kataloški broj | Proizvođač / Zemlja porijekla | Napomena upisati broj str. iz kataloga
GRUPA XII : ZAKLJUČAVAJUĆE-KOMPRESIVNE PLOČE
1. | 3.5 mm Zaključavajuća pločica za distalni lateralni humerus, lijeva/desna, od 3-9 kombiniranih rupa, dužine od 76 do 154 mm, titan | kom | 6
2. | 3.5 mm Zaključavajuća pločica za distalni medialni humerus, lijeva/desna, od 3-9 kombiniranih rupa, dužine od 89 do 167 mm, titan | kom | 6
3. | 3.5 mm Zaključavajuća pločica za proksimalni humerus sa 3/4/5 kombiniranih rupa, min. 3 dužine od 105-141 mm, titan | kom | 8
4. | 3.5 mm Zaključavajuća pločica za proksimalni humerus sa 6/7/8/9/10/11/12 kombiranih rupa, min. 7 dužina od 159-267 mm, titan | kom | 5
5. | 3.5 Mala zaključavajuća pločica sa ograničavajućim kontaktom od 4 do 14 kombiniranih rupa, dužine od 62-192 mm, titan legura | kom | 12
6. | 3.5 mm Zaključavajuća pločica za olekranon , lijeva/desna, od 3-8 kombiniranih rupa, dužine od 98.5- 163.5 mm, titan | kom | 1
7. | 3.5 Zaključavajuća pločica za olekranon, od 3 - 8 kombiniranih rupa, dužine od 52.7-119.5 mm, titan legura | kom | 2
8. | 3.5 Zaključavajuća pločica za distalnu klavikulu, lijeva/desna, od 3 - 8 kombiniranih rupa, dužine od 52.7-117 mm, titan | kom | 7
9. | 3.5 Zaključavajuća pločica za superior anteriornu klavikulu, lijeva/desna, od 6 - 12 kombiniranih rupa, dužine od 83-160 mm, titan legura | kom | 3
10. | 3.5 Zaključavajuća pločica za distalnu lateralnu tibiu, lijeva/desna, dužine od 70-230mm, od 3 - 13 kombiniranih rupa, titan legura | kom | 3
11. | 3.5 Zaključavajuća pločica za proksimalnu lateralnu tibiu, lijeva/desna, sa 5/9/13/17 rupa, dužine od 80-229mm, titan legura | kom | 4
12. | 3.5 Zaključavajuća pločica za proksimalnu medialnu tibiu, lijeva/desna, sa 4/6/8 rupa, dužine od 60-108mm, titan legura | kom | 3
13. | 3.5 Zaključavajuća pločica za proksimalnu posteriornu tibu, lijeva/desna, sa 3/5/7 rupa, dužine od 77-125mm, titan legura | kom | 2
14. | 3.5mm Zaključavajući vijak, samonarezujući, dužine od 10 - 75 mm, titan legura | kom | 220
15. | 3.5mm Kortikalni vijak, samonarezujući sa tri navoja, dužine od 10 - 30 mm, titan legura | kom | 10
16. | 5.0 Zaključavajuća pločica za distalnu medialnu tibiu, lijeva/desna, od 3-13 kombiniranih rupa, dužine od 114-274 mm, titan legura | kom | 5
17. | 5.0 Zaključavajuća pločica za distalni femur , lijeva/desna, od 5 - 13 kombiniranih rupa, dužine od 162-322 mm, titan legura | kom | 7
18. | 5.0mm Potporna zaključavajuća pločica za lateralnu tibiu, lijeva/desna, od 3 - 13 kombiniranih rupa, dužine od 106-306 mm, titan legura | kom | 5
19. | 5.0 Široka zaključavajuća pločica s ograničavajućim kontaktom, od 6-10 kombiniranih rupa, dužine od 124-196 mm, titan legura | kom | 6
20. | 5.0 Široka zaključavajuća pločica s ograničavajućim kontaktom, od 11-16 kombiniranih rupa, dužine od 214-304 mm, titan legura | kom | 4
21. | 5.0 Uska zaključavajuća pločica s ograničavajućim kontaktom, od 4-16 kombiniranih rupa, dužine od 81-297 mm, titan legura | kom | 3
22. | 5.0mm Zaključavajući vijak, samonarezujući, dužine od 16 - 90 mm, titan legura | kom | 200
23. | 4.5mm Kortikalni vijak, samonarezujući sa tri navoja, dužine od 18 - 76 mm, titan legura | kom | 10
24. | Proksimalni femoralni čavao, kanulirani, dužine 240 mm, promjer čavla 9/10/11/12 mm, kut 130°, antirotacijski, titan legura | kom | 1
25. | Spiralna oštrica za proksimalni femoralni čavao, dužine od 75-120mm, titan legura | kom | 1
26. | 4.9 zaključavajući vijak , dužine od 25-85mm, titan legura | kom | 1
27. | Završna kapica za proksimalni femoralni čavao, dužine 28.5, titan legura | kom | 1
28. | Završna kapica za proksimalni femoralni čavao, duga, dužina 45.8, titan legura | kom | 1
29. | 3.5/5.0 Zaključavajuća pločica za proksimalnu posteriornu tibiu, zahvaća medialni i lateralni dio, lijeva/desna, 4/6 rupa | kom | 1
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
| IZNOS PDV-a | 0
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0