## 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
podloga za javno nadmetanje
TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NUKLEARNU MEDICINU
VV-21/31
GRUPA 4 - Potrošni materijal - pribor za gama kameru, kontrolu kvalitete i zaštitu od zračenja
CPV - 33696500-0
Redni broj | NAZIV ROBE | aktivnost | Jedinica mjere | Planirana jednogodišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | PDV (%) | Proizvođač, Zemlja porijekla | Kataloški broj | Napomena
GRUPA 4 - Potrošni materijal - pribor za gama kameru, kontrolu kvalitete i zaštitu od zračenja
1 | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja tehnecij (99m -Tc) tetrofosmina ili drugi jednakovrijedan proizvod |  | pak | 1
2 | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja tehnecij (99m -Tc) eksametazina ili drugi jednakovrijedan proizvod |  | pak | 1
3 | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja tehnecij (99m -Tc) HDP, MDP ili drugi jednakovrijedan proizvod |  | pak | 1
4 | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja tehnecij (99m -Tc) DMSA ili drugi jednakovrijedan proizvod |  | pak | 1
5 | Test trakice namijenjene za kontrolu koncentracije aluminija u eluatu tehnecij (99m-Tc) pertehnetata ili drugi jednakovrijedan proizvod |  | pak | 1
6 | Olovni štitnik za šprice od 1 cc ili drugi jednakovrijedan proizvod |  | kom | 2
7 | PH test trakice, PH raspon 3,0-9,0 ili drugi jednakovrijedan proizvod |  | pak | 1
8 | Zaštitna olovna pregača 0,25 mm Pb ili drugi jednakovrijedan proizvod |  | kom | 2
9 | 57-Co standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške), aktivnosti 185 MBq, sa NIST slijednim certifikatom, u bočici volumena 20 ml ili drugi jednakovrijedan proizvod |  | kom | 1
10 | Pločasti ("flood") 57-Co standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške) aktivnosti 555 MBq, sa NIST slijednim certifikatom, aktivna površina dimenzija 610 x 420 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod |  | kom | 1
11 | Sustav kromatografskih trakica namijenjen kontroli kakvoće obilježavanja 99m-Tc MAG3, dvije trakice po određivanju ili drugi jednakovrijedan proizvod (pak. 2 x 50 kom) |  | kom | 1
12 | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja 99m-Tc DTPA ili drugi jednakovrijedan proizvod (pak. 50 kom) |  | kom | 1
13 | Kromatografske trakice namijenjene kontroli kakvoće obilježavanja 99m-Tc MIBI ili drugi jednakovrijedan proizvod (pak. 50 kom) |  | kom | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA:
stavke 9 i 10 RADIOAKTIVNE
- potrebno priložiti Rješenje zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb kojim dokazuje da ispunjava uvjete propisane za obavljanje djelatnosti sukladno članku 7. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ broj 141/2013 i 39/2015, 130/17 i 118/18), odnosno važeći akt, sukladno Pravilniku o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja.
- Izjava (ovjerena i potpisana) s navedenim proizvodima i njihovim rokom trajanja za svaki proizvod.
- navesti datum kalibracije
- vrijeme isporuke (dan u tjednu)
- potvrda o registraciji proizvoda u EU ili RH
- PONUDITELJI SU OBVEZNI DOSTAVITI UZORKE SAMO ZA ARTIKLE KOJI NIKADA NISU KORIŠTENI U KBC-u OSIJEK.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti će se na razini tražene grupe artikala.
PONUDITELJ _________________________________
Naziv
__________________ ____________________ M.P.
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | ______________________________
Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________