|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**  **Služba za poslove nabave**  **Voditelj Službe:**  **Boris Flegar, dipl.oec.**  **Josipa Huttlera 4**  **31000 Osijek, Hrvatska**  **Tel: 031/511-111**  **E-mail: boris.flegar@gmail.com** |  | **UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK**  **Department of Supply**  **Head of Department**  **Boris Flegar, B.Sc (Econ.**  **Josipa Huttlera 4**  **31000 Osijek, Hrvatska**  **Phone: +385 31 511 111**  **E-mail: boris.flegar@gmail.com** |

**SVIM ZAINTERESIRANIM**

**GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Ur.broj: R6-17990/21

U Osijeku, 30. prosinca 2021. god.

|  |  |
| --- | --- |
| PREDMET: | Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu:  **MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU** za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-21/12  -dostavlja se! |

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016; u daljnjem tekstu: ZJN 2016) javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek na internetskim stranicama Kliničkog bolničkog centra Osijek <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/> i internetskim stranicama EOJN objavio je nacrt dokumentacije o nabavi te troškovnike za 24 (dvadeset četiri) grupe predmeta nabave (tehničke specifikacije) s opisom predmeta nabave i Predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 22. prosinca 2021. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave od 5 (pet) zainteresirana gospodarska subjekta.

U nastavku navodimo primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

**Ad 1.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**:

Gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi u troškovnicima, i to izmjene opisa za stavku troškovnika:

“Vezano uz troškovnik u postupku javne nabave – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU, evidencijski broj nabave: VV-21/12, molimo unutar grupe A-a), stavka 34. upis količine budući u Savjetovanju nije navedena.

34. PEDIATRIJSKI set za femoralnu kanilaciju s dilatatorima od 8/10 i 12/14 Fr, žicom od 0,025-in x 60 cm, Seldinger iglom, špricom i nožićem br. 11.


kom“

* **Odgovor Naručitelja**:

Naručitelj je pregledao troškovnik objavljen u savjetovanju te izmijenio jedinicu mjere u set i dodao okvirnu količinu u 2 za jednogodišnje razdoblje.

**Ad 2.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**:

Gospodarski subjekt je uputio obavijest Naručitelju, i to;




* **Odgovor Naručitelja**:

Naručitelj prihvaća obavijest gospodarskog subjekta. Medicinski potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju će se naručivati sukladno potrebama i osiguranim financijskim sredstvima Naručitelja.

**Ad 3.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**:

Gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi u troškovnicima, i to;




* **Odgovor Naručitelja**:

Naručitelj prihvaća prijedloge gospodarskog subjekta.

**Ad 4.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**:

Gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi u vidu dodavanja nove grupe predmeta nabave i troškovnika, i to;




* **Odgovor Naručitelja**:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za dodavanjem nove Grupe P s procijenjenom vrijednosti nabave u iznosu od 56.000,00 kn (bez PDV-a).

**Ad 5.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**:

Gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom roka isporuke za navedeni potrošni materijal, i to;



* **Odgovor Naručitelja**:

Naručitelj zbog navedenih opravdanih razloga prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za produljenjem roka isporuke na 60 do maksimalno 120 dana za navedeni potrošni materijal Grupe A-c).

Voditelj Službe za poslove nabave:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Boris Flegar, dipl. oec.