## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 13 - SUSTAVI ZA OSIGURAVANJE PROHODNOSTI DIŠNOG PUTA KOD BOLESNIKA U JILu
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Jednokratne puhalice za respiratornu fizioterapiju s tri „loptice“. | kom | 25 |  | 0
2 | Sistem za zatvorenu aspiraciju trahealnog sekreta nakon respiratorne fizioterapije intubiranog bolesnika, veličina katetera 14 – 16, duljina katetera pogodna za endotrahealni tubus, nepovratni ventil za ubacivanje tekućine, mogućnost propiranja lumena katetera | kom | 200 |  | 0
3 | Sistem za zatvorenu aspiraciju trahealnog sekreta nakon respiratorne fizioterapije intubiranog bolesnika, veličina katetera 14 – 16, duljina katetera pogodna za trahealnu kanilu, nepovratni ventil za ubacivanje tekućine, mogućnost propiranja lumena katetera | kom | 200 |  | 0
4 | Orofaringealna cijev, veličina 000-4 | kom | 50 |  | 0
5 | Orofaringealni/trahealni "airway", dupli lumen, za hitno otvaranje dišnog puta. | kom | 2 |  | 0
6 | Podlošci za trahealnu kanilu, antimikrobni, s crnim indikatorom resorpcije. | kom | 50 |  | 0
7 | Četkice za ćišćenje tubusa i kanila, jednokratne, sterilne | kom | 10 |  | 0
8 | Tubusi za desno plućno krilo | kom | 50 |  | 0
9 | Tubus za lijevo plućno krilo sa kukicom | kom | 50 |  | 0
10 | Držač za tubuse sa fiksacijskom trakicom medium | kom | 10 |  | 0
11 | Držač za kanile sa fiksacijskom trakicom large | kom | 10 |  | 0
12 | Silikonski kateter za mjerenje temperature veličina ch 8-18. | kom | 10 |  | 0
13 | Nastavak za silikonski kateter za mjerenje temperature | kom | 1 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: