## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV - 21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 32 – POVOJI ZA CENTRALNE VENSKE KATETERE SA CHG2%
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (sa PDV-om) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Antimikroban, sterilan, proziran povoj za učvršćivanje centralnih venskih katetera, za bolje držanje svi rubovi pojačani netkanim materijalom, proziran gel jastučić sadrži 2% CHG, aktivira se bez dodavanja vlage, namješta na ubodno mjesto, gel jastučić upija tekućinu, prilagodljiv, sterilne trakice za dodatno učvršćivanje, pojedinačno pakiran
1.1. | 8,5 cm x 11,5 cm, gel 3,0 x 4,0 cm | kom | 500 |  | 0
1.2. | 10,0 cm x 12,0 cm, gel 3,0 x 4,0 cm | kom | 500 |  | 0
1.3. | 10,0 cm x 12,0 cm, gel 3,0 x 4,0 cm | kom | 500 |  | 0
2 | Dezinfekcijski čepić s Luer navojem za dezinfekciju i zaštitu otvorenih ženskih luer priključaka. Sadrži 70% izopropilni alkohol, sterilno pakiran, dezinfekcija se postiže za 1 minutu, 10 komada na dispenzer traci, 25 traka u kutiji. | kut | 2 |  | 0
3 | Dezinfekcijski čepić s Luer navojem za dezinfekciju i zaštitu otvorenih ženskih luer priključaka. Sadrži 70% izopropilni alkohol, sterilno pakiran, dezinfekcija se postiže za 1 minutu, 270 komada u kutiji. | kut | 2 |  | 0
4 | Dezinfekcijski čepić s Luer navojem za dezinfekciju i zaštitu muških luer priključaka. Sadrži 70% izopropilni alkohol, sterilno pakirana, dezinfekcija se postiže za 1 minutu, 5 komada na dispenzer traci, 40 traka u kutiji. | kut | 2 |  | 0
5 | Kapica s Luer navojem za dezinfekciju i zaštitu beziglenih pripoja. Sadrži 70% izopropilni alkohol. Klinički dokazano dezinfekcija se postiže za 1 minutu, te traje do 7 dana. Učinkovita protiv šest vrsta mikroorganizma, smanjuje incidenciju infekcija kod venskih katetera. Sterilno pakirana, 10 komada na dispenzer traci, 25 traka u kutiji. | kut | 2 |  | 0
6 | Kapica s Luer navojem za dezinfekciju i zaštitu beziglenih pripoja. Sadrži 70% izopropilni alkohol. Klinički dokazano dezinfekcija se postiže za 1 minutu, te traje do 7 dana. Učinkovita protiv šest vrsta mikroorganizma, smanjuje incidenciju infekcija kod venskih katetera. Sterilno pakirana, u kutiji, 270 komada. | kut | 2 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. |  |  |  | ________________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________
Potpis odgovorne osobe ____________________________