## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 31 - POMAGALA ZA FIKSACIJU, SUSTAVI ZA MJERENJE DIUREZE I INTRA-ABDOMINALNOG TLAKA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Sterilni fiksator I.V. katetera s jastučićem, netkani materijal, hipoalergeno akrilatno ljepilo, bez lateksa, dimenzije 7.2cm x 8.5cm | kom | 200 |  | 0
2 | Sterilni fiksator I.V. katetera, s propusnim prozirnim prozorčićem za inspekciju ubodnog mjesta, s pjenastim obrubom, hipoalergeno akrilatno ljepilo, bez lateksa, dimenzije 5.8cm x 7.6cm | kom | 100 |  | 0
3 | Sterilni fiksator centralnih venskih katetera, s propusnim prozirnim prozorčićem za inspekciju ubodnog mjesta, s pjenastim obrubom, akrilatno ljepilo, bez lateksa, dimenzije 10.1cm x 6.5cm | kom | 50 |  | 0
4 | Sterilni fiksator centralnih venskih katetera, s propusnim prozirnim prozorčićem za inspekciju ubodnog mjesta, s pjenastim obrubom, akrilatno ljepilo, bez lateksa, dimenzije 10.1cm x 8.3cm | kom | 50 |  | 0
5 | Sterilni fiksator epiduralnih katetera, s pjenastim zakrivljenim žlijebom za smještanje i učvršćenje katetera, s propusnim prozirnim prozorčićem za inspekciju ubodnog mjesta, s ljepljivim obrubom od netkanog polipropilena, hipoalergeno akrilatno ljepilo, bez lateksa, dimenzija 10.4cm x 8.7cm | kom | 300 |  | 0
6 | Sterilni fiksator za učvršćenje svih vrsta perkutanih katetera i drenova, sadrži upijajući hidrokoloidni sloj koji direktno prianja oko mjesta punkcije, s izdignutim osloncem za smještanje katetera ili drenova, s ljepivim obrubom od netkanog polipropilena, bez lateksa, dimenzije 9.1cm x 10.0cm, za drenove i katetere od promjera CH 5 do promjera CH14 | kom | 50 |  | 0
7 | Sterilni fiksator za učvršćenje svih vrsta perkutanih katetera i drenova, sadrži upijajući hidrokoloidni sloj koji direktno prianja oko mjesta punkcije, s izdignutim osloncem za smještanje katetera ili drenova, s ljepivim obrubom od netkanog polipropilena, bez lateksa, dimenzije 9.1cm x 10.0cm, za drenove i katetere od promjera CH 12 do promjera CH22 | kom | 40 |  | 0
8 | Nesterilni fiksator za učvršćenje svih vrsta tubusa, EKG kablova ili katetera, netkani polipropilen, hipoalergeno akrilatno ljepilo,bez lateksa, dimenzije 5.2cm x 6.5cm | kom | 200 |  | 0
9 | Nesterilni fiksator za učvršćenje svih vrsta tubusa, EKG kablova ili katetera, netkani polipropilen, hipoalergeno akrilatno ljepilo,bez lateksa, dimenzije 8.1cm x 10.3cm | kom | 200 |  | 0
10 | Nesterilni fiksator za učvršćenje katetera za kisik, duodenalnih i nazalnih tubusa, pomaže minimizaciji rizika od nagnječenja i oštećenja kože, netkani polipropilen, hipoalergeno akrilatno ljepilo, bez lateksa, dimenzije 7.0cm x 7.6cm | kom | 3000 |  | 0
11 | Nesterilni fiksator za učvršćenje katetera za kisik, duodenalnih i nazalnih tubusa, pomaže minimizaciji rizika od nagnječenja i oštećenja kože, netkani polipropilen, hipoalergeno akrilatno ljepilo, bez lateksa, dimenzije 8.0cm x 8.7cm | kom | 200 |  | 0
12 | Nesterilni fiksator za učvršćenje očnih jastučića i zaštitu anesteziranih očiju, netkani polipropilen, hipoalergeno akrilatno ljepilo, bez lateksa, dimenzije 10.4cm x 9.2 cm | kom | 200 |  | 0
13 | Nesterilni fiksator za učvršćenje očnih jastučića i zaštitu anesteziranih očiju, netkani polipropilen, hipoalergeno akrilatno ljepilo, bez lateksa, dimenzije 10.4cm x 9.2 cm, sa stakalcem | kom | 30 |  | 0
14 | Traka za učvršćenje katetera i sondi, 10cm x 3.8cm | kom | 50 |  | 0
15 | Komplet za kontinuirano mjerenje urina - zatvoreni sustav, omogućava precizno praćenje satne diureze. Zahtijeva slijedeće karakteristike: - dvoluminalna cijev dužine 110 i 150 cm, sprječava zadržavanje ostatka urina - port za bezigleni pristup uzorku urina, mogućnost višekratnog uzimanja uzorka - dva nepovratna ventila, nepovratni ventil mora biti na spoju cijevi i urinskog katetera - komora za mjerenje urina dvostruko graduirana za lakše praćenje, s posebno graduiranim cilindrom za praćenje satne diureze, poluga za jednostavno pražnjenje - vrećica za skupljanje urina od 2l, horizontalna, s jednostavnim ventilom za ispuštanje sadržaja - jednostavno fiksiranje na sve površine | kom | 1100 |  | 0
16 | Komplet za mjerenje intra-abdominalnog tlaka i ranu detekciju abdominalnog kompartment sindroma - manometarska cjevčica za mjerenje intra-abdominalnog tlaka graduirana u mmHg, za jednostavno i brzo očitanje intra-abdominalnog tlaka - očitanje intra-abdominalnog tlaka pomoću crijevne stezaljke – otvaranjem crijevne stezaljke omogućuje se odzračivanje atmosferskog tlaka u manometarskoj cjevčici i mjerenje intra-adbominalnog tlaka prema sadržaju u manometarskoj cjevčici - tvornički spojen na sistem za mjerenje satne diureze s dvoluminalnom cijevi i dva nepovratna ventila, tvoreći zatvoren sustav radi minimizacije rizika infekcije - dva porta za bezigleni pristup uzorku urina - port na spoju dvoluminalne cijevi s manometarskom cjevčicom i na spoju manometarske cjevčice s kateterom - cijev duljine 110cm i okrugla kuka za fiksaciju | kom | 50 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
| IZNOS PDV-a | 0
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________
Naziv
U _____________, ____________________ M.P. | [5 empty] | ________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________

## Sheet2
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
| IZNOS PDV-a | 0
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ _____________
Naziv
U ___________, __________ M.P. |  |  | ____________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________
Potpis odgovorne osobe ____________________________