## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 22 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE CRRT POSTUPAKA ZA PRISMAFLEX UREĐAJ ILI JEDNAKOVRIJEDAN
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1. | Set za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije, AN69 membrana čija je površina tretirana sa PolyethyleneImine i površine hemofiltera 0,6- 1,5 m ² | kom | 12 |  | 0
2. | Set za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije, AN69 membrana, površina hemofiltera 0,6 - 1.5m ² | kom | 4 |  | 0
3. | Set za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije, PAES membrana, površina hemofiltera 0.2 m ² , volumena 60ml | kom | 4 |  | 0
4. | Set za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije i citokinske adsorpcije, AN69 membrana čija je površina tretirana sa PolyethyleneImine i presvučena heparinom, povrišine 1.5m² | kom | 10 |  | 0
5. | Bikarbonatna dijalizna i nadomjesna otopina od 5L za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije koja sadrži 32mmol/l bikarbonata i 3 mmol/l laktata | kom | 200 |  | 0
6. | Bikarbonatna dijalizna i nadomjesna otopina od 5L za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije koja sadrži 30 mmol/l bikarbonata i 1.2 mmol/l fosfata | kom | 40 |  | 0
7. | Bikarbonatna dijalizna otopina za kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije a 5 l - bikarbonati 22 mmol/l ; bez kalcija - za korištenje uz opciju regionalne citratne antikoagulacije | kom | 100 |  | 0
8. | Otopina za kontinuirane metode nadomještanja burežne funkcije sa citratnom antikoagulacijom od 5 l, koja sadrži 5.03 g/l natrijevog klorida i 5.29 g/l natrijevog citrata i pH ≈ 7.4 | kom | 100 |  | 0
9. | Prazne vrećice za otpadnu tekućinu od 5 l, sa ženskim luer nastavkom kao ulaznim otvorom i ispust cijevčicom (Ø 8 mm), kompatibilno sa uređajem Prismaflex/PrisMax | kom | 5 |  | 0
10. | Prazne vrećice za otpadnu tekućinu od 9 l, sa ženskim luer nastavkom kao ulaznim otvorom i ispust cijevčicom (Ø 8 mm), kompatibilno sa uređajem Prismaflex/PrisMax | kom | 10 |  | 0
11. | Y konektor ( nastavak ) sa cjevčicama dužine 10cm i jednim muškim i 2 ženska luer nastavka | kom | 20 |  | 0
12. | Linija za kompenzaciju kalcija za korištenje uz opciju regionalne citratne antikoagulacije, dužine 250 cm s oznakom Ca++ | kom | 10 |  | 0
13. | Centralni, troluminalni visokoprotočni kateter, veći lumen arterije u odnosu na venu, venski kateteri za dijalizu, ravni/zakrivljeni privremeni , neutralni mekani, dužine 15-25 cm i debljine 13 Fr. | kom | 5 |  | 0
14. | Centralni dvoluminalni venski kateteri za dijalizu, ravni/zakrivljeni, privremeni netunelirani mekani, biokompatibilni atraumatski s iglom vodilicom, dilatatorom i čepovima; visokoprotočni -lumen u obliku bubrega za 18% veći protok krvi, 7.5-25 cm 6,5 do 13 Fr | kom | 15 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe