## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 21 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE I ODRŽAVANJE TOALETE USNE ŠUPLJINE I DIŠNOG PUTA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana -godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakieanja | Napomena
1 | Set za održavanje higijene usne šupljine. Set mora sadržavat sukcijsku četkicu za zube s otopinom klorheksidina za ispiranje usta, čašica za doziranje, štapić sa spužvicom za usne. Cjevčica za aspiraciju sadržaja se može spojiti na standardnu sukcijsku opremu. | kom | 50 |  | 0
2 | Četkica za zube sa spojem za fiziološku otopinu | kom | 10 |  | 0
3 | Četkica za zube s mogućnošću aspiracije i ampulon punjenom klorheksidiniom. | kom | 10 |  | 0
4 | Četkica za zube sa mogućnošću aspiracije | kom | 20 |  | 0
5 | Štapić za njegu usne šupljine | kom | 20 |  | 0
6 | Razdjelnik vakuuma namjenjen za aspiraciju dva crijeva u jedan spremnik. | kom | 20 |  | 0
7 | Vrećica za sakupljanje sadržaja bronhoaspiratora marke „Aspirtor“ bez filtra, volumen 2L, ne smije sadržavati PVC, kao razlikovni identifikator zatvarač mora biti bijele boje. | kom | 240 |  | 0
8 | Vrećica za sakupljanje sadržaja bronhoaspiratora marke „Aspirtor“ sa filtrom, volumen 2L, ne smije sadržavati PVC, filter mora biti integriran s unutarašnje strane vrečice na strani prema vakuumu, kao razlikovni identifikator zatvarač mora biti plave boje. | kom | 240 |  | 0
9 | Sukcija endotrahealna zatvorena, mogućnost upotrebe do 72 h, veličine 14 Fr. Sastoji se od specijalnog zaustavnog ventila koji može podnijeti više od 500 umetanja i izvlačenja, dvostruko zaokretno koljeno ukošeno na 30° koje omogućuje mijenjanje pozicije, bojom označen kontrolni prekidač za brzo prepoznavanje veličine katetera, ima oznaku za pravilno pozicioniranje tijekom čišćenja. Ima port za ispiranje i MDI port. | kom | 100 |  | 0
10 | Sukcija endotrahealna zatvorena, mogućnost upotrebe do 72 h, veličine 16 Fr. Sastoji se od specijalnog zaustavnog ventila koji može podnijeti više od 500 umetanja i izvlačenja, dvostruko zaokretno koljeno ukošeno na 30° koje omogućuje mijenjanje pozicije, bojom označen kontrolni prekidač za brzo prepoznavanje veličine katetera, ima oznaku za pravilno pozicioniranje tijekom čišćenja. Ima port za ispiranje i MDI port. | kom | 100 |  | 0
11 | Pedijatrijska endotrahealna zatvorena sukcija, mogućnost upotrebe do 24 h, veličine 6 Fr. Bojom označen kontrolni prekidač za brzo prepoznavanje veličine katetera. Dužina od 320mm do 360mm. Bez DEHP. Set uključuje Y adaptere u rasponu veličina od 2mm/2.5mm/3mm/3.5mm/4mm. | kom | 10 |  | 0
12 | Pedijatrijska endotrahealna zatvorena sukcija, mogućnost upotrebe do 24 h, veličine 7 Fr. Bojom označen kontrolni prekidač za brzo prepoznavanje veličine katetera. Dužina od 320mm do 360mm. Bez DEHP. Set uključuje Y adaptere u rasponu veličina od 2mm/2.5mm/3mm/3.5mm/4mm. | kom | 10 |  | 0
13 | Pedijatrijska endotrahealna zatvorena sukcija, mogućnost upotrebe do 24 h, veličine 8 Fr. Bojom označen kontrolni prekidač za brzo prepoznavanje veličine katetera. Dužina od 320mm do 360mm. Bez DEHP. Set uključuje Y adaptere u rasponu veličina od 2mm/2.5mm/3mm/3.5mm/4mm. | kom | 10 |  | 0
14 | Aspiracijska vrećica 2000ml s antibakterijskim i aerosolnim filtrom A24. Odgovarajuća sustavu SERRES posuda za sakupljanje aspirata ili jednakovrijedna. | kom | 5 |  | 0
15 | Jednokratni hidrofobni filtar za pogonski element vakuum regulatora sa sigurnosnom posudom. | kom | 5 |  | 0
16 | Plastični držač posude za sukciju. Mogućnost postavljnaja na zidnu oblogu, krevet, stol i šine. | kom | 5 |  | 0
17 | Aspiraciska posuda 1000 ml, prozirna, odgovarajuća sustavu SERRES ili jednakovrijedna. | kom | 5 |  | 0
18 | Aspiraciska posuda 2000 ml, prozirna.odgovarajuća sustavu SERRES ili jednakovrijedna. | kom | 5 |  | 0
19 | Univerzalno crijevo za sukciju ili kisik, dužina crijeva 50 metara. | kom | 2 |  | 0
20 | Aspiracijska vrećica 1000ml s antibakterijskim i aerosolnim filtrom A36. Odgovarajuća sustavu SERRES posuda za sakupljanje aspirata ili jednakovrijedna. | kom | 5 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ.
Naziv
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe