## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 36 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE KONTINUIRANIH ANALGETSKIH POSTUPAKA ZA PCA CURLIN MEDICAL ILI JEDNAKOVRIJEDAN
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (sa PDV-om) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Kateter saturacijski za loko-regionalnu analgezijsku terapiju. Perforacijsko područje od 25mm od vrha katetera. Set s razdvojivom uvodnicom preko igle, 10ml brizgalicom i prozirnicom za fiksaciju katetera. Konektor na kraju katetera za spajanje s drugim uređajima fiksiran i neodvojiv od katetera zbog prevencije diskonekcije. | kom | 2 |  | 0
2 | Kateter saturacijski za loko-regionalnu analgezijsku terapiju. Perforacijsko područje od 80mm od vrha katetera. Set s razdvojivom uvodnicom preko igle, 10ml brizgalicom i prozirnicom za fiksaciju katetera. Konektor na kraju katetera za spajanje s drugim uređajima fiksiran i neodvojiv od katetera zbog prevencije diskonekcije. | kom | 2 |  | 0
3 | Kateter saturacijski za loko-regionalnu analgezijsku terapiju. Perforacijsko područje od 160mm od vrha katetera. Set s razdvojivom uvodnicom preko igle, 10ml brizgalicom i prozirnicom za fiksaciju katetera. Konektor na kraju katetera za spajanje s drugim uređajima fiksiran i neodvojiv od katetera zbog prevencije diskonekcije. | kom | 2 |  | 0
4 | Kateter saturacijski za loko-regionalnu analgezijsku terapiju. Perforacijsko područje od 240mm od vrha katetera. Set s razdvojivom uvodnicom preko igle, 10ml brizgalicom i prozirnicom za fiksaciju katetera. Konektor na kraju katetera za spajanje s drugim uređajima fiksiran i neodvojiv od katetera zbog prevencije diskonekcije. | kom | 2 |  | 0
5 | Kateter saturacijski za loko-regionalnu analgezijsku terapiju. Perforacijsko područje od 300 mm od vrha katetera. Set s razdvojivom uvodnicom preko igle, 10ml brizgalicom i prozirnicom za fiksaciju katetera. Konektor na kraju katetera za spajanje s drugim uređajima fiksiran i neodvojiv od katetera zbog prevencije diskonekcije. | kom | 2 |  | 0
6 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 65ml/30minuta | kom | 2 |  | 0
7 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 65ml/1 sat | kom | 2 |  | 0
8 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 65ml/2 sata | kom | 2 |  | 0
9 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 65ml/5 sati | kom | 2 |  | 0
10 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 65ml/12 sati | kom | 2 |  | 0
11 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 65ml/1 dan | kom | 2 |  | 0
12 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 65ml /2 dana. | kom | 2 |  | 0
13 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 65ml./5 dana | kom | 2 |  | 0
14 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml/30 minuta | kom | 2 |  | 0
15 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml/1 sat | kom | 2 |  | 0
16 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml/ 2 sata | kom | 2 |  | 0
17 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml/5 sati | kom | 2 |  | 0
18 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml/12 sati | kom | 2 |  | 0
19 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml/1 dan | kom | 2 |  | 0
20 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml/2 dana | kom | 2 |  | 0
21 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml/3 dana | kom | 2 |  | 0
22 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml/5 dana | kom | 2 |  | 0
23 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 100ml/7 dana | kom | 2 |  | 0
24 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 150ml/30 minuta | kom | 2 |  | 0
25 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 150ml/1 sat | kom | 2 |  | 0
26 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 150ml/2 sata | kom | 2 |  | 0
27 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 150ml/5 sati | kom | 2 |  | 0
28 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 150ml/12 sati | kom | 2 |  | 0
29 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 150ml/1 dan | kom | 10 |  | 0
30 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 150ml/2 dana | kom | 10 |  | 0
31 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 150m/5 dana | kom | 10 |  | 0
32 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 150ml/7 dana | kom | 10 |  | 0
33 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml/1 sat | kom | 10 |  | 0
34 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml/2 sata | kom | 10 |  | 0
35 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml/5 sati | kom | 10 |  | 0
36 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml/12 sati | kom | 2 |  | 0
37 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml/1 dan | kom | 2 |  | 0
38 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml/2 dana | kom | 2 |  | 0
39 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml/ 5dana | kom | 2 |  | 0
40 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml/7 dana | kom | 20 |  | 0
41 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml/11 dana | kom | 20 |  | 0
42 | Elastomerički prijenosni set sa 7 varijabilnih različitih protoka, uključuje balon od polisoprpene, filtar za zrak i čestice u liniji, element za restrikciju protoka u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Protok 2ml- 14ml. Volumen spremnika 100ml. | kom | 2 |  | 0
43 | Elastomerički prijenosni set sa 7 varijabilnih različitih protoka, uključuje balon od polisoprpene, filtar za zrak i čestice u liniji, element za restrikciju protoka u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Protok 2ml- 14ml. Volumen spremnika 250ml. | kom | 2 |  | 0
44 | Elastomerički prijenosni set sa 7 varijabilnih različitih protoka, uključuje balon od polisoprpene, filtar za zrak i čestice u liniji, element za restrikciju protoka u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Protok 1-7ml. Volumen spremnika 100ml | kom | 2 |  | 0
45 | Elastomerički prijenosni set sa 7 varijabilnih različitih protoka, uključuje balon od polisoprpene, filtar za zrak i čestice u liniji, element za restrikciju protoka u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Protok 1ml- 7ml. Volumen spremnika 250ml. | kom | 2 |  | 0
46 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 500ml/2 dana | kom | 2 |  | 0
47 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 500ml/12 sati | kom | 2 |  | 0
48 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 500ml./2 sata | kom | 2 |  | 0
49 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 400ml./2 dana. protok 8.3 ml/h | kom | 2 |  | 0
50 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 400ml./4 sata | kom | 2 |  | 0
51 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 600ml./2 dana, protok 12.5ml/h | kom | 2 |  | 0
52 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 600ml./1 dan | kom | 2 |  | 0
53 | Elastomerički prijenosni set s balonom od polisoprpene, uključenim filtrom za zrak i čestice u liniji, elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 600ml./12 sata | kom | 2 |  | 0
54 | Set za infuziju 265cm volumena 24mL I.D. 3mm; komora sa šiljkom i zračnim ventilom, 20kapljica/mL, 15 μm hidrofobni filtar, stezaljka s valjkom za podešavanje protoka, sigurnosna stezaljka za Alaris GP pumpu, PVC Latex free. | kom | 60 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUĐAČ
Naziv
Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe______________________
Ime i prezime odgovorne osobe