## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 37 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE KONTINUIRANIH ANALGETSKIH POSTUPAKA ZA AMBIT PCA PUMPU ILI JEDNAKOVRIJEDAN
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (sa PDV-om) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Kaseta s filterom za AmbIT PCA pumpu koja ima rotacijski mehanizam za kontrolirani dotok infuzije, filter i Luer-lock ventil | kom | 10 |  | 0
2 | Epiduralni kateter materijala koji ne sadrži latex sa pojačanom unutarnjom jezgrom (coil design), te sa fleksibilnim, mekim distalnim vrhom koji smanjuje rizik od parestezije i nehotične, neželjene penetracije krvnih žila ili dure. Kateter sa prozirnim djelovima koji služe za jednostavnu vizualizaciju krvi ili CSF-a prilikom aspiracije. Set sadrži: epiduralni kateter 19G, 92cm sa "SnapLock" adapterom (za spajanje na kateter), epiduralnu iglu 17G 9,84cm TW sa centimetarskim oznakama, filter 0,2 mikrona, plosnati. | kom | 50 |  | 0
3 | Epiduralne Touhy igle 18G x 80cm | kom | 20 |  | 0
4 | Spinalne-pencil point igle od silikoniziranog nehrđajučeg čelika, atraumatskog vrha koji reducira oštećenje živca i perforaciju Dure, s prozirnom-bezbojnom glavom igle (kako bi se mogao vizualizirati refluks likvora), uvodnica sa duplim koničnim vrhom (20ş/30ş) za brzu i bezbolnu penetraciju. Veličine: 25G i 27G dužine: 90 i 103 mm. | kom | 30 |  | 0
5 | Stimulacijska igla za brzi nervni blok: atraumatska izolirana igla sa " B-bevel " vrhom od 30° koji smanjuje rizik od oštećenja živca, centimetarske oznake cijelom dužinom omogućuju brže i točnije plasiranje, sadrži dužu ekstenzijsku liniju i električnu konekciju. Dimenzije: 22G/25mm, 22G/50mm ,21G/90 mm, 21G/150. | kom | 5 |  | 0
6 | Set za kontinuiranu blokadu živaca: set sadrži kateter za kontinuirani nervni blok 19G i 20G x 60cm , SnapLock adapter, izoloranu Tuohy iglu 17G x 8cm ,18G x 8cm, 18G x 4cm sa cm oznakama , konekcijski kabel, injekcijsku iglu, ravni filter 0.2µ, alkoholni jastučić, 6" ekstenzijsku liniju," StatLock " fiksator 6.7cm x 9.5cm. | kom | 2 |  | 0
7 | Nastavak infuzijske linije s brojačem kapi, dužina 45 cm, raspon protoka 5-250 ml/hr, dijametar cijevi 2,8 x 4,1 mm, gornja konekcija female luer-lock, donja konekcija male luer-lock, postranični Y ulaz, Latex free, DEHP free | kom | 20 |  | 0
8 | Infuzijska linija s brojačem kapi dužina 210 cm, PEDIATRIČNA veličina kapi 60 kapi/ml, raspon protoka 5-250 ml/hr, dijametar cijevi 2,8x4,1 mm, zračni filter 1 μm, filter čestica 15 μm, postranični Y ulaz. Latex free, DEHP free | kom | 10 |  | 0
9 | Infuzijska linija s brojačem kapi dužina 210 cm, veličina kapi 20 kapi/ml, raspon protoka 5-250 ml/hr, dijametar cijevi 2,8x4,1 mm, zračni filter 1 μm, filter čestica 15 μm, postranični Y ulaz. Latex free, DEHP free | kom | 10 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: