## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 3 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE INVAZIVNIH ANALGETSKIH POSTUPAKA ZA RACZ PROCEDURU
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 35,50cm, 19G, lumbalni pristup. | kom | 30 |  | 0
2 | Kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa tvrđim stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 35,50cm, 19G, lumbalni pristup. | kom | 30 |  | 0
3 | Kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 30,50cm, 21G, transforaminalni pristup. | kom | 20 |  | 0
4 | Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa dvostrukim stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 35,50cm, 19G. | kom | 15 |  | 0
5 | Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 84,50cm, 19G | kom | 5 |  | 0
6 | Konektor za Racz kateter, niskog profila, zvučni signal mehanizma za zaključavanje, bojom označen | kom | 20 |  | 0
7 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, zakrivljenog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, označen smjer zakrivljenosti, dužine 8,9cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 80 |  | 0
8 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, zakrivljenog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, označen smjer zakrivljenosti, dužine 11,4cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 10 |  | 0
9 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, zakrivljenog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, označen smjer zakrivljenosti, dužine 15,2cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 10 |  | 0
10 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, ravnog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, dužine 8,9cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 10 |  | 0
11 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, ravnog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, dužine 11,4cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 10 |  | 0
12 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, ravnog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, dužine 15,2cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 10 |  | 0
13 | Sprej za zaštitu kirurške rane ili ubodnog mjesta, vodootporan | kom | 20 |  | 0
14 | Infuzijska manžeta, sa vizualnim indikatorom, označenim bojom, označena razina tlaka od 0 - 300 mmHg, veličine 500ml | kom | 10 |  | 0
15 | Infuzijska manžeta, sa vizualnim indikatorom, označenim bojom, označena razina tlaka od 0 - 300 mmHg, veličine 1000ml | kom | 10 |  | 0
16 | Infuzijska manžeta, napravljena od materijala pogodnog za čišćenje, sa vizualnim indikatorom, označenim bojom, označena razina tlaka od 0 - 300 mmHg, veličine 500ml | kom | 10 |  | 0
17 | Infuzijska manžeta, napravljena od materijala pogodnog za čišćenje, sa vizualnim indikatorom, označenim bojom, označena razina tlaka od 0 - 300 mmHg, veličine 1000ml | kom | 10 |  | 0
18 | Skretnica, 3-way stopcock, pogodna za Racz proceduru | kom | 300 |  | 0
19 | Skala za mjerenje CVT (CVP), 3-way stopcock, produžna linija 150cm | kom | 10 |  | 0
20 | I.V. set za precizno doziranje sa regulatorom protoka od 5-250 ml/h, sa injekcijskim portom, sa odzračnikom na kapaljci | kom | 50 |  | 0
21 | Rampa sa dvije stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 10 |  | 0
22 | Rampa sa tri stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 10 |  | 0
23 | Rampa sa četiri stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 10 |  | 0
24 | Rampa sa pet stopcock skretnica sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 10 |  | 0
25 | Rampa sa šest stopcock skretnica sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 10 |  | 0
26 | Držač rampe, višekratni, pogodna za Racz proceduru | kom | 10 |  | 0
27 | Produžna I.V. linija, PE/PVC, 25 ili 50 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50 |  | 0
28 | Produžna I.V. linija, PE/PVC, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50 |  | 0
29 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 25 ili 50 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 100 |  | 0
30 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 100 ili 150 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 100 |  | 0
31 | Produžna perfuzorska linija, PE/PVC, 25 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50 |  | 0
32 | Produžna perfuzorska linija, PE/PVC, 50 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50 |  | 0
33 | Produžna perfuzorska linija, PE/PVC, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 200 |  | 0
34 | Posudica za uzimanje uzoraka sa gradacijom 25 ml, sa sukcijskim kateterom od 12, 14 ili 16 Fr, sa naljepnicom, sterilna | kom | 10 |  | 0
35 | Bezigleni pripoj, kompatibilan sa svim I.V. tekućinama, Luer Lock konekcija, refluks do 0,004 ml, validiran na 400 aktivacija, pogodna za Racz proceduru | kom | 50 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ
Naziv
M.P.
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe